## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №166 | [18 empty] | Маршрут №166
переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Чернігівгаз", АТ "Сумигаз"
Олишівський п/м Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
2 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
3 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
4 | 89.4393 | 4.9675 | 1.0778 | 0.1225 | 0.1877 | 0.0043 | 0.0506 | 0.0409 | 0.0643 | 0.0037 | 1.6659 | 2.3755 | 0.7557 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472 | -8.4 | -6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
5 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
6 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
7 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
8 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
9 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
10 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
11 | 89.3935 | 5.0007 | 1.0867 | 0.1249 | 0.1927 | 0.0045 | 0.0526 | 0.0428 | 0.0706 | 0.0037 | 1.6913 | 2.336 | 0.756 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583 | -8.4 | -7 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
13 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
14 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11486.0993 | 48.09 | 13.3583
18 | 89.3743 | 5.012 | 1.0709 | 0.1209 | 0.1854 | 0.0043 | 0.0495 | 0.0394 | 0.0605 | 0.0036 | 1.696 | 2.3832 | 0.7558 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -8.2 | -6.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
19 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
20 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
21 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
22 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
23 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
24 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
25 | 89.3451 | 5.0191 | 1.0756 | 0.1197 | 0.184 | 0.0041 | 0.0505 | 0.041 | 0.0654 | 0.0039 | 1.6776 | 2.414 | 0.7564 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -8.4 | -6.2 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
26 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
27 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
28 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
29 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
30 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
31 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8209.3724 | 34.371 | 9.5475 | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №166
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №166 |  | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739
Сумська | Глухів | 9091.1676 | 38.0629 | 10.573
Сумська | Кролевець | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738
Сумська | Пирогівка | 9091.9319 | 38.0661 | 10.5739
Сумська | Свіса | 9092.123 | 38.0669 | 10.5741
Сумська | Слоут | 9092.4096 | 38.0681 | 10.5745
Сумська | Шостка 2 | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744
Сумська | Ямпіль | 9092.1469 | 38.067 | 10.5742
Чернігівська | Іванівка (Борз.) | 9091.9797 | 38.0663 | 10.574
Чернігівська | Бахмач | 9091.8841 | 38.0659 | 10.5739
Чернігівська | Борзна | 9092.0991 | 38.0668 | 10.5741
Чернігівська | Вишеньки-1 | 9092.123 | 38.0669 | 10.5741
Чернігівська | Городище | 9092.1469 | 38.067 | 10.5742
Чернігівська | Деснянське/ Свердлівка | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743
Чернігівська | Короп | 9091.6214 | 38.0648 | 10.5736
Чернігівська | Обмачеве | 9092.0752 | 38.0667 | 10.5741
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата