## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №182 | [18 empty] | Маршрут №182
переданого Сумським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Сумигаз"
Сумське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ"
Свідоцтво №09-002 чинне до 27.02.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.5801 | 4.496 | 1.225 | 0.145 | 0.228 | 0.005 | 0.064 | 0.053 | 0.107 | 0.0079 | 2.027 | 1.062 | 0.7441 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6 | 4.1 | 4.9
2 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
3 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
4 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
5 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
6 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
7 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
8 | 90.5823 | 4.499 | 1.216 | 0.147 | 0.233 | 0.0052 | 0.066 | 0.055 | 0.111 | 0.0075 | 2.021 | 1.057 | 0.7442 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | -3.3 | -3.5
9 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
10 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
11 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
12 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
13 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
14 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
15 | 90.5575 | 4.513 | 1.211 | 0.147 | 0.231 | 0.0051 | 0.066 | 0.054 | 0.117 | 0.0074 | 2.043 | 1.048 | 0.7444 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | 4 | 4.7
16 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
17 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
18 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
19 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
20 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
21 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
22 | 90.592 | 4.472 | 1.225 | 0.149 | 0.235 | 0.00523 | 0.066 | 0.054 | 0.113 | 0.0078 | 2.057 | 1.024 | 0.7441 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | 4.9 | 7.2 | 0.0001 | 0.004 | 0
23 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
24 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
25 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
26 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
27 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
28 | [13 empty] | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
29 | 90.5543 | 4.493 | 1.224 | 0.15 | 0.238 | 0.0052 | 0.068 | 0.056 | 0.114 | 0.0075 | 2.058 | 1.032 | 0.7445 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056 | 4.5 | 7.2
30 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
31 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8306.2722 | 34.7767 | 9.6602 | 9194.779 | 38.4967 | 10.6935
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Сумського ЛВУМГ | [9 empty] | Яхненко Ю.О. | [9 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №182
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №182 |  | 9194.779 | 38.4967 | 10.6935
Сумська | Білопілля | 9194.97 | 38.4975 | 10.6938
Сумська | Буринь | 9194.8267 | 38.4969 | 10.6936
Сумська | Віри | 9194.779 | 38.4967 | 10.6935
Сумська | Головашівка | 9194.4923 | 38.4955 | 10.6932
Сумська | Гринцеве | 9194.6834 | 38.4963 | 10.6934
Сумська | Дубов'язівка | 9194.6118 | 38.496 | 10.6933
Сумська | Калинівка | 0 | 0 | 0
Сумська | Колядинець | 9194.6834 | 38.4963 | 10.6934
Сумська | Конотоп | 9194.8267 | 38.4969 | 10.6936
Сумська | Липова Долина | 9194.7551 | 38.4966 | 10.6935
Сумська | Путивль | 9194.8028 | 38.4968 | 10.6936
В.о. начальника Сумського ЛВУМГ |  | Яхненко Ю.О. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата