## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №135 | [18 empty] | Маршрут №135
переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Полтавагаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ-2 по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
2 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
3 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667 | -3.6 | -4
4 | 92.6202 | 3.8858 | 0.9569 | 0.134 | 0.1972 | 0.0059 | 0.0572 | 0.0449 | 0.077 | 0.0033 | 1.6339 | 0.3837 | 0.7255 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
5 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
6 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
7 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
8 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
9 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
10 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694 | -4.1 | -4.5
11 | 92.6127 | 3.9021 | 0.9551 | 0.135 | 0.1984 | 0.0061 | 0.0582 | 0.0457 | 0.0646 | 0.0031 | 1.6429 | 0.3761 | 0.7252 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
12 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
13 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
14 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
15 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
16 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
17 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667 | -3.1 | -2.1 |  |  | відсутні
18 | 92.5993 | 3.9061 | 0.957 | 0.1361 | 0.1995 | 0.006 | 0.0588 | 0.046 | 0.0792 | 0.0021 | 1.639 | 0.3709 | 0.7257 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
19 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
20 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
21 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
22 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
23 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
24 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722 | -3.5 | -2.4
25 | 92.6968 | 3.8694 | 0.9464 | 0.134 | 0.1957 | 0.0061 | 0.0576 | 0.0449 | 0.0764 | 0.0023 | 1.6062 | 0.3642 | 0.7249 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
26 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
27 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
28 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
29 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
30 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775 | -3.1 | -1.8
31 | 92.6436 | 3.8929 | 0.9519 | 0.1354 | 0.1978 | 0.0059 | 0.0583 | 0.0456 | 0.078 | 0.0017 | 1.6235 | 0.3654 | 0.7253 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
[14 empty] | 8297.1244 | 34.7384 | 9.6496 | 9188.5451 | 38.4706 | 10.6863
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .08.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №135
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №135 |  | 9188.5451 | 38.4706 | 10.6863
Полтавська | ГРС Грякове | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861
Харківська | ГРС Комишувата | 9188.7362 | 38.4714 | 10.6865
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .08.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата