## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №136 | [18 empty] | Маршрут №136
переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
2 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667 | 2.5 | 4.6
3 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
4 | 92.6005 | 3.8892 | 0.9612 | 0.1353 | 0.1999 | 0.006 | 0.0585 | 0.0461 | 0.0786 | 0.0042 | 1.6413 | 0.3792 | 0.7257 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
5 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
6 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
7 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
8 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
9 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694 | 3.2 | 5
10 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
11 | 92.5775 | 3.9088 | 0.9624 | 0.1353 | 0.1999 | 0.006 | 0.0584 | 0.0457 | 0.0646 | 0.0043 | 1.6546 | 0.3825 | 0.7255 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
12 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
13 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
14 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
15 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
16 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639 | 1.9 | 4 |  |  | відсутні
17 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
18 | 92.5831 | 3.9084 | 0.9558 | 0.135 | 0.1991 | 0.006 | 0.0586 | 0.0461 | 0.0786 | 0.0031 | 1.6469 | 0.3793 | 0.7258 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
19 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
20 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
21 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
22 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
23 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694 | 3.4 | 5.3
24 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11839.5913 | 49.57 | 13.7694
25 | 92.6718 | 3.875 | 0.9515 | 0.1348 | 0.1975 | 0.0061 | 0.0582 | 0.0457 | 0.0777 | 0.0018 | 1.6138 | 0.3661 | 0.7251 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
26 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
27 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
28 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
29 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775 | 3.1 | 6.9
30 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
31 | 92.6386 | 3.8915 | 0.9542 | 0.1355 | 0.1983 | 0.006 | 0.0585 | 0.0457 | 0.078 | 0.0019 | 1.6258 | 0.366 | 0.7254 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
[14 empty] | 8297.9843 | 34.742 | 9.6506 | 9189.4049 | 38.4742 | 10.6873
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | .08.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №136
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №136 |  | 9189.4049 | 38.4742 | 10.6873
Харківська | ГРС Нова Водолага | 9189.4049 | 38.4742 | 10.6873
Харківська | ГРС Слобожанське (Комінтерн) | 9189.4766 | 38.4745 | 10.6874
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | .08.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата