## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Херсонгаз"
Херсонський п/м Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 03-0005/2018 дійсне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7795.5241 | 32.6383 | 9.0662 | 8650.3058 | 36.2171 | 10.0551 | 11502.6991 | 48.1595 | 13.3776
2 | [13 empty] | 7795.5241 | 32.6383 | 9.0662 | 8650.3058 | 36.2171 | 10.0551 | 11502.6991 | 48.1595 | 13.3776
3 | [13 empty] | 7795.5241 | 32.6383 | 9.0662 | 8650.3058 | 36.2171 | 10.0551 | 11502.6991 | 48.1595 | 13.3776
4 | [13 empty] | 7795.5241 | 32.6383 | 9.0662 | 8650.3058 | 36.2171 | 10.0551 | 11502.6991 | 48.1595 | 13.3776
5 | 97.4964 | 0.0241 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0003 | 0.006 | 0.0204 | 2.4051 | 0.0425 | 0.6812 | 7791.416 | 32.6211 | 9.0614 | 8645.8155 | 36.1983 | 10.0551 | 11496.2503 | 48.1325 | 13.3701 | 40 | -17.4 | 0,0001 | 0,0077
6 | [13 empty] | 7791.416 | 32.6211 | 9.0614 | 8645.8155 | 36.1983 | 10.0551 | 11496.2503 | 48.1325 | 13.3701
7 | [13 empty] | 7791.416 | 32.6211 | 9.0614 | 8645.8155 | 36.1983 | 10.0551 | 11496.2503 | 48.1325 | 13.3701
8 | [13 empty] | 7791.416 | 32.6211 | 9.0614 | 8645.8155 | 36.1983 | 10.0551 | 11496.2503 | 48.1325 | 13.3701
9 | [13 empty] | 7791.416 | 32.6211 | 9.0614 | 8645.8155 | 36.1983 | 10.0551 | 11496.2503 | 48.1325 | 13.3701
10 | [13 empty] | 7791.416 | 32.6211 | 9.0614 | 8645.8155 | 36.1983 | 10.0551 | 11496.2503 | 48.1325 | 13.3701
11 | 97.537 | 0.0237 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0019 | 0.002 | 0.0005 | 0.0039 | 0.0147 | 2.3735 | 0.0418 | 0.6809 | 7793.7328 | 32.6308 | 9.0641 | 8648.3951 | 36.2091 | 10.0581 | 11502.0065 | 48.1566 | 13.3768 | 40 | -14.9 |  |  | відсутні
12 | [13 empty] | 7793.7328 | 32.6308 | 9.0641 | 8648.3951 | 36.2091 | 10.0581 | 11502.0065 | 48.1566 | 13.3768
13 | [13 empty] | 7793.7328 | 32.6308 | 9.0641 | 8648.3951 | 36.2091 | 10.0581 | 11502.0065 | 48.1566 | 13.3768
14 | [13 empty] | 7793.7328 | 32.6308 | 9.0641 | 8648.3951 | 36.2091 | 10.0581 | 11502.0065 | 48.1566 | 13.3768
15 | [13 empty] | 7793.7328 | 32.6308 | 9.0641 | 8648.3951 | 36.2091 | 10.0581 | 11502.0065 | 48.1566 | 13.3768
16 | [13 empty] | 7793.7328 | 32.6308 | 9.0641 | 8648.3951 | 36.2091 | 10.0581 | 11502.0065 | 48.1566 | 13.3768
17 | [13 empty] | 7793.7328 | 32.6308 | 9.0641 | 8648.3951 | 36.2091 | 10.0581 | 11502.0065 | 48.1566 | 13.3768
18 | [13 empty] | 7793.7328 | 32.6308 | 9.0641 | 8648.3951 | 36.2091 | 10.0581 | 11502.0065 | 48.1566 | 13.3768
19 | 97.5907 | 0.0229 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0027 | 0.0124 | 2.3248 | 0.0419 | 0.6806 | 7797.2199 | 32.6454 | 9.0682 | 8652.2883 | 36.2254 | 10.0626 | 11509.8167 | 48.1893 | 13.3859 | 40 | -13.3
20 | [13 empty] | 7797.2199 | 32.6454 | 9.0682 | 8652.2883 | 36.2254 | 10.0626 | 11509.8167 | 48.1893 | 13.3859
21 | [13 empty] | 7797.2199 | 32.6454 | 9.0682 | 8652.2883 | 36.2254 | 10.0626 | 11509.8167 | 48.1893 | 13.3859
22 | [13 empty] | 7797.2199 | 32.6454 | 9.0682 | 8652.2883 | 36.2254 | 10.0626 | 11509.8167 | 48.1893 | 13.3859
23 | [13 empty] | 7797.2199 | 32.6454 | 9.0682 | 8652.2883 | 36.2254 | 10.0626 | 11509.8167 | 48.1893 | 13.3859
24 | [13 empty] | 7797.2199 | 32.6454 | 9.0682 | 8652.2883 | 36.2254 | 10.0626 | 11509.8167 | 48.1893 | 13.3859
25 | [13 empty] | 7797.2199 | 32.6454 | 9.0682 | 8652.2883 | 36.2254 | 10.0626 | 11509.8167 | 48.1893 | 13.3859
26 | 97.548 | 0.0258 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0019 | 4.52e-05 | 0.0019 | 0.015 | 2.3791 | 0.025 | 0.6807 | 7794.0672 | 32.6322 | 9.0645 | 8648.8011 | 36.2108 | 10.0586 | 11504.371 | 48.1665 | 13.3796 | 40 | -11.5
27 | [13 empty] | 7794.0672 | 32.6322 | 9.0645 | 8648.8011 | 36.2108 | 10.0586 | 11504.371 | 48.1665 | 13.3796
28 | [13 empty] | 7794.0672 | 32.6322 | 9.0645 | 8648.8011 | 36.2108 | 10.0586 | 11504.371 | 48.1665 | 13.3796
29 | [13 empty] | 7794.0672 | 32.6322 | 9.0645 | 8648.8011 | 36.2108 | 10.0586 | 11504.371 | 48.1665 | 13.3796
30 | [13 empty] | 7794.0672 | 32.6322 | 9.0645 | 8648.8011 | 36.2108 | 10.0586 | 11504.371 | 48.1665 | 13.3796
31 | [13 empty] | 7794.0672 | 32.6322 | 9.0645 | 8648.8011 | 36.2108 | 10.0586 | 11504.371 | 48.1665 | 13.3796
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7794.4016 | 32.6336 | 9.0649 | 8649.1594 | 36.2123 | 10.059
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2019-08-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8649.1594 | 36.2123 | 10.059
Херсонська | Щасливцеве | 8649.1594 | 36.2123 | 10.059
В.о. начальника Миколаївського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2019-08-01
|  | прізвище |  | підпис | дата