## паспорт
АТ"Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №315 | [18 empty] | Маршрут №315
Філія "ОПЕРАТОР ГАЗОСХОВИЩ УКРАЇНИ" | [5 empty] | прийнятого Мринським ВУ ПЗГ філії "Оператор газосховищ України" АТ "Укртрансгаз"
Солохівський п/м Мринське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ" (ШДК), "Єлець-Курск-Диканька" (ЄКД)
Свідоцтво №004-19 від 08.01.2019 чинне до 08.01.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2019р. по 31.07.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
2 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
3 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
4 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
5 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
6 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
7 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
8 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
9 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
10 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
11 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
12 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
13 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
14 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
15 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
16 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
17 | 90.8686 | 4.4099 | 1.1721 | 0.1414 | 0.2214 | 0.0045 | 0.0594 | 0.049 | 0.0833 | 0.0028 | 1.9579 | 1.0297 | 0.7411 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | -8.3 | -7.2
18 | 95.6986 | 2.4145 | 0.7818 | 0.1208 | 0.1177 | 0.0015 | 0.0214 | 0.0154 | 0.0138 | 0.0027 | 0.6226 | 0.189 | 0.7024 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -11.5 | -9
19 | 95.8198 | 2.3189 | 0.7576 | 0.1156 | 0.1142 | 0.0015 | 0.021 | 0.0153 | 0.0142 | 0.0028 | 0.6356 | 0.1836 | 0.7014 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -12.8 | -10.2
20 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
21 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
22 | 95.8273 | 2.3181 | 0.7617 | 0.1175 | 0.1153 | 0.0016 | 0.0217 | 0.0155 | 0.0143 | 0.0031 | 0.6193 | 0.1847 | 0.7014 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -13.1 | -10.8
23 | 95.8074 | 2.3286 | 0.769 | 0.118 | 0.1159 | 0.0015 | 0.0216 | 0.0158 | 0.0144 | 0.0028 | 0.616 | 0.1892 | 0.7016 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -14.6 | -12.6
24 | 95.8584 | 2.2957 | 0.7539 | 0.1165 | 0.1147 | 0.0016 | 0.0217 | 0.0158 | 0.0149 | 0.0025 | 0.617 | 0.1875 | 0.7012 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833 | -15.1 | -12.2 | 0,0047 | 0,009 | відс.
25 | 95.6291 | 2.4205 | 0.8099 | 0.1282 | 0.1275 | 0.0016 | 0.0243 | 0.0179 | 0.0161 | 0.0028 | 0.6216 | 0.2005 | 0.7034 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -15.4 | -12.6
26 | 95.6982 | 2.3873 | 0.7922 | 0.1241 | 0.1229 | 0.0016 | 0.023 | 0.0169 | 0.0162 | 0.0028 | 0.617 | 0.1978 | 0.7027 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -15.7 | -12.4
27 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
28 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
29 | 95.9999 | 2.2337 | 0.7019 | 0.108 | 0.1049 | 0.0014 | 0.0191 | 0.0144 | 0.0138 | 0.003 | 0.6107 | 0.1892 | 0.6998 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -16.2 | -12.8
30 | 96.0673 | 2.1751 | 0.701 | 0.105 | 0.1024 | 0.0014 | 0.0185 | 0.0132 | 0.0131 | 0.0029 | 0.6222 | 0.178 | 0.6992 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -16.6 | -13
31 | 96.0662 | 2.191 | 0.6863 | 0.1035 | 0.1003 | 0.0014 | 0.0183 | 0.0134 | 0.0132 | 0.0029 | 0.6203 | 0.1831 | 0.6991 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -16.8 | -13.2
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8220.9565 | 34.4195 | 9.561 | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Мринського ВУПЗГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2019-08-01
| Підрозділу підприємства,якому підпорядкована лабораторія | [9 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В/о.хімака 1 кат.ВХАЛ | [8 empty] | Лещенко З.О. | [10 empty] | 2019-08-01
| Лабораторія,де здійснювалось вимірювання газу | [9 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шкура Ю.Г. | [10 empty] | 2019-08-01
| Підрозділу ,відповідального за облік газу за маршрутом | [9 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №315
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №315 |  | 9114.2879 | 38.1597 | 10.5999
Заступник начальника Мринського ВУПЗГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2019-08-01
Підрозділу підприємства,якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  |  | дата
В/о.хімака 1 кат.ВХАЛ |  | Лещенко З.О. |  |  | 2019-08-01
Лабораторія,де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  |  | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шкура Ю.Г. |  |  | 2019-08-01
Підрозділу ,відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  |  | дата