## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №209 | [18 empty] | Маршрут №209
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава - Мінськ"
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
2 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
3 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525 | -4 | -2.5
6 | 90.4698 | 4.59 | 1.1 | 0.1241 | 0.1846 | 0.0036 | 0.0467 | 0.0386 | 0.0557 | 0.0048 | 1.6474 | 1.7347 | 0.7457 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
7 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
8 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
9 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
10 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
11 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
12 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
13 | 90.8817 | 4.3999 | 1.0687 | 0.1223 | 0.1786 | 0.0033 | 0.0454 | 0.0373 | 0.0545 | 0.0038 | 1.5828 | 1.6218 | 0.7423 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083 | -3.6 | -5.9 | < 0.0001 | < 0.0002 | не виявл.
14 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
15 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
16 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
17 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
18 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
19 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
20 | 91.6621 | 4.0634 | 1.0102 | 0.1194 | 0.1672 | 0.0031 | 0.0415 | 0.0342 | 0.0513 | 0.0037 | 1.434 | 1.4098 | 0.7359 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583 | -4.4 | -5.9
21 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
22 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
25 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
26 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
27 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
28 | 92.5288 | 3.6995 | 0.9371 | 0.1156 | 0.1539 | 0.0026 | 0.0373 | 0.0301 | 0.0454 | 0.0042 | 1.2809 | 1.1644 | 0.7286 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -4.9 | -6
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
31 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9115.6971 | 38.1656 | 10.6016
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №209
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №209 |  | 9115.6971 | 38.1656 | 10.6016
Волинська | Горохів | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017
Волинська | Охнівка | 9115.8882 | 38.1664 | 10.6018
Волинська | Сенкевичівка | 9115.5299 | 38.1649 | 10.6014
Волинська | Терешківці | 9115.6732 | 38.1655 | 10.6015
Волинська | Турійськ | 9115.6493 | 38.1654 | 10.6015
Волинська | Туропін | 9115.1716 | 38.1634 | 10.6009
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата