## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №216 | [18 empty] | Маршрут №216
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво про відповідність № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
2 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
3 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
4 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
5 | [13 empty] | 7953.5685 | 33.3 | 9.25 | 8818.1906 | 36.92 | 10.2556 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -15.1 | -13.3
6 | 93.3269 | 1.9398 | 0.5754 | 0.1317 | 0.0007 | 0.0153 | 0.0618 | 0 | 0.0607 | 0.0078 | 3.8798 | 0 | 0.7116 | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028 |  |  | < 0.0001 | < 0.0002
7 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
8 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
9 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
10 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
11 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
12 | [13 empty] | 7929.6839 | 33.2 | 9.2222 | 8791.9176 | 36.81 | 10.225 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
13 | 93.3042 | 1.9457 | 0.5513 | 0.1309 |  | 0.0155 | 0.0592 |  | 0.062 | 0.009 | 3.9221 |  | 0.7115 | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944 | -23.1 | -24 | < 0.0001 | < 0.0002
14 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
15 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
16 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
17 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
18 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
19 | [13 empty] | 7922.5185 | 33.17 | 9.2139 | 8784.7522 | 36.78 | 10.2167 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
20 | 93.4438 | 1.8593 | 0.5269 | 0.1247 |  | 0.0161 | 0.0558 |  | 0.0561 | 0.0095 | 3.9078 |  | 0.7103 | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861 | -17.9 | -19.1 | < 0.0001 | < 0.0002
21 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
22 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
23 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
24 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
25 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
26 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
27 | [13 empty] | 7910.5762 | 33.12 | 9.2 | 8772.8099 | 36.73 | 10.2028 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
28 | 93.5177 | 1.8052 | 0.4857 | 0.122 |  | 0.0146 | 0.0548 |  | 0.0527 | 0.0146 | 3.9325 |  | 0.7095 | 7898.6339 | 33.07 | 9.1861 | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722 | -15.4 | -17.1 | < 0.0001 |  | не виявл.
29 | [13 empty] | 7898.6339 | 33.07 | 9.1861 | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
30 | [13 empty] | 7898.6339 | 33.07 | 9.1861 | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
31 | [13 empty] | 7898.6339 | 33.07 | 9.1861 | 8758.4792 | 36.67 | 10.1861 | 11412.0571 | 47.78 | 13.2722
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7924.9786 | 33.1803 | 9.2168 | 8787.4512 | 36.7913 | 10.2198
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №216
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №216 |  | 8787.4512 | 36.7913 | 10.2198
Волинська | Локачі | 8787.4512 | 36.7913 | 10.2198
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата