## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №617 | [18 empty] | Маршрут №617
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Криворіжгаз", АТ "Дніпропетровськгаз"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.5953 | 2.4691 | 0.7972 | 0.1141 | 0.1129 | 0.0011 | 0.0197 | 0.0146 | 0.012 | 0.003 | 0.6484 | 0.2125 | 0.7029 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 |  |  |  |  | відсутні
2 | 95.5739 | 2.4751 | 0.8012 | 0.1167 | 0.1159 | 0.0012 | 0.0208 | 0.0153 | 0.0125 | 0.0027 | 0.6497 | 0.2149 | 0.7032 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
3 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
5 | 95.4508 | 2.5721 | 0.8225 | 0.1216 | 0.1205 | 0.0013 | 0.0221 | 0.0163 | 0.0138 | 0.0035 | 0.6402 | 0.2154 | 0.7043 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
6 | 95.5276 | 2.5218 | 0.8046 | 0.1193 | 0.1184 | 0.0013 | 0.0218 | 0.016 | 0.0124 | 0.0045 | 0.6415 | 0.2108 | 0.7036 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
7 | 95.6037 | 2.4648 | 0.7941 | 0.1161 | 0.1151 | 0.0012 | 0.0207 | 0.0154 | 0.0132 | 0.0036 | 0.6425 | 0.2096 | 0.703 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -11.1 | -8.7 | <0,0001 | 0,0011
8 | 95.5087 | 2.486 | 0.8025 | 0.1182 | 0.1232 | 0.0014 | 0.0239 | 0.0182 | 0.0173 | 0.0036 | 0.6718 | 0.2252 | 0.704 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
9 | 95.5017 | 2.4896 | 0.8016 | 0.118 | 0.1233 | 0.0014 | 0.0239 | 0.0182 | 0.0187 | 0.0029 | 0.6745 | 0.2262 | 0.704 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
10 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
11 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
12 | 95.6683 | 2.3978 | 0.7595 | 0.1122 | 0.1146 | 0.0013 | 0.0216 | 0.0163 | 0.0158 | 0.0067 | 0.6736 | 0.2122 | 0.7024 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
13 | 95.5961 | 2.424 | 0.7813 | 0.1159 | 0.1208 | 0.0014 | 0.0234 | 0.0179 | 0.0187 | 0.003 | 0.6754 | 0.222 | 0.7033 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
14 | 95.5996 | 2.4224 | 0.7833 | 0.1154 | 0.1199 | 0.0014 | 0.0228 | 0.0173 | 0.0179 | 0.0031 | 0.6728 | 0.2241 | 0.7032 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -12 | -8.2 | <0,0001 | 0,0010
15 | 95.4466 | 2.5056 | 0.8098 | 0.1194 | 0.1267 | 0.0014 | 0.0248 | 0.0192 | 0.0199 | 0.003 | 0.6872 | 0.2364 | 0.7046 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
16 | 95.2096 | 2.628 | 0.8767 | 0.1286 | 0.14 | 0.0014 | 0.0276 | 0.0212 | 0.0203 | 0.0029 | 0.6914 | 0.2523 | 0.7068 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
17 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
18 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
19 | 95.1391 | 2.6591 | 0.8946 | 0.1315 | 0.1463 | 0.0015 | 0.0301 | 0.0236 | 0.022 | 0.0037 | 0.6974 | 0.2512 | 0.7076 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
20 | 95.1363 | 2.663 | 0.8969 | 0.1315 | 0.1467 | 0.0015 | 0.03 | 0.0239 | 0.0253 | 0.0032 | 0.6908 | 0.251 | 0.7077 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -12 | -9.2 | <0,0001 | 0,0008
21 | 95.1901 | 2.6453 | 0.8851 | 0.1302 | 0.1434 | 0.0015 | 0.0292 | 0.0229 | 0.0219 | 0.0041 | 0.6817 | 0.2445 | 0.7071 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
22 | 95.0831 | 2.6962 | 0.9093 | 0.1323 | 0.1485 | 0.0015 | 0.0304 | 0.0242 | 0.0231 | 0.0042 | 0.6952 | 0.2519 | 0.7081 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
23 | 95.1444 | 2.6604 | 0.8981 | 0.1307 | 0.1465 | 0.0015 | 0.0301 | 0.0238 | 0.0237 | 0.0042 | 0.6902 | 0.2464 | 0.7076 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
24 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
25 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
26 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
27 | 95.1937 | 2.6111 | 0.8869 | 0.1297 | 0.1469 | 0.0015 | 0.0307 | 0.0246 | 0.0246 | 0.0034 | 0.7057 | 0.2412 | 0.7072 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
28 | 95.099 | 2.6587 | 0.9092 | 0.1342 | 0.1537 | 0.0016 | 0.0325 | 0.0262 | 0.0261 | 0.0035 | 0.7066 | 0.2487 | 0.7082 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -12 | -9.5 | <0,0001 | 0,0009 | відсутні
29 | 95.1507 | 2.6369 | 0.8991 | 0.1318 | 0.15 | 0.0015 | 0.0309 | 0.0247 | 0.0235 | 0.0039 | 0.7056 | 0.2415 | 0.7076 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
30 | 95.2269 | 2.591 | 0.8806 | 0.1295 | 0.1475 | 0.0016 | 0.0306 | 0.0243 | 0.0223 | 0.0029 | 0.7072 | 0.2357 | 0.7069 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
31 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8242.5242 | 34.5098 | 9.5861 | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Матвієнко Р.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №617
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №617 |  | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224
Дніпропетровська | ГРС КС Радушне (смт.Радушне) | 9132.9656 | 38.2379 | 10.6216
Дніпропетровська | ГРС м.Апостолове | 9132.8223 | 38.2373 | 10.6215
Дніпропетровська | ГРС м.Зеленодольськ КРЕС | 9133.9449 | 38.242 | 10.6228
Дніпропетровська | ГРС м.Зеленодольськ місто | 9132.894 | 38.2376 | 10.6216
Дніпропетровська | ГРС с. Червона Зірка ( с.Зоряне) | 9132.8462 | 38.2374 | 10.6215
Дніпропетровська | ГРС с.Олександрiвка | 9132.7507 | 38.237 | 10.6214
Дніпропетровська | ГРС с.Степове | 9132.7746 | 38.2371 | 10.6214
В.о.начальника Криворізького ЛВУМГ |  | Матвієнко Р.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата