## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №680 | [18 empty] | Маршрут №680
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах ШДО-1а, ШДО-1б, ШДО-2
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.3572 | 2.536 | 0.8482 | 0.1317 | 0.1358 | 0.0016 | 0.0279 | 0.021 | 0.0259 | 0.004 | 0.6846 | 0.2261 | 0.7058 | 8245.5815 | 34.5226 | 9.5896 | 9141.1103 | 38.272 | 10.6311 | 11941.6501 | 49.9973 | 13.8881 | -8.1 | -4.3 |  |  | відсутні
2 | [13 empty] | 8245.5815 | 34.5226 | 9.5896 | 9141.1103 | 38.272 | 10.6311 | 11941.6501 | 49.9973 | 13.8881
3 | [13 empty] | 8245.5815 | 34.5226 | 9.5896 | 9141.1103 | 38.272 | 10.6311 | 11941.6501 | 49.9973 | 13.8881
4 | [13 empty] | 8245.5815 | 34.5226 | 9.5896 | 9141.1103 | 38.272 | 10.6311 | 11941.6501 | 49.9973 | 13.8881
5 | 95.4609 | 2.4664 | 0.8146 | 0.1254 | 0.1298 | 0.0016 | 0.0266 | 0.0204 | 0.0253 | 0.0051 | 0.6978 | 0.226 | 0.7048 | 8232.9704 | 34.4698 | 9.5749 | 9127.5916 | 38.2154 | 10.6154 | 11932.5023 | 49.959 | 13.8775
6 | [13 empty] | 8232.9704 | 34.4698 | 9.5749 | 9127.5916 | 38.2154 | 10.6154 | 11932.5023 | 49.959 | 13.8775
7 | [13 empty] | 8232.9704 | 34.4698 | 9.5749 | 9127.5916 | 38.2154 | 10.6154 | 11932.5023 | 49.959 | 13.8775
8 | 94.6764 | 2.967 | 0.8726 | 0.1287 | 0.1479 | 0.0034 | 0.0341 | 0.0266 | 0.0568 | 0.0039 | 0.8354 | 0.2474 | 0.711 | 8276.3926 | 34.6516 | 9.6254 | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689 | 11940.1932 | 49.9912 | 13.8864 | -8.4 | -4 | 0.0001 | 0.0005
9 | [13 empty] | 8276.3926 | 34.6516 | 9.6254 | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689 | 11940.1932 | 49.9912 | 13.8864
10 | [13 empty] | 8276.3926 | 34.6516 | 9.6254 | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689 | 11940.1932 | 49.9912 | 13.8864
11 | [13 empty] | 8276.3926 | 34.6516 | 9.6254 | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689 | 11940.1932 | 49.9912 | 13.8864
12 | [13 empty] | 8276.3926 | 34.6516 | 9.6254 | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689 | 11940.1932 | 49.9912 | 13.8864
13 | 95.3878 | 2.5296 | 0.8047 | 0.1213 | 0.1283 | 0.0019 | 0.027 | 0.0208 | 0.0331 | 0.0032 | 0.7132 | 0.2289 | 0.7053 | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9130.8399 | 38.229 | 10.6192 | 11932.4307 | 49.9587 | 13.8774
14 | [13 empty] | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9130.8399 | 38.229 | 10.6192 | 11932.4307 | 49.9587 | 13.8774
15 | 95.4924 | 2.455 | 0.7808 | 0.118 | 0.1235 | 0.0017 | 0.0257 | 0.0197 | 0.0287 | 0.0077 | 0.7189 | 0.2279 | 0.7043 | 8224.1809 | 34.433 | 9.5647 | 9118.0855 | 38.1756 | 10.6043 | 11924.2621 | 49.9245 | 13.8679 | -8.5 | -6.2 |  |  | віддсутні
16 | [13 empty] | 8224.1809 | 34.433 | 9.5647 | 9118.0855 | 38.1756 | 10.6043 | 11924.2621 | 49.9245 | 13.8679
17 | [13 empty] | 8224.1809 | 34.433 | 9.5647 | 9118.0855 | 38.1756 | 10.6043 | 11924.2621 | 49.9245 | 13.8679
18 | [13 empty] | 8224.1809 | 34.433 | 9.5647 | 9118.0855 | 38.1756 | 10.6043 | 11924.2621 | 49.9245 | 13.8679
19 | 95.5216 | 2.4535 | 0.7704 | 0.1168 | 0.1226 | 0.0016 | 0.0256 | 0.0197 | 0.0274 | 0.004 | 0.7068 | 0.23 | 0.704 | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9116.8913 | 38.1706 | 10.6029 | 11925.0264 | 49.9277 | 13.8688
20 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9116.8913 | 38.1706 | 10.6029 | 11925.0264 | 49.9277 | 13.8688
21 | [13 empty] | 8223.0344 | 34.4282 | 9.5634 | 9116.8913 | 38.1706 | 10.6029 | 11925.0264 | 49.9277 | 13.8688
22 | 95.2359 | 2.6045 | 0.8466 | 0.128 | 0.1408 | 0.0017 | 0.0304 | 0.0235 | 0.0276 | 0.0032 | 0.709 | 0.2488 | 0.7067 | 8247.9938 | 34.5327 | 9.5924 | 9143.5465 | 38.2822 | 10.6339 | 11936.7538 | 49.9768 | 13.8824 | -8.7 | -5.5 | <0.0001 | 0.0006
23 | [13 empty] | 8247.9938 | 34.5327 | 9.5924 | 9143.5465 | 38.2822 | 10.6339 | 11936.7538 | 49.9768 | 13.8824
24 | [13 empty] | 8247.9938 | 34.5327 | 9.5924 | 9143.5465 | 38.2822 | 10.6339 | 11936.7538 | 49.9768 | 13.8824
25 | [13 empty] | 8247.9938 | 34.5327 | 9.5924 | 9143.5465 | 38.2822 | 10.6339 | 11936.7538 | 49.9768 | 13.8824
26 | [13 empty] | 8247.9938 | 34.5327 | 9.5924 | 9143.5465 | 38.2822 | 10.6339 | 11936.7538 | 49.9768 | 13.8824
27 | [13 empty] | 8247.9938 | 34.5327 | 9.5924 | 9143.5465 | 38.2822 | 10.6339 | 11936.7538 | 49.9768 | 13.8824
28 | [13 empty] | 8247.9938 | 34.5327 | 9.5924 | 9143.5465 | 38.2822 | 10.6339 | 11936.7538 | 49.9768 | 13.8824
29 | 94.9609 | 2.75 | 0.9108 | 0.1373 | 0.1561 | 0.0018 | 0.0345 | 0.0271 | 0.03 | 0.0039 | 0.7249 | 0.2627 | 0.7093 | 8269.8721 | 34.6243 | 9.6179 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11945.7822 | 50.0146 | 13.8929 | -9 | -4.7
30 | [13 empty] | 8269.8721 | 34.6243 | 9.6179 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11945.7822 | 50.0146 | 13.8929
31 | [13 empty] | 8269.8721 | 34.6243 | 9.6179 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11945.7822 | 50.0146 | 13.8929
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8245.5098 | 34.5223 | 9.5895 | 9140.8714 | 38.271 | 10.6308
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Чмир О.Г. | [10 empty] | .09.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №680
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №680 |  | 9140.8714 | 38.271 | 10.6308
Дніпропетровська | ГРС "Аеропорт" | 9141.8029 | 38.2749 | 10.6319
Дніпропетровська | ГРС "Красноармійська" | 9140.4415 | 38.2692 | 10.6303
Дніпропетровська | ГРС "Придніпровська" | 9141.9224 | 38.2754 | 10.6321
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград | 9142.6628 | 38.2785 | 10.6329
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград ПАТ "Павлоградхіммаш завод" | 9142.0418 | 38.2759 | 10.6322
Дніпропетровська | ГРС с.Булахівка (р-п Україна) | 9142.209 | 38.2766 | 10.6324
Дніпропетровська | ГРС с.Вербки | 9142.1134 | 38.2762 | 10.6323
Дніпропетровська | ГРС с.Катеринівка | 9142.3045 | 38.277 | 10.6325
Дніпропетровська | ГРС с.Любимівка | 9142.0418 | 38.2759 | 10.6322
Дніпропетровська | ГРС с.Октябрське | 9144.9318 | 38.288 | 10.6356
Дніпропетровська | ГРС с.Романки | 9142.1373 | 38.2763 | 10.6323
Дніпропетровська | ГРС с.Синельникове | 9142.1612 | 38.2764 | 10.6323
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка, КВОГ-1 | 9141.0625 | 38.2718 | 10.6311
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка, КВОГ-2 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС смт.Васильківка | 9142.0657 | 38.276 | 10.6322
Дніпропетровська | ГРС смт.Водолазьке | 9142.1851 | 38.2765 | 10.6324
Дніпропетровська | ГРС смт.Межова | 9142.5672 | 38.2781 | 10.6328
Дніпропетровська | ГРС смт.Петропавлівка | 9141.6357 | 38.2742 | 10.6317
Дніпропетровська | ГРС смт.Покровське | 9142.209 | 38.2766 | 10.6324
Дніпропетровська | ГРС смт.Просяна | 9141.5402 | 38.2738 | 10.6316
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Новомосковськ | 9154.2229 | 38.3269 | 10.6464
Дніпропетровська | ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" | 9141.8746 | 38.2752 | 10.632
Дніпропетровська | Придніпровська ДРЕС - 1 | 9140.1071 | 38.2678 | 10.6299
В.о. начальника Запорізького ЛВУМГ |  | Чмир О.Г. |  |  | .09.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата