## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз", АТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8278.8527 | 34.6619 | 9.6283 | 9163.729 | 38.3667 | 10.6574 | 11558.2547 | 48.3921 | 13.4423
2 | [13 empty] | 8278.8527 | 34.6619 | 9.6283 | 9163.729 | 38.3667 | 10.6574 | 11558.2547 | 48.3921 | 13.4423
3 | [13 empty] | 8278.8527 | 34.6619 | 9.6283 | 9163.729 | 38.3667 | 10.6574 | 11558.2547 | 48.3921 | 13.4423
4 | [13 empty] | 8278.8527 | 34.6619 | 9.6283 | 9163.729 | 38.3667 | 10.6574 | 11558.2547 | 48.3921 | 13.4423
5 | 89.2007 | 5.2005 | 1.2486 | 0.1334 | 0.2068 | 0.0037 | 0.0555 | 0.0451 | 0.0995 | 0.0066 | 1.767 | 2.0325 | 0.7573 | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.377 | 38.3736 | 10.6593 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427 | -8.1 | -6
6 | [13 empty] | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.377 | 38.3736 | 10.6593 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427
7 | [13 empty] | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.377 | 38.3736 | 10.6593 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427
8 | [13 empty] | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.377 | 38.3736 | 10.6593 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427
9 | [13 empty] | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.377 | 38.3736 | 10.6593 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427
10 | [13 empty] | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.377 | 38.3736 | 10.6593 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427
11 | [13 empty] | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.377 | 38.3736 | 10.6593 | 11558.6607 | 48.3938 | 13.4427
12 | 89.1711 | 5.2081 | 1.2654 | 0.1362 | 0.2134 | 0.0037 | 0.0559 | 0.0455 | 0.1081 | 0.0079 | 1.7558 | 2.0289 | 0.7579 | 8288.6693 | 34.703 | 9.6397 | 9174.2382 | 38.4107 | 10.6696 | 11565.3245 | 48.4217 | 13.4505 | -7.8 | -6.3
13 | [13 empty] | 8288.6693 | 34.703 | 9.6397 | 9174.2382 | 38.4107 | 10.6696 | 11565.3245 | 48.4217 | 13.4505
14 | [13 empty] | 8288.6693 | 34.703 | 9.6397 | 9174.2382 | 38.4107 | 10.6696 | 11565.3245 | 48.4217 | 13.4505
15 | [13 empty] | 8288.6693 | 34.703 | 9.6397 | 9174.2382 | 38.4107 | 10.6696 | 11565.3245 | 48.4217 | 13.4505
16 | [13 empty] | 8288.6693 | 34.703 | 9.6397 | 9174.2382 | 38.4107 | 10.6696 | 11565.3245 | 48.4217 | 13.4505
17 | [13 empty] | 8288.6693 | 34.703 | 9.6397 | 9174.2382 | 38.4107 | 10.6696 | 11565.3245 | 48.4217 | 13.4505
18 | [13 empty] | 8288.6693 | 34.703 | 9.6397 | 9174.2382 | 38.4107 | 10.6696 | 11565.3245 | 48.4217 | 13.4505
19 | 89.072 | 5.2041 | 1.2414 | 0.1348 | 0.2092 | 0.0037 | 0.0566 | 0.0454 | 0.0954 | 0.011 | 1.7958 | 2.1308 | 0.7585 | 8269.06 | 34.6209 | 9.6169 | 9152.766 | 38.3208 | 10.6447 | 11533.3908 | 48.288 | 13.4133 | -7 | -4.8 | 0.00016 | 0.00012 | відс.
20 | [13 empty] | 8269.06 | 34.6209 | 9.6169 | 9152.766 | 38.3208 | 10.6447 | 11533.3908 | 48.288 | 13.4133
21 | [13 empty] | 8269.06 | 34.6209 | 9.6169 | 9152.766 | 38.3208 | 10.6447 | 11533.3908 | 48.288 | 13.4133
22 | [13 empty] | 8269.06 | 34.6209 | 9.6169 | 9152.766 | 38.3208 | 10.6447 | 11533.3908 | 48.288 | 13.4133
23 | [13 empty] | 8269.06 | 34.6209 | 9.6169 | 9152.766 | 38.3208 | 10.6447 | 11533.3908 | 48.288 | 13.4133
24 | [13 empty] | 8269.06 | 34.6209 | 9.6169 | 9152.766 | 38.3208 | 10.6447 | 11533.3908 | 48.288 | 13.4133
25 | [13 empty] | 8269.06 | 34.6209 | 9.6169 | 9152.766 | 38.3208 | 10.6447 | 11533.3908 | 48.288 | 13.4133
26 | [13 empty] | 8269.06 | 34.6209 | 9.6169 | 9152.766 | 38.3208 | 10.6447 | 11533.3908 | 48.288 | 13.4133
27 | 89.1192 | 5.1732 | 1.2726 | 0.1345 | 0.2104 | 0.0037 | 0.058 | 0.0482 | 0.1018 | 0.0108 | 1.7785 | 2.0892 | 0.7585 | 8278.9005 | 34.6621 | 9.6284 | 9163.4901 | 38.3657 | 10.6571 | 11547.5305 | 48.3472 | 13.4298 | -6.8 | -4.4
28 | [13 empty] | 8278.9005 | 34.6621 | 9.6284 | 9163.4901 | 38.3657 | 10.6571 | 11547.5305 | 48.3472 | 13.4298
29 | [13 empty] | 8278.9005 | 34.6621 | 9.6284 | 9163.4901 | 38.3657 | 10.6571 | 11547.5305 | 48.3472 | 13.4298
30 | [13 empty] | 8278.9005 | 34.6621 | 9.6284 | 9163.4901 | 38.3657 | 10.6571 | 11547.5305 | 48.3472 | 13.4298
31 | [13 empty] | 8278.9005 | 34.6621 | 9.6284 | 9163.4901 | 38.3657 | 10.6571 | 11547.5305 | 48.3472 | 13.4298
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8278.996 | 34.6625 | 9.6285 | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.Начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-09-01

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574
Вінницька | Лип`ятин (ГРС Краснопіль) | 9164.4216 | 38.3696 | 10.6582
Вінницька | Тернівка (ГРС Райгородок) | 9163.6096 | 38.3662 | 10.6573
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" (КЗУ-1 км. 174) | 9163.5379 | 38.3659 | 10.6572
Житомирська | Безпечна (ГРС Краснопіль) | 9163.5618 | 38.366 | 10.6572
Житомирська | Березівка (ГРС Березівка) | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577
Житомирська | Маркуші (ГРС Маркуші) | 9163.8006 | 38.367 | 10.6575
Житомирська | Райгородок (ГРС Райгородок) | 9163.7768 | 38.3669 | 10.6575
В.о.Начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-09-01