## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №5 | [18 empty] | Маршрут №5
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Житомиргаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ-1, КЗУ-2, лупінг КЗУ-2"
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8284.9433 | 34.6874 | 9.6354 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11563.9631 | 48.416 | 13.4489
2 | [13 empty] | 8284.9433 | 34.6874 | 9.6354 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11563.9631 | 48.416 | 13.4489
3 | [13 empty] | 8284.9433 | 34.6874 | 9.6354 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11563.9631 | 48.416 | 13.4489
4 | [13 empty] | 8284.9433 | 34.6874 | 9.6354 | 9170.2973 | 38.3942 | 10.6651 | 11563.9631 | 48.416 | 13.4489
5 | 89.1604 | 5.2272 | 1.259 | 0.1335 | 0.207 | 0.0036 | 0.056 | 0.0452 | 0.0976 | 0.0088 | 1.7814 | 2.0203 | 0.7575 | 8282.6504 | 34.6778 | 9.6327 | 9167.7177 | 38.3834 | 10.6621 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445 | -8.3 | -6
6 | [13 empty] | 8282.6504 | 34.6778 | 9.6327 | 9167.7177 | 38.3834 | 10.6621 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445
7 | [13 empty] | 8282.6504 | 34.6778 | 9.6327 | 9167.7177 | 38.3834 | 10.6621 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445
8 | [13 empty] | 8282.6504 | 34.6778 | 9.6327 | 9167.7177 | 38.3834 | 10.6621 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445
9 | [13 empty] | 8282.6504 | 34.6778 | 9.6327 | 9167.7177 | 38.3834 | 10.6621 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445
10 | [13 empty] | 8282.6504 | 34.6778 | 9.6327 | 9167.7177 | 38.3834 | 10.6621 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445
11 | [13 empty] | 8282.6504 | 34.6778 | 9.6327 | 9167.7177 | 38.3834 | 10.6621 | 11560.2132 | 48.4003 | 13.4445
12 | 89.1052 | 5.2633 | 1.2844 | 0.1371 | 0.2151 | 0.0037 | 0.0558 | 0.0458 | 0.1006 | 0.0071 | 1.7579 | 2.024 | 0.7582 | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9178.8718 | 38.4301 | 10.675 | 11568.6922 | 48.4358 | 13.4544 | -7.6 | -5.5
13 | [13 empty] | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9178.8718 | 38.4301 | 10.675 | 11568.6922 | 48.4358 | 13.4544
14 | [13 empty] | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9178.8718 | 38.4301 | 10.675 | 11568.6922 | 48.4358 | 13.4544
15 | [13 empty] | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9178.8718 | 38.4301 | 10.675 | 11568.6922 | 48.4358 | 13.4544 |  |  | 0.00012 | 9e-05 | відс.
16 | [13 empty] | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9178.8718 | 38.4301 | 10.675 | 11568.6922 | 48.4358 | 13.4544
17 | [13 empty] | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9178.8718 | 38.4301 | 10.675 | 11568.6922 | 48.4358 | 13.4544
18 | [13 empty] | 8292.9924 | 34.7211 | 9.6448 | 9178.8718 | 38.4301 | 10.675 | 11568.6922 | 48.4358 | 13.4544
19 | 89.1407 | 5.1857 | 1.2381 | 0.134 | 0.2099 | 0.0037 | 0.0558 | 0.045 | 0.0943 | 0.0082 | 1.7754 | 2.1091 | 0.758 | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466 | 11539.8397 | 48.315 | 13.4208 | -6.5 | -5.4
20 | [13 empty] | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466 | 11539.8397 | 48.315 | 13.4208
21 | [13 empty] | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466 | 11539.8397 | 48.315 | 13.4208
22 | [13 empty] | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466 | 11539.8397 | 48.315 | 13.4208
23 | [13 empty] | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466 | 11539.8397 | 48.315 | 13.4208
24 | [13 empty] | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466 | 11539.8397 | 48.315 | 13.4208
25 | [13 empty] | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466 | 11539.8397 | 48.315 | 13.4208
26 | [13 empty] | 8270.4453 | 34.6267 | 9.6185 | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466 | 11539.8397 | 48.315 | 13.4208
27 | 89.1173 | 5.1936 | 1.2754 | 0.1345 | 0.2105 | 0.0037 | 0.0578 | 0.0477 | 0.0993 | 0.0088 | 1.7766 | 2.0748 | 0.7583 | 8281.0501 | 34.6711 | 9.6309 | 9165.8547 | 38.3756 | 10.6599 | 11551.4715 | 48.3637 | 13.4344 | -6.5 | -6.5
28 | [13 empty] | 8281.0501 | 34.6711 | 9.6309 | 9165.8547 | 38.3756 | 10.6599 | 11551.4715 | 48.3637 | 13.4344
29 | [13 empty] | 8281.0501 | 34.6711 | 9.6309 | 9165.8547 | 38.3756 | 10.6599 | 11551.4715 | 48.3637 | 13.4344
30 | [13 empty] | 8281.0501 | 34.6711 | 9.6309 | 9165.8547 | 38.3756 | 10.6599 | 11551.4715 | 48.3637 | 13.4344
31 | [13 empty] | 8281.0501 | 34.6711 | 9.6309 | 9165.8547 | 38.3756 | 10.6599 | 11551.4715 | 48.3637 | 13.4344
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9168.2432 | 38.3856 | 10.6627
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.Начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-09-01

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №5
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №5 |  | 9168.2432 | 38.3856 | 10.6627
Житомирська | Садки БППГ (ГРС БППГ КС Бердичів) | 9168.2432 | 38.3856 | 10.6627
В.о.Начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-09-01