## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8258.9807 | 34.5787 | 9.6052 | 9142.2567 | 38.2768 | 10.6324 | 11538.9082 | 48.3111 | 13.4198 | -6.5 | -3
2 | [13 empty] | 8258.9807 | 34.5787 | 9.6052 | 9142.2567 | 38.2768 | 10.6324 | 11538.9082 | 48.3111 | 13.4198
3 | [13 empty] | 8258.9807 | 34.5787 | 9.6052 | 9142.2567 | 38.2768 | 10.6324 | 11538.9082 | 48.3111 | 13.4198
4 | [13 empty] | 8258.9807 | 34.5787 | 9.6052 | 9142.2567 | 38.2768 | 10.6324 | 11538.9082 | 48.3111 | 13.4198
5 | [13 empty] | 8258.9807 | 34.5787 | 9.6052 | 9142.2567 | 38.2768 | 10.6324 | 11538.9082 | 48.3111 | 13.4198
6 | 89.3105 | 5.0657 | 1.2608 | 0.1361 | 0.2148 | 0.0004 | 0.0617 | 0.0471 | 0.0551 | 0.007 | 1.782 | 2.0588 | 0.756 | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11540.0785 | 48.316 | 13.4211 | -5.7 | -2.8
7 | [13 empty] | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11540.0785 | 48.316 | 13.4211
8 | [13 empty] | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11540.0785 | 48.316 | 13.4211
9 | [13 empty] | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11540.0785 | 48.316 | 13.4211
10 | [13 empty] | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11540.0785 | 48.316 | 13.4211
11 | [13 empty] | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11540.0785 | 48.316 | 13.4211
12 | [13 empty] | 8259.6495 | 34.5815 | 9.606 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11540.0785 | 48.316 | 13.4211
13 | 89.3946 | 5.029 | 1.2504 | 0.134 | 0.2123 | 0.0011 | 0.0619 | 0.0467 | 0.039 | 0.0082 | 1.7806 | 2.0423 | 0.755 | 8251.672 | 34.5481 | 9.5967 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234 | 11537.5467 | 48.3054 | 13.4182 | -5.8 | -3.9
14 | [13 empty] | 8251.672 | 34.5481 | 9.5967 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234 | 11537.5467 | 48.3054 | 13.4182
15 | [13 empty] | 8251.672 | 34.5481 | 9.5967 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234 | 11537.5467 | 48.3054 | 13.4182
16 | [13 empty] | 8251.672 | 34.5481 | 9.5967 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234 | 11537.5467 | 48.3054 | 13.4182
17 | [13 empty] | 8251.672 | 34.5481 | 9.5967 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234 | 11537.5467 | 48.3054 | 13.4182
18 | [13 empty] | 8251.672 | 34.5481 | 9.5967 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234 | 11537.5467 | 48.3054 | 13.4182
19 | [13 empty] | 8251.672 | 34.5481 | 9.5967 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234 | 11537.5467 | 48.3054 | 13.4182
20 | 89.2959 | 5.0763 | 1.2604 | 0.136 | 0.2158 | 0.0008 | 0.0604 | 0.0466 | 0.0622 | 0.0084 | 1.7854 | 2.0518 | 0.7562 | 8262.4918 | 34.5934 | 9.6093 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11542.4192 | 48.3258 | 13.4238 | -6 | -3.8
21 | [13 empty] | 8262.4918 | 34.5934 | 9.6093 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11542.4192 | 48.3258 | 13.4238
22 | [13 empty] | 8262.4918 | 34.5934 | 9.6093 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11542.4192 | 48.3258 | 13.4238
23 | [13 empty] | 8262.4918 | 34.5934 | 9.6093 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11542.4192 | 48.3258 | 13.4238
24 | [13 empty] | 8262.4918 | 34.5934 | 9.6093 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11542.4192 | 48.3258 | 13.4238
25 | [13 empty] | 8262.4918 | 34.5934 | 9.6093 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11542.4192 | 48.3258 | 13.4238
26 | [13 empty] | 8262.4918 | 34.5934 | 9.6093 | 9146.0305 | 38.2926 | 10.6368 | 11542.4192 | 48.3258 | 13.4238
27 | 89.3392 | 5.0829 | 1.2307 | 0.1318 | 0.2073 | 0.0008 | 0.0565 | 0.0446 | 0.063 | 0.007 | 1.7485 | 2.0879 | 0.7558 | 8255.8041 | 34.5654 | 9.6015 | 9138.8651 | 38.2626 | 10.6285 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171 | -5.7 | -3.8 | <0,0002 | <0,0002 | 0
28 | [13 empty] | 8255.8041 | 34.5654 | 9.6015 | 9138.8651 | 38.2626 | 10.6285 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171
29 | [13 empty] | 8255.8041 | 34.5654 | 9.6015 | 9138.8651 | 38.2626 | 10.6285 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171
30 | [13 empty] | 8255.8041 | 34.5654 | 9.6015 | 9138.8651 | 38.2626 | 10.6285 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171
31 | [13 empty] | 8255.8041 | 34.5654 | 9.6015 | 9138.8651 | 38.2626 | 10.6285 | 11536.6391 | 48.3016 | 13.4171
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8257.691 | 34.5733 | 9.6037 | 9140.8953 | 38.2711 | 10.6309
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9140.8953 | 38.2711 | 10.6309
Івано-Франківська | Озеряни | 9140.9431 | 38.2713 | 10.6309
Івано-Франківська | Чагрів | 9140.8237 | 38.2708 | 10.6308
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата