## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №415 | [18 empty] | Маршрут №415
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Чернівці-Богородчани" (КАЧБ)
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8241.0673 | 34.5037 | 9.5844 | 9132.3685 | 38.2354 | 10.6209 | 11941.4352 | 49.9964 | 13.8879
2 | [13 empty] | 8241.0673 | 34.5037 | 9.5844 | 9132.3685 | 38.2354 | 10.6209 | 11941.4352 | 49.9964 | 13.8879
3 | [13 empty] | 8241.0673 | 34.5037 | 9.5844 | 9132.3685 | 38.2354 | 10.6209 | 11941.4352 | 49.9964 | 13.8879
4 | [13 empty] | 8241.0673 | 34.5037 | 9.5844 | 9132.3685 | 38.2354 | 10.6209 | 11941.4352 | 49.9964 | 13.8879
5 | [13 empty] | 8241.0673 | 34.5037 | 9.5844 | 9132.3685 | 38.2354 | 10.6209 | 11941.4352 | 49.9964 | 13.8879
6 | [13 empty] | 8241.0673 | 34.5037 | 9.5844 | 9132.3685 | 38.2354 | 10.6209 | 11941.4352 | 49.9964 | 13.8879 |  |  | 0,000150 | 0,000096 | 0,0000
7 | 95.6984 | 2.4009 | 0.7985 | 0.1265 | 0.1241 | 0.002 | 0.0246 | 0.0168 | 0.0164 | 0.0026 | 0.6003 | 0.1889 | 0.7028 | 8232.4688 | 34.4677 | 9.5744 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11943.6803 | 50.0058 | 13.8905 | -8.5 | -14.5
8 | [13 empty] | 8232.4688 | 34.4677 | 9.5744 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11943.6803 | 50.0058 | 13.8905
9 | [13 empty] | 8232.4688 | 34.4677 | 9.5744 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11943.6803 | 50.0058 | 13.8905
10 | [13 empty] | 8232.4688 | 34.4677 | 9.5744 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11943.6803 | 50.0058 | 13.8905
11 | [13 empty] | 8232.4688 | 34.4677 | 9.5744 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11943.6803 | 50.0058 | 13.8905
12 | [13 empty] | 8232.4688 | 34.4677 | 9.5744 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11943.6803 | 50.0058 | 13.8905
13 | [13 empty] | 8232.4688 | 34.4677 | 9.5744 | 9123.3401 | 38.1976 | 10.6104 | 11943.6803 | 50.0058 | 13.8905
14 | 95.5599 | 2.4734 | 0.8283 | 0.1261 | 0.1257 | 0.0018 | 0.0237 | 0.0179 | 0.0149 | 0.002 | 0.6171 | 0.2092 | 0.7039 | 8237.5562 | 34.489 | 9.5803 | 9128.6664 | 38.2199 | 10.6166 | 11941.5785 | 49.997 | 13.8881 | -8.5 | -12.8
15 | [13 empty] | 8237.5562 | 34.489 | 9.5803 | 9128.6664 | 38.2199 | 10.6166 | 11941.5785 | 49.997 | 13.8881
16 | [13 empty] | 8237.5562 | 34.489 | 9.5803 | 9128.6664 | 38.2199 | 10.6166 | 11941.5785 | 49.997 | 13.8881
17 | [13 empty] | 8237.5562 | 34.489 | 9.5803 | 9128.6664 | 38.2199 | 10.6166 | 11941.5785 | 49.997 | 13.8881
18 | [13 empty] | 8237.5562 | 34.489 | 9.5803 | 9128.6664 | 38.2199 | 10.6166 | 11941.5785 | 49.997 | 13.8881
19 | [13 empty] | 8237.5562 | 34.489 | 9.5803 | 9128.6664 | 38.2199 | 10.6166 | 11941.5785 | 49.997 | 13.8881
20 | [13 empty] | 8237.5562 | 34.489 | 9.5803 | 9128.6664 | 38.2199 | 10.6166 | 11941.5785 | 49.997 | 13.8881
21 | 95.887 | 2.2809 | 0.717 | 0.1043 | 0.1031 | 0.0015 | 0.0187 | 0.014 | 0.014 | 0.0017 | 0.659 | 0.1988 | 0.7005 | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11915.186 | 49.8865 | 13.8574 | -10.1 | -12.1
22 | [13 empty] | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11915.186 | 49.8865 | 13.8574
23 | [13 empty] | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11915.186 | 49.8865 | 13.8574
24 | [13 empty] | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11915.186 | 49.8865 | 13.8574
25 | [13 empty] | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11915.186 | 49.8865 | 13.8574
26 | [13 empty] | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11915.186 | 49.8865 | 13.8574
27 | [13 empty] | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11915.186 | 49.8865 | 13.8574 |  |  | 0,000150 | 0,000115 | 0
28 | [13 empty] | 8198.3616 | 34.3249 | 9.5347 | 9086.6057 | 38.0438 | 10.5677 | 11915.186 | 49.8865 | 13.8574
29 | 96.3207 | 1.9815 | 0.6036 | 0.0921 | 0.0924 | 0.0016 | 0.0183 | 0.013 | 0.0111 | 0.0029 | 0.7008 | 0.162 | 0.6966 | 8159.5731 | 34.1625 | 9.4896 | 9045.0465 | 37.8698 | 10.5194 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318 | -9.7 | -15.2
30 | [13 empty] | 8159.5731 | 34.1625 | 9.4896 | 9045.0465 | 37.8698 | 10.5194 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318
31 | [13 empty] | 8159.5731 | 34.1625 | 9.4896 | 9045.0465 | 37.8698 | 10.5194 | 11893.1883 | 49.7944 | 13.8318
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8213.4089 | 34.3879 | 9.5522 | 9102.7755 | 38.1115 | 10.5865
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Дерев'янко В.М. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №415
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №415 |  | 9102.7755 | 38.1115 | 10.5865
Івано-Франківська | ГРС с.Гаврилівка | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944
Івано-Франківська | ГРС с.Гвіздець | 9109.1049 | 38.138 | 10.5939
Івано-Франківська | ГРС с.Сідлище | 9109.3677 | 38.1391 | 10.5942
Чернівецька | ГРС Олексіївка | 9110.0364 | 38.1419 | 10.595
Чернівецька | ГРС м.Заставна | 9109.8454 | 38.1411 | 10.5948
Чернівецька | ГРС м.Кельменці | 9109.1049 | 38.138 | 10.5939
Чернівецька | ГРС м.Новодністровськ | 9109.7259 | 38.1406 | 10.5946
Чернівецька | ГРС м.Новоселиця | 9109.1049 | 38.138 | 10.5939
Чернівецька | ГРС м.Сокиряни | 9109.2244 | 38.1385 | 10.594
Чернівецька | ГРС м.Сторожинець | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Чернівецька | ГРС м.Хотин | 9109.2482 | 38.1386 | 10.5941
Чернівецька | ГРС с.Глибоке | 9110.0125 | 38.1418 | 10.5949
Чернівецька | ГРС с.Зарожани | 9109.4632 | 38.1395 | 10.5943
Чернівецька | ГРС с.Мамалига | 9107.6002 | 38.1317 | 10.5921
Чернівецька | ГРС с.Мошанець | 9109.8215 | 38.141 | 10.5947
Чернівецька | ГРС с.Романківці | 9109.511 | 38.1397 | 10.5944
Чернівецька | ГРС с.Ставчани | 9109.4154 | 38.1393 | 10.5943
Чернівецька | ГРС с.Топорівці | 9109.7259 | 38.1406 | 10.5946
Чернівецька | ГРС с.Топорівці-2 | 9085.6025 | 38.0396 | 10.5666
Чернівецька | ГРС с.Ясени | 9108.7705 | 38.1366 | 10.5935
В.о.начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Дерев'янко В.М. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата