## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №419 | [18 empty] | Маршрут №419
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Чернівцігаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Косів - Чернівці", "відвід на Кути"
Свідоцтво № ІФ 164 чинне до 04.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7950.6068 | 33.2876 | 9.2466 | 8822.0122 | 36.936 | 10.26 | 11801.0415 | 49.4086 | 13.7246
2 | [13 empty] | 7950.6068 | 33.2876 | 9.2466 | 8822.0122 | 36.936 | 10.26 | 11801.0415 | 49.4086 | 13.7246
3 | [13 empty] | 7950.6068 | 33.2876 | 9.2466 | 8822.0122 | 36.936 | 10.26 | 11801.0415 | 49.4086 | 13.7246
4 | [13 empty] | 7950.6068 | 33.2876 | 9.2466 | 8822.0122 | 36.936 | 10.26 | 11801.0415 | 49.4086 | 13.7246
5 | [13 empty] | 7950.6068 | 33.2876 | 9.2466 | 8822.0122 | 36.936 | 10.26 | 11801.0415 | 49.4086 | 13.7246
6 | [13 empty] | 7950.6068 | 33.2876 | 9.2466 | 8822.0122 | 36.936 | 10.26 | 11801.0415 | 49.4086 | 13.7246
7 | 99.1814 | 0.1444 | 0.0282 | 0.0085 | 0.0038 | 0.0001 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0058 | 0.5807 | 0.0413 | 0.6731 | 7950.4396 | 33.2869 | 9.2464 | 8821.7972 | 36.9351 | 10.2598 | 11800.3967 | 49.4059 | 13.7239 | -12.3 | -15
8 | [13 empty] | 7950.4396 | 33.2869 | 9.2464 | 8821.7972 | 36.9351 | 10.2598 | 11800.3967 | 49.4059 | 13.7239
9 | [13 empty] | 7950.4396 | 33.2869 | 9.2464 | 8821.7972 | 36.9351 | 10.2598 | 11800.3967 | 49.4059 | 13.7239
10 | [13 empty] | 7950.4396 | 33.2869 | 9.2464 | 8821.7972 | 36.9351 | 10.2598 | 11800.3967 | 49.4059 | 13.7239
11 | [13 empty] | 7950.4396 | 33.2869 | 9.2464 | 8821.7972 | 36.9351 | 10.2598 | 11800.3967 | 49.4059 | 13.7239
12 | [13 empty] | 7950.4396 | 33.2869 | 9.2464 | 8821.7972 | 36.9351 | 10.2598 | 11800.3967 | 49.4059 | 13.7239
13 | [13 empty] | 7950.4396 | 33.2869 | 9.2464 | 8821.7972 | 36.9351 | 10.2598 | 11800.3967 | 49.4059 | 13.7239
14 | 99.1831 | 0.1439 | 0.0284 | 0.0084 | 0.0038 | 8.0537e-05 | 0.003 | 0.0008 | 0.0028 | 0.0062 | 0.5798 | 0.0397 | 0.6731 | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.1794 | 36.9367 | 10.2602 | 11800.9221 | 49.4081 | 13.7245 | -8.2 | -18.2
15 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.1794 | 36.9367 | 10.2602 | 11800.9221 | 49.4081 | 13.7245
16 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.1794 | 36.9367 | 10.2602 | 11800.9221 | 49.4081 | 13.7245
17 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.1794 | 36.9367 | 10.2602 | 11800.9221 | 49.4081 | 13.7245
18 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.1794 | 36.9367 | 10.2602 | 11800.9221 | 49.4081 | 13.7245
19 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.1794 | 36.9367 | 10.2602 | 11800.9221 | 49.4081 | 13.7245
20 | [13 empty] | 7950.774 | 33.2883 | 9.2468 | 8822.1794 | 36.9367 | 10.2602 | 11800.9221 | 49.4081 | 13.7245 |  |  | 0,000049 | 0,0002 | 0,0000
21 | 99.1773 | 0.1447 | 0.0284 | 0.0086 | 0.0037 | 5.8576e-05 | 0.003 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0068 | 0.5838 | 0.0409 | 0.6732 | 7950.1052 | 33.2855 | 9.246 | 8821.4628 | 36.9337 | 10.2594 | 11799.7757 | 49.4033 | 13.7231 | -9.9 | -22
22 | [13 empty] | 7950.1052 | 33.2855 | 9.246 | 8821.4628 | 36.9337 | 10.2594 | 11799.7757 | 49.4033 | 13.7231
23 | [13 empty] | 7950.1052 | 33.2855 | 9.246 | 8821.4628 | 36.9337 | 10.2594 | 11799.7757 | 49.4033 | 13.7231
24 | [13 empty] | 7950.1052 | 33.2855 | 9.246 | 8821.4628 | 36.9337 | 10.2594 | 11799.7757 | 49.4033 | 13.7231
25 | [13 empty] | 7950.1052 | 33.2855 | 9.246 | 8821.4628 | 36.9337 | 10.2594 | 11799.7757 | 49.4033 | 13.7231
26 | [13 empty] | 7950.1052 | 33.2855 | 9.246 | 8821.4628 | 36.9337 | 10.2594 | 11799.7757 | 49.4033 | 13.7231
27 | [13 empty] | 7950.1052 | 33.2855 | 9.246 | 8821.4628 | 36.9337 | 10.2594 | 11799.7757 | 49.4033 | 13.7231
28 | [13 empty] | 7950.1052 | 33.2855 | 9.246 | 8821.4628 | 36.9337 | 10.2594 | 11799.7757 | 49.4033 | 13.7231
29 | 99.1816 | 0.1446 | 0.0284 | 0.0085 | 0.0037 | 4.382e-05 | 0.003 | 0.0007 | 0.0019 | 0.0055 | 0.5822 | 0.0399 | 0.6731 | 7950.3679 | 33.2866 | 9.2463 | 8821.7494 | 36.9349 | 10.2597 | 11800.4683 | 49.4062 | 13.7239 | -10.3 | -20.3
30 | [13 empty] | 7950.3679 | 33.2866 | 9.2463 | 8821.7494 | 36.9349 | 10.2597 | 11800.4683 | 49.4062 | 13.7239
31 | [13 empty] | 7950.3679 | 33.2866 | 9.2463 | 8821.7494 | 36.9349 | 10.2597 | 11800.4683 | 49.4062 | 13.7239
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7950.4635 | 33.287 | 9.2464 | 8821.845 | 36.9353 | 10.2598
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Дерев'янко В.М. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №419
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №419 |  | 8821.845 | 36.9353 | 10.2598
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 2 | 8821.8927 | 36.9355 | 10.2599
Івано-Франківська | ГРС Кути (с.Слобідка) | 8821.8211 | 36.9352 | 10.2598
Івано-Франківська | ГРС с.Джурів, лінія на Джурів | 8821.845 | 36.9353 | 10.2598
Івано-Франківська | ГРС с.Завалля | 8821.845 | 36.9353 | 10.2598
Івано-Франківська | ГРС с.Княже | 8821.845 | 36.9353 | 10.2598
Івано-Франківська | ГРС с.Рожнів | 8821.845 | 36.9353 | 10.2598
Чернівецька | ГРС Джурів (Банилів) | 8821.8211 | 36.9352 | 10.2598
Чернівецька | ГРС с.Брусниця | 8821.845 | 36.9353 | 10.2598
Чернівецька | ГРС с.Неполоківський ДОК | 8821.8211 | 36.9352 | 10.2598
В.о.начальника Богородчанського ЛВУМГ |  | Дерев'янко В.М. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата