## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №451 | [18 empty] | Маршрут №451
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | №171 чинне до 19.12.2021 | [19 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
2 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
3 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
4 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
5 | [13 empty] | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9252.8902 | 38.74 | 10.7611 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
6 | 91.823 | 5.1438 | 0.5839 | 0.0891 | 0.1566 | 0.0007 | 0.0454 | 0.0389 | 0.1451 | 0.0047 | 0.693 | 1.2758 | 0.7342 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | -9.6 | -2.9 | 0,0011 | 0,0022 | відс.
7 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
8 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
9 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
10 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
11 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
12 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
13 | 90.326 | 6.8984 | 0.1914 | 0.0077 | 0.0206 | 0 | 0.0132 | 0.0189 | 0.1785 | 0.0071 | 0.5522 | 1.786 | 0.7411 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611 | -8.4 | -1.9
14 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
15 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
16 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
17 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
18 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
19 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
20 | 92.0685 | 4.4427 | 0.7208 | 0.1135 | 0.2027 | 0.0005 | 0.0607 | 0.0509 | 0.1987 | 0.0056 | 0.9009 | 1.2345 | 0.7357 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -8.7 | -2.3
21 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
22 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
23 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
24 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
25 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
26 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
27 | 95.8843 | 2.2666 | 0.6978 | 0.1063 | 0.1056 | 0.0015 | 0.0196 | 0.014 | 0.0096 | 0.0042 | 0.695 | 0.1955 | 0.7003 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -11.1 | -7.9
28 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
29 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
30 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
31 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8313.2465 | 34.8059 | 9.6683 | 9205.9092 | 38.5433 | 10.7065
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-09-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №451
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №451 |  | 9205.9092 | 38.5433 | 10.7065
Івано-Франківська | ГРС с.Вигода | 9205.9808 | 38.5436 | 10.7066
Івано-Франківська | ГРС с.Вишків | 9201.0845 | 38.5231 | 10.7009
Івано-Франківська | ГРС с.Мислівка | 9208.9186 | 38.5559 | 10.71
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата