## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №460 | [18 empty] | Маршрут №460
переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.3359 | 5.909 | 0.0945 | 0.0035 | 0.0215 | 0.0009 | 0.009 | 0.0175 | 0.0836 |  | 0.5415 | 1.9831 | 0.7334 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
2 | 91.2916 | 5.9994 | 0.0842 | 0.0067 | 0.0286 | 0.0012 | 0.018 | 0.0238 | 0.08 |  | 0.6335 | 1.8331 | 0.7329 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
5 | 91.7179 | 4.7776 | 0.9957 | 0.1717 | 0.3071 | 0.002 | 0.0772 | 0.0872 | 0.1605 |  | 0.6001 | 1.103 | 0.7409 | 8450.3679 | 35.38 | 9.8278 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
6 | 92.0915 | 3.8029 | 1.3298 | 0.2333 | 0.4151 | 0.0022 | 0.0989 | 0.1093 | 0.1951 | 0.0055 | 0.9833 | 0.7331 | 0.7417 | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11970.9565 | 50.12 | 13.9222 | -9.3 | -1.9 | 0,0008 | 0,0018 | відс.
7 | 92.1479 | 3.7813 | 1.2626 | 0.2221 | 0.4002 | 0.0023 | 0.0969 | 0.1088 | 0.1941 |  | 1.062 | 0.7217 | 0.7405 | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9
8 | 91.7796 | 4.4514 | 1.0984 | 0.1758 | 0.3109 | 0.0021 | 0.0731 | 0.085 | 0.1747 |  | 0.7924 | 1.0567 | 0.741 | 8436.0372 | 35.32 | 9.8111 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
9 | 90.9864 | 5.7386 | 0.6041 | 0.0786 | 0.1447 | 0.0015 | 0.0356 | 0.0443 | 0.1242 |  | 0.5551 | 1.687 | 0.7409 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
10 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
11 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
12 | 91.2019 | 5.9506 | 0.1522 | 0.0017 | 0.0197 | 0.0011 | 0.0089 | 0.0247 | 0.1667 |  | 0.6356 | 1.8368 | 0.7356 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11686.7299 | 48.93 | 13.5917
13 | 90.8028 | 6.0408 | 0.3211 | 0.0005 | 0.0127 | 0.0011 | 0.003 | 0.0191 | 0.127 |  | 0.5364 | 2.1357 | 0.7395 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472 | -9.9 | -1.2
14 | 90.3925 | 6.0975 | 0.2959 | 0.0004 | 0.0127 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0162 | 0.1378 |  | 0.8922 | 2.1521 | 0.7417 | 8210.1367 | 34.3742 | 9.5484 | 9096.5416 | 38.0854 | 10.5793 | 11591.8364 | 48.5327 | 13.4813
15 | 91.5205 | 4.9175 | 0.7148 | 0.1016 | 0.1786 | 0.0016 | 0.0383 | 0.0491 | 0.1729 |  | 0.88 | 1.4252 | 0.7386 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
16 | 92.3258 | 3.6755 | 1.4199 | 0.2578 | 0.4584 | 0.0024 | 0.1069 | 0.1161 | 0.2055 |  | 0.7762 | 0.6554 | 0.7419 | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 12030.668 | 50.37 | 13.9917
17 | [13 empty] | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 12030.668 | 50.37 | 13.9917
18 | [13 empty] | 8529.1871 | 35.71 | 9.9194 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 12030.668 | 50.37 | 13.9917
19 | 92.5715 | 3.4013 | 1.3425 | 0.2556 | 0.4618 | 0.0025 | 0.1176 | 0.1303 | 0.2222 |  | 0.891 | 0.6036 | 0.7405 | 8507.691 | 35.62 | 9.8944 | 9420.0823 | 39.44 | 10.9556 | 12016.3372 | 50.31 | 13.975
20 | 92.5971 | 3.3455 | 1.3252 | 0.2524 | 0.4554 | 0.0025 | 0.113 | 0.1257 | 0.2207 |  | 0.9536 | 0.6089 | 0.7399 | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9403.3631 | 39.37 | 10.9361 | 11999.618 | 50.24 | 13.9556 | -9 | -2.9
21 | 92.4527 | 3.5249 | 1.3562 | 0.2536 | 0.4558 | 0.0025 | 0.1114 | 0.1231 | 0.213 |  | 0.8585 | 0.6482 | 0.741 | 8510.0794 | 35.63 | 9.8972 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12011.5603 | 50.29 | 13.9694
22 | 92.4725 | 3.5361 | 1.2457 | 0.2377 | 0.4351 | 0.0025 | 0.1106 | 0.1225 | 0.2129 |  | 0.9601 | 0.6644 | 0.7398 | 8510.0794 | 35.63 | 9.8972 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12011.5603 | 50.29 | 13.9694
23 | 91.6813 | 5.2508 | 0.3396 | 0.0599 | 0.1147 | 0.0016 | 0.0288 | 0.0385 | 0.1588 |  | 0.7386 | 1.5875 | 0.7346 | 8510.0794 | 35.63 | 9.8972 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12011.5603 | 50.29 | 13.9694
24 | [13 empty] | 8510.0794 | 35.63 | 9.8972 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12011.5603 | 50.29 | 13.9694
25 | [13 empty] | 8510.0794 | 35.63 | 9.8972 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12011.5603 | 50.29 | 13.9694
26 | [13 empty] | 8510.0794 | 35.63 | 9.8972 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12011.5603 | 50.29 | 13.9694
27 | 92.3748 | 3.6614 | 1.2428 | 0.2345 | 0.4313 | 0.0024 | 0.1107 | 0.1242 | 0.2112 |  | 0.9423 | 0.6646 | 0.7402 | 8486.1948 | 35.53 | 9.8694 | 9398.5862 | 39.35 | 10.9306 | 11987.6757 | 50.19 | 13.9417 | -10.3 | -2
28 | 92.1613 | 4.0961 | 1.076 | 0.197 | 0.3598 | 0.0024 | 0.0887 | 0.1004 | 0.198 |  | 0.8697 | 0.8507 | 0.7393 | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11942.295 | 50 | 13.8889
29 | 92.4231 | 3.5294 | 1.3887 | 0.256 | 0.4614 | 0.0025 | 0.1128 | 0.1251 | 0.2022 |  | 0.9072 | 0.5918 | 0.7409 | 8512.4679 | 35.64 | 9.9 | 9424.8592 | 39.46 | 10.9611 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
30 | 92.4152 | 3.5529 | 1.3708 | 0.2524 | 0.459 | 0.0025 | 0.1158 | 0.1266 | 0.1949 |  | 0.8842 | 0.6258 | 0.7409 | 8510.0794 | 35.63 | 9.8972 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
31 | [13 empty] | 8510.0794 | 35.63 | 9.8972 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12013.9488 | 50.3 | 13.9722
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8419.3657 | 35.2502 | 9.7917 | 9324.4006 | 39.0394 | 10.8443
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | 2019-09-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №460
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №460 |  | 9324.4006 | 39.0394 | 10.8443
Івано-Франківська | ГРС Рожнятів | 9316.5426 | 39.0065 | 10.8351
Івано-Франківська | ГРС м.Долина (с.Новичка), місто | 9336.1518 | 39.0886 | 10.8579
Івано-Франківська | ГРС с.Болехів | 9321.5106 | 39.0273 | 10.8409
Івано-Франківська | ГРС с.Брошнів | 9318.1429 | 39.0132 | 10.837
Івано-Франківська | ГРС с.Вільхівка | 9318.9072 | 39.0164 | 10.8379
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, лінія на с.Підбереж | 9317.3308 | 39.0098 | 10.8361
Івано-Франківська | ГРС с.Підбереж, с.Велика Тур'я | 9259.1718 | 38.7663 | 10.7684
Івано-Франківська | ГРС с.Сваричів | 9319.6237 | 39.0194 | 10.8387
Івано-Франківська | ГРС с.Яворів | 9318.7161 | 39.0156 | 10.8377
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | 2019-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата