## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №25 | [18 empty] | Маршрут №25
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво №06-049/2019 чинне до 01.08.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8283.0325 | 34.6794 | 9.6332 | 9168.5776 | 38.387 | 10.6631 | 11583.1902 | 48.4965 | 13.4713
2 | [13 empty] | 8283.0325 | 34.6794 | 9.6332 | 9168.5776 | 38.387 | 10.6631 | 11583.1902 | 48.4965 | 13.4713
3 | [13 empty] | 8283.0325 | 34.6794 | 9.6332 | 9168.5776 | 38.387 | 10.6631 | 11583.1902 | 48.4965 | 13.4713
4 | [13 empty] | 8283.0325 | 34.6794 | 9.6332 | 9168.5776 | 38.387 | 10.6631 | 11583.1902 | 48.4965 | 13.4713
5 | 89.2115 | 5.2632 | 1.3029 | 0.1382 | 0.2156 | 0.004 | 0.0574 | 0.048 | 0.0619 | 0.0037 | 1.8088 | 1.8849 | 0.756 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -7.3 | -5.5
6 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
7 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
8 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
9 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
10 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
11 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
12 | 89.0426 | 5.2976 | 1.3471 | 0.1434 | 0.2268 | 0.004 | 0.0601 | 0.0505 | 0.066 | 0.0047 | 1.861 | 1.8962 | 0.7577 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694 | -7.7 | -5.2
13 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
14 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
15 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
16 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
17 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
18 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11581.6377 | 48.49 | 13.4694
19 | 89.2478 | 5.1914 | 1.3429 | 0.1471 | 0.2322 | 0.0041 | 0.0601 | 0.0495 | 0.0553 | 0.0047 | 1.8411 | 1.8238 | 0.7559 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833 | -6.1 | -5.2
20 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
21 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
22 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
23 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
24 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
25 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
26 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
27 | 89.2612 | 5.109 | 1.4316 | 0.1576 | 0.2598 | 0.0041 | 0.0685 | 0.0588 | 0.0683 | 0.0046 | 1.7877 | 1.7888 | 0.7572 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -5.7 | -5 | менше 0.006 | менше 0.02 | відсутні
28 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
29 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
30 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
31 | [13 empty] | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8298.9396 | 34.746 | 9.6517 | 9185.3445 | 38.4572 | 10.6826
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-09-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №25
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №25 |  | 9185.3445 | 38.4572 | 10.6826
Київська | ГРС Бугаївка | 9185.5117 | 38.4579 | 10.6828
Київська | ГРС Козин | 9185.4401 | 38.4576 | 10.6827
Київська | ГРС Обухів, лінія ДРЕС | 9185.3207 | 38.4571 | 10.6825
Київська | ГРС Обухів, лінія місто | 9185.2012 | 38.4566 | 10.6824
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата