## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №28 | [18 empty] | Маршрут №28
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз", АТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво №06-049/2019 чинне до 01.08.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8236.0515 | 34.4827 | 9.5785 | 9117.4884 | 38.1731 | 10.6036 | 11505.7802 | 48.1724 | 13.3812
2 | [13 empty] | 8236.0515 | 34.4827 | 9.5785 | 9117.4884 | 38.1731 | 10.6036 | 11505.7802 | 48.1724 | 13.3812
3 | [13 empty] | 8236.0515 | 34.4827 | 9.5785 | 9117.4884 | 38.1731 | 10.6036 | 11505.7802 | 48.1724 | 13.3812
4 | [13 empty] | 8236.0515 | 34.4827 | 9.5785 | 9117.4884 | 38.1731 | 10.6036 | 11505.7802 | 48.1724 | 13.3812
5 | 89.2594 | 5.0718 | 1.1594 | 0.1241 | 0.1917 | 0.0038 | 0.053 | 0.0443 | 0.0588 | 0.0033 | 1.6805 | 2.3498 | 0.7571 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -7.1 | -5.6
6 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
7 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
8 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
9 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
10 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
11 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556
12 | 89.4061 | 5.0164 | 1.1427 | 0.1228 | 0.1915 | 0.0037 | 0.0528 | 0.0442 | 0.0605 | 0.0034 | 1.6666 | 2.2893 | 0.7558 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -7.8 | -5.5
13 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
14 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
15 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
16 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
17 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
18 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
19 | 88.9818 | 5.1588 | 1.1785 | 0.1232 | 0.1925 | 0.0037 | 0.0524 | 0.0437 | 0.0584 | 0.0042 | 1.6135 | 2.5894 | 0.7602 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167 | -6.3 | -5.1
20 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
21 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
22 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
23 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
24 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
25 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
26 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
27 | 89.1003 | 5.0585 | 1.2352 | 0.1265 | 0.1962 | 0.0036 | 0.0554 | 0.0481 | 0.0631 | 0.0043 | 1.5547 | 2.554 | 0.76 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -6.5 | -6.4 | менше 0.006 | менше 0.02 | відсутні
28 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
29 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
30 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
31 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8225.4468 | 34.4383 | 9.5662 | 9105.6656 | 38.1236 | 10.5899
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-09-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №28
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №28 |  | 9105.6656 | 38.1236 | 10.5899
Київська | ГРС-5, Гостомель | 9105.7372 | 38.1239 | 10.59
Київська | ГРС-5, місто | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС-9, Вишгород | 9105.9044 | 38.1246 | 10.5902
Київська | ГРС-9, ГРС-6 | 9105.6178 | 38.1234 | 10.5898
Київська | ГРС-9, місто | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата