## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №29 | [18 empty] | Маршрут №29
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз", АТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ - Брянськ (лупінг)"
Свідоцтво №06-049/2019 чинне до 01.08.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.8447 | 34.4609 | 9.5725 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
2 | [13 empty] | 8230.8447 | 34.4609 | 9.5725 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
3 | [13 empty] | 8230.8447 | 34.4609 | 9.5725 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
4 | [13 empty] | 8230.8447 | 34.4609 | 9.5725 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11466.9917 | 48.01 | 13.3361
5 | 88.9729 | 5.1506 | 1.1942 | 0.1264 | 0.1982 | 0.0038 | 0.0543 | 0.046 | 0.0671 | 0.0074 | 1.6099 | 2.5692 | 0.7606 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -7 | -5.1
6 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
7 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
8 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
9 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
10 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
11 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
12 | 89.0049 | 5.1327 | 1.1956 | 0.1271 | 0.2011 | 0.0038 | 0.0548 | 0.0466 | 0.0694 | 0.0039 | 1.5919 | 2.5683 | 0.7606 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -7.3 | -5.7
13 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
14 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
15 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
16 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
17 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
18 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
19 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
20 | 89.0784 | 5.1508 | 1.1822 | 0.1268 | 0.1987 | 0.0038 | 0.0548 | 0.0463 | 0.0712 | 0.0049 | 1.6447 | 2.4374 | 0.7593 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -5.5 | -5
21 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
22 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
23 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
24 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
27 | 89.2775 | 5.046 | 1.1879 | 0.1273 | 0.1985 | 0.0038 | 0.0547 | 0.0462 | 0.0724 | 0.0054 | 1.6148 | 2.3654 | 0.7578 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694 | -4.8 | -4.9 | менше 0.006 | менше 0.02 | відсутні
28 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
29 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
30 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
31 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11495.6532 | 48.13 | 13.3694
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8231.2985 | 34.4628 | 9.573 | 9112.0427 | 38.1503 | 10.5973
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-09-01
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №29
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №29 |  | 9112.0427 | 38.1503 | 10.5973
Київська | ГРС Алмаз, Погреби | 9111.8278 | 38.1494 | 10.5971
Київська | ГРС Алмаз, місто | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Бровари, ТОВ "Асканія Флора" | 9112.4488 | 38.152 | 10.5978
Київська | ГРС Бровари, місто | 9112.0427 | 38.1503 | 10.5973
Київська | ГРС Бровари, тепл.комбінат | 9111.8517 | 38.1495 | 10.5971
В.о. начальника Боярського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-09-01
|  | прізвище |  | підпис | дата