## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №44 | [18 empty] | Маршрут №44
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Київоблгаз"
Яготинський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 06-027/19 чинне до 26.04.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
2 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
3 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
4 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11450.2724 | 47.94 | 13.3167
5 | 89.2131 | 5.0598 | 1.1883 | 0.1365 | 0.2081 | 0.0071 | 0.0535 | 0.0449 | 0.0789 | 0.0032 | 1.6563 | 2.3504 | 0.7584 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -11.6 | -10.5
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
7 | [13 empty] | 8243 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
9 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
10 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
11 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
12 | 89.3319 | 5.0018 | 1.1672 | 0.1332 | 0.204 | 0.0069 | 0.0536 | 0.0455 | 0.0787 | 0.003 | 1.6602 | 2.3142 | 0.7573 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -8.5 | -8.2
13 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 |  |  |  |  | відсутн
14 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
15 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
16 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
17 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
18 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
19 | 89.2375 | 5.0332 | 1.1522 | 0.131 | 0.1991 | 0.0061 | 0.0535 | 0.0451 | 0.0705 | 0.0033 | 1.6892 | 2.3791 | 0.7578 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528 | -8.5 | -7.5
20 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
21 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
22 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
25 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
26 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
27 | 89.1277 | 5.0594 | 1.2188 | 0.1383 | 0.2117 | 0.0066 | 0.0547 | 0.0466 | 0.077 | 0.0036 | 1.6775 | 2.3781 | 0.7593 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667 | -5.3 | -6.1
28 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
29 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
30 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
31 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8233.4481 | 34.4718 | 9.5755 | 9114.479 | 38.1605 | 10.6001
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.О. начальника Лубенського ЛВУМГ Філії ОГТСУ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №44
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №44 |  | 9114.479 | 38.1605 | 10.6001
Київська | АГНКС Пер.-Хмельницький | 9114.7178 | 38.1615 | 10.6004
Київська | Дівички | 9114.3834 | 38.1601 | 10.6
Київська | Пер.-Хмельницький | 9114.5029 | 38.1606 | 10.6002
Київська | Помоклі | 9114.3595 | 38.16 | 10.6
Київська | Соснова | 9114.5029 | 38.1606 | 10.6002
Київська | Хоцки (Київська обл.) | 9114.4551 | 38.1604 | 10.6001
Київська | Циблі | 9114.2401 | 38.1595 | 10.5999
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ Філії ОГТСУ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата