## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №602 | [18 empty] | Маршрут №602
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Луганськгаз"
п/м КС Борова Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 01-0169/2017 дійсне до 23.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
2 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
3 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
4 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
5 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -8.3 | -0.4
6 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
7 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
8 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
9 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
10 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
11 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
12 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
13 | 93.8882 | 3.177 | 0.9205 | 0.1328 | 0.189 | 0.0048 | 0.05 | 0.0407 | 0.1031 | 0.0036 | 1.2043 | 0.2858 | 0.7179 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -8.6 | -0.8
14 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
15 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
16 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
17 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
18 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
19 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
21 | 93.1618 | 3.6879 | 1.0176 | 0.1418 | 0.2152 | 0.0071 | 0.0596 | 0.0482 | 0.1167 | 0.0029 | 1.2299 | 0.3112 | 0.724 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -8.2 | -0.2
22 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
23 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
24 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
25 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
26 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
27 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
28 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
29 | 92.6502 | 3.9016 | 1.0368 | 0.1452 | 0.2374 | 0.0088 | 0.0683 | 0.0565 | 0.1368 | 0.0023 | 1.4326 | 0.3235 | 0.7281 | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -8.4 | -0.4
30 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
31 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8340.9049 | 34.9217 | 9.7005 | 9239.1565 | 38.6825 | 10.7451
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №602
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №602 |  | 9239.1565 | 38.6825 | 10.7451
Луганська | ГРС м.Сватово | 9239.1088 | 38.6823 | 10.7451
Луганська | ГРС с.Коломийчиха | 9239.2998 | 38.6831 | 10.7453
Луганська | ГРС с.Коноплянівка | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454
Луганська | ГРС с.Попівка | 9239.2998 | 38.6831 | 10.7453
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата