## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №641 | [18 empty] | Маршрут №641
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.0395 | 3.4436 | 0.7937 | 0.0839 | 0.1161 | 0.0018 | 0.031 | 0.0207 | 0.0274 |  | 2.0069 | 0.4354 | 0.7184 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
2 | 93.0184 | 3.4563 | 0.7826 | 0.0827 | 0.1104 | 0.0018 | 0.0263 | 0.0194 | 0.0247 |  | 2.0398 | 0.4376 | 0.7182 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
3 | 93.0838 | 3.4387 | 0.8268 | 0.0941 | 0.1339 | 0.002 | 0.0351 | 0.0249 | 0.0348 |  | 1.8906 | 0.4353 | 0.7191 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
4 | 93.1176 | 3.4322 | 0.8382 | 0.0972 | 0.1392 | 0.0022 | 0.0371 | 0.0262 | 0.0375 |  | 1.8473 | 0.4253 | 0.7191 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
5 | 93.1286 | 3.4384 | 0.8605 | 0.1032 | 0.1485 | 0.0021 | 0.0413 | 0.0288 | 0.0431 |  | 1.7819 | 0.4236 | 0.7197 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
6 | 93.1386 | 3.4413 | 0.8741 | 0.1065 | 0.1562 | 0.0019 | 0.043 | 0.0315 | 0.0465 |  | 1.742 | 0.4184 | 0.72 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
7 | 93.1406 | 3.4222 | 0.8747 | 0.1091 | 0.1584 | 0.0016 | 0.0397 | 0.03 | 0.0575 | 0.0069 | 1.7459 | 0.4134 | 0.7202 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | -10.6 | -6.9
8 | 93.2394 | 3.4348 | 0.9146 | 0.1187 | 0.1771 | 0.0022 | 0.0527 | 0.0344 | 0.0612 |  | 1.5632 | 0.4017 | 0.7207 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
9 | 93.0807 | 3.4615 | 0.8351 | 0.0954 | 0.1385 | 0.0021 | 0.0368 | 0.0236 | 0.0432 |  | 1.8592 | 0.4239 | 0.7194 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
10 | 92.8725 | 3.5433 | 0.7969 | 0.0849 | 0.118 | 0.0018 | 0.0315 | 0.0205 | 0.035 |  | 2.0602 | 0.4354 | 0.7195 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
11 | 92.691 | 3.6439 | 0.8539 | 0.0968 | 0.1432 | 0.0022 | 0.0438 | 0.027 | 0.0518 |  | 2.0049 | 0.4415 | 0.7222 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
12 | 92.7283 | 3.6238 | 0.8418 | 0.0949 | 0.1396 | 0.0021 | 0.0405 | 0.0276 | 0.0537 |  | 2.0157 | 0.432 | 0.7218 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
13 | 92.9039 | 3.5297 | 0.8115 | 0.0888 | 0.1258 | 0.0021 | 0.0355 | 0.0234 | 0.0413 |  | 2.0019 | 0.4361 | 0.7199 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
14 | 92.83 | 3.5604 | 0.8028 | 0.0885 | 0.1251 | 0.0016 | 0.0316 | 0.0236 | 0.0496 | 0.0066 | 2.0525 | 0.4277 | 0.7203 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222 | -10.5 | -6.5
15 | 93.1231 | 3.4623 | 0.8577 | 0.1023 | 0.1498 | 0.0019 | 0.041 | 0.0266 | 0.0491 |  | 1.767 | 0.4192 | 0.7198 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
16 | 93.1036 | 3.471 | 0.8614 | 0.1019 | 0.1516 | 0.002 | 0.044 | 0.0283 | 0.0494 |  | 1.7708 | 0.416 | 0.72 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
17 | 93.0686 | 3.4844 | 0.853 | 0.0996 | 0.1458 | 0.002 | 0.0413 | 0.0269 | 0.0485 |  | 1.8085 | 0.4214 | 0.72 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
18 | 93.0398 | 3.4949 | 0.8546 | 0.101 | 0.1465 | 0.002 | 0.0415 | 0.0286 | 0.0483 |  | 1.8208 | 0.422 | 0.7202 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
19 | 93.0595 | 3.4944 | 0.8622 | 0.1018 | 0.1496 | 0.0019 | 0.0414 | 0.0258 | 0.0499 |  | 1.795 | 0.4185 | 0.7202 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
20 | 93.1096 | 3.4759 | 0.8689 | 0.1045 | 0.1535 | 0.0019 | 0.0445 | 0.0284 | 0.0522 |  | 1.747 | 0.4136 | 0.7201 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
21 | 93.1593 | 3.4608 | 0.8627 | 0.105 | 0.1541 | 0.0019 | 0.0412 | 0.0276 | 0.0643 | 0.0056 | 1.7141 | 0.4034 | 0.72 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028 | -10.4 | -6
22 | 93.463 | 3.373 | 0.9226 | 0.1225 | 0.1807 | 0.0021 | 0.0517 | 0.0352 | 0.0675 |  | 1.4106 | 0.3711 | 0.7196 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833
23 | 93.5652 | 3.3398 | 0.9291 | 0.1277 | 0.1832 | 0.0018 | 0.0537 | 0.0367 | 0.0704 |  | 1.3323 | 0.3601 | 0.7192 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
24 | 93.5663 | 3.3373 | 0.9258 | 0.1267 | 0.1822 | 0.0018 | 0.0569 | 0.0322 | 0.0728 |  | 1.3353 | 0.3627 | 0.7192 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
25 | 93.5124 | 3.3537 | 0.9258 | 0.1243 | 0.1808 | 0.002 | 0.0546 | 0.0347 | 0.0705 |  | 1.373 | 0.3682 | 0.7195 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
26 | 93.5182 | 3.3506 | 0.9198 | 0.1239 | 0.1799 | 0.002 | 0.0532 | 0.0336 | 0.0704 |  | 1.3802 | 0.3682 | 0.7193 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
27 | 93.501 | 3.3523 | 0.9171 | 0.1225 | 0.1773 | 0.0021 | 0.053 | 0.0352 | 0.069 |  | 1.4022 | 0.3683 | 0.7193 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
28 | 93.4583 | 3.3453 | 0.9306 | 0.1295 | 0.1871 | 0.0024 | 0.0503 | 0.0394 | 0.0819 | 0.0063 | 1.4094 | 0.3595 | 0.7201 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11851.5336 | 49.62 | 13.7833 | -10.2 | -6.7
29 | 93.4352 | 3.3798 | 0.9076 | 0.1194 | 0.1722 | 0.0022 | 0.0483 | 0.035 | 0.0668 |  | 1.4614 | 0.3721 | 0.7194 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
30 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
31 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11841.9797 | 49.58 | 13.7722
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8221.3625 | 34.4212 | 9.5614 | 9111.5412 | 38.1482 | 10.5967
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №641
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №641 |  | 9111.5412 | 38.1482 | 10.5967
Луганська | Старобільськ | 9111.4456 | 38.1478 | 10.5966
Луганська | Технікум | 9113.2847 | 38.1555 | 10.5988
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата