## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №645 | [18 empty] | Маршрут №645
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9181.3558 | 38.4405 | 10.6779 | 11831.2078 | 49.5349 | 13.7597
2 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9181.3558 | 38.4405 | 10.6779 | 11831.2078 | 49.5349 | 13.7597
3 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9181.3558 | 38.4405 | 10.6779 | 11831.2078 | 49.5349 | 13.7597
4 | [13 empty] | 8290.1979 | 34.7094 | 9.6415 | 9181.3558 | 38.4405 | 10.6779 | 11831.2078 | 49.5349 | 13.7597
5 | 93.4453 | 3.0898 | 1.0004 | 0.1465 | 0.2151 | 0.0006 | 0.06 | 0.0448 | 0.0492 | 0.0087 | 1.5326 | 0.407 | 0.77208 | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454 | -8.3 | -6.4
6 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
7 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
8 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
9 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
10 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
11 | [13 empty] | 8254.1322 | 34.5584 | 9.5996 | 9142.9733 | 38.2798 | 10.6333 | 11818.9072 | 49.4834 | 13.7454
12 | 88.7667 | 3.7373 | 1.7823 | 0.248 | 0.4811 | 0.0018 | 0.1307 | 0.0965 | 0.061 | 0.0095 | 3.3288 | 1.3563 | 0.7635 | 8274.5057 | 34.6437 | 9.6233 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748 | -8.2 | -7.1
13 | [13 empty] | 8274.5057 | 34.6437 | 9.6233 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748
14 | [13 empty] | 8274.5057 | 34.6437 | 9.6233 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748
15 | [13 empty] | 8274.5057 | 34.6437 | 9.6233 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748
16 | [13 empty] | 8274.5057 | 34.6437 | 9.6233 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748
17 | [13 empty] | 8274.5057 | 34.6437 | 9.6233 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748
18 | [13 empty] | 8274.5057 | 34.6437 | 9.6233 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11500.239 | 48.1492 | 13.3748
19 | 88.9387 | 3.8398 | 1.6943 | 0.228 | 0.4311 | 0.0042 | 0.1105 | 0.0858 | 0.0618 | 0.0068322 | 3.216 | 1.383 | 0.7609 | 8257.3566 | 34.5719 | 9.6033 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 4331.5659 | 18.1354 | 5.0376 | -8.3 | -5.9 | 0,0002 | 0,0004 | відсутні
20 | [13 empty] | 8257.3566 | 34.5719 | 9.6033 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 4331.5659 | 18.1354 | 5.0376
21 | [13 empty] | 8257.3566 | 34.5719 | 9.6033 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 4331.5659 | 18.1354 | 5.0376
22 | [13 empty] | 8257.3566 | 34.5719 | 9.6033 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 4331.5659 | 18.1354 | 5.0376
23 | [13 empty] | 8257.3566 | 34.5719 | 9.6033 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 4331.5659 | 18.1354 | 5.0376
24 | [13 empty] | 8257.3566 | 34.5719 | 9.6033 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 4331.5659 | 18.1354 | 5.0376
25 | [13 empty] | 8257.3566 | 34.5719 | 9.6033 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 4331.5659 | 18.1354 | 5.0376
26 | [13 empty] | 8257.3566 | 34.5719 | 9.6033 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 4331.5659 | 18.1354 | 5.0376
27 | 89.087 | 3.8185 | 1.6925 | 0.2261 | 0.433 | 0.0019 | 0.1074 | 0.085 | 0.0558 | 0.0074 | 3.1454 | 1.34 | 0.7596 | 8261.4647 | 34.5891 | 9.6081 | 9142.9972 | 38.2799 | 10.6333 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894 | -8.4 | -6.9
28 | [13 empty] | 8261.4647 | 34.5891 | 9.6081 | 9142.9972 | 38.2799 | 10.6333 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
29 | [13 empty] | 8261.4647 | 34.5891 | 9.6081 | 9142.9972 | 38.2799 | 10.6333 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
30 | [13 empty] | 8261.4647 | 34.5891 | 9.6081 | 9142.9972 | 38.2799 | 10.6333 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
31 | [13 empty] | 8261.4647 | 34.5891 | 9.6081 | 9142.9972 | 38.2799 | 10.6333 | 11512.8501 | 48.202 | 13.3894
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8265.3579 | 34.6054 | 9.6126 | 9149.8998 | 38.3088 | 10.6413
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №645
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №645 |  | 9149.8998 | 38.3088 | 10.6413
Луганська | Червонопопівка | 9149.8998 | 38.3088 | 10.6413
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата