## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9095.7057 | 38.0819 | 10.5783 | 11783.4625 | 49.335 | 13.7042
2 | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9095.7057 | 38.0819 | 10.5783 | 11783.4625 | 49.335 | 13.7042
3 | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9095.7057 | 38.0819 | 10.5783 | 11783.4625 | 49.335 | 13.7042
4 | [13 empty] | 8210.2323 | 34.3746 | 9.5485 | 9095.7057 | 38.0819 | 10.5783 | 11783.4625 | 49.335 | 13.7042
5 | 93.7123 | 2.9405 | 0.8663 | 0.1236 | 0.1738 | 0.0004 | 0.0469 | 0.0399 | 0.1188 | 0.0085 | 1.5898 | 0.3792 | 0.7188 | 8230.9402 | 34.4613 | 9.5726 | 9118.0378 | 38.1754 | 10.6043 | 11803.0956 | 49.4172 | 13.727 | -8.2 | -6.9
6 | [13 empty] | 8230.9402 | 34.4613 | 9.5726 | 9118.0378 | 38.1754 | 10.6043 | 11803.0956 | 49.4172 | 13.727
7 | [13 empty] | 8230.9402 | 34.4613 | 9.5726 | 9118.0378 | 38.1754 | 10.6043 | 11803.0956 | 49.4172 | 13.727
8 | [13 empty] | 8230.9402 | 34.4613 | 9.5726 | 9118.0378 | 38.1754 | 10.6043 | 11803.0956 | 49.4172 | 13.727
9 | [13 empty] | 8230.9402 | 34.4613 | 9.5726 | 9118.0378 | 38.1754 | 10.6043 | 11803.0956 | 49.4172 | 13.727
10 | [13 empty] | 8230.9402 | 34.4613 | 9.5726 | 9118.0378 | 38.1754 | 10.6043 | 11803.0956 | 49.4172 | 13.727
11 | [13 empty] | 8230.9402 | 34.4613 | 9.5726 | 9118.0378 | 38.1754 | 10.6043 | 11803.0956 | 49.4172 | 13.727
12 | 88.6384 | 3.5989 | 1.6923 | 0.2373 | 0.469 | 0.0008 | 0.1271 | 0.0937 | 0.0703 | 0.0097 | 3.5984 | 1.4641 | 0.7639 | 8221.2908 | 34.4209 | 9.5614 | 9098.2136 | 38.0924 | 10.5812 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861 | -8.1 | -6.2 | 0,0002 | 0,0004 | відсутні
13 | [13 empty] | 8221.2908 | 34.4209 | 9.5614 | 9098.2136 | 38.0924 | 10.5812 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
14 | [13 empty] | 8221.2908 | 34.4209 | 9.5614 | 9098.2136 | 38.0924 | 10.5812 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
15 | [13 empty] | 8221.2908 | 34.4209 | 9.5614 | 9098.2136 | 38.0924 | 10.5812 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
16 | [13 empty] | 8221.2908 | 34.4209 | 9.5614 | 9098.2136 | 38.0924 | 10.5812 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
17 | [13 empty] | 8221.2908 | 34.4209 | 9.5614 | 9098.2136 | 38.0924 | 10.5812 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
18 | [13 empty] | 8221.2908 | 34.4209 | 9.5614 | 9098.2136 | 38.0924 | 10.5812 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
19 | 88.8355 | 3.679 | 1.6212 | 0.2154 | 0.4297 | 0.001 | 0.1093 | 0.0883 | 0.0709 | 0.0066 | 3.6079 | 1.3352 | 0.7605 | 8210.4472 | 34.3755 | 9.5488 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11435.6551 | 47.8788 | 13.2997 | -8.3 | -6.7
20 | [13 empty] | 8210.4472 | 34.3755 | 9.5488 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11435.6551 | 47.8788 | 13.2997
21 | [13 empty] | 8210.4472 | 34.3755 | 9.5488 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11435.6551 | 47.8788 | 13.2997
22 | [13 empty] | 8210.4472 | 34.3755 | 9.5488 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11435.6551 | 47.8788 | 13.2997
23 | [13 empty] | 8210.4472 | 34.3755 | 9.5488 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11435.6551 | 47.8788 | 13.2997
24 | [13 empty] | 8210.4472 | 34.3755 | 9.5488 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11435.6551 | 47.8788 | 13.2997
25 | [13 empty] | 8210.4472 | 34.3755 | 9.5488 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11435.6551 | 47.8788 | 13.2997
26 | [13 empty] | 8210.4472 | 34.3755 | 9.5488 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11435.6551 | 47.8788 | 13.2997
27 | 88.6296 | 3.7271 | 1.6894 | 0.226 | 0.4503 | 0.0015 | 0.1118 | 0.0922 | 0.0663 | 0.0067 | 3.633 | 1.3661 | 0.7627 | 8223.4882 | 34.4301 | 9.5639 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11436.921 | 47.8841 | 13.3011 | -8.3 | -6.9
28 | [13 empty] | 8223.4882 | 34.4301 | 9.5639 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11436.921 | 47.8841 | 13.3011
29 | [13 empty] | 8223.4882 | 34.4301 | 9.5639 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11436.921 | 47.8841 | 13.3011
30 | [13 empty] | 8223.4882 | 34.4301 | 9.5639 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11436.921 | 47.8841 | 13.3011
31 | [13 empty] | 8223.4882 | 34.4301 | 9.5639 | 9100.7453 | 38.103 | 10.5842 | 11436.921 | 47.8841 | 13.3011
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8220.0727 | 34.4158 | 9.5599 | 9100.602 | 38.1024 | 10.584
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9100.602 | 38.1024 | 10.584
Луганська | Кремінне | 9100.602 | 38.1024 | 10.584
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата