## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9147.2964 | 38.2979 | 10.6383 | 11639.4623 | 48.7321 | 13.5367
2 | [13 empty] | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9147.2964 | 38.2979 | 10.6383 | 11639.4623 | 48.7321 | 13.5367
3 | [13 empty] | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9147.2964 | 38.2979 | 10.6383 | 11639.4623 | 48.7321 | 13.5367
4 | [13 empty] | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9147.2964 | 38.2979 | 10.6383 | 11639.4623 | 48.7321 | 13.5367
5 | [13 empty] | 8262.4201 | 34.5931 | 9.6092 | 9147.2964 | 38.2979 | 10.6383 | 11639.4623 | 48.7321 | 13.5367
6 | 93.8924 | 3.2252 | 0.9468 | 0.1421 | 0.1904 | 0.0013 | 0.0564 | 0.0403 | 0.0929 | 0.0085 | 1.1195 | 0.2842 | 0.7181 | 8305.1019 | 34.7718 | 9.6588 | 9199.2215 | 38.5153 | 10.6987 | 11914.1351 | 49.8821 | 13.8561 | -8.8 | -6.1
7 | [13 empty] | 8305.1019 | 34.7718 | 9.6588 | 9199.2215 | 38.5153 | 10.6987 | 11914.1351 | 49.8821 | 13.8561
8 | [13 empty] | 8305.1019 | 34.7718 | 9.6588 | 9199.2215 | 38.5153 | 10.6987 | 11914.1351 | 49.8821 | 13.8561
9 | [13 empty] | 8305.1019 | 34.7718 | 9.6588 | 9199.2215 | 38.5153 | 10.6987 | 11914.1351 | 49.8821 | 13.8561
10 | [13 empty] | 8305.1019 | 34.7718 | 9.6588 | 9199.2215 | 38.5153 | 10.6987 | 11914.1351 | 49.8821 | 13.8561
11 | [13 empty] | 8305.1019 | 34.7718 | 9.6588 | 9199.2215 | 38.5153 | 10.6987 | 11914.1351 | 49.8821 | 13.8561
12 | [13 empty] | 8305.1019 | 34.7718 | 9.6588 | 9199.2215 | 38.5153 | 10.6987 | 11914.1351 | 49.8821 | 13.8561
13 | [13 empty] | 8305.1019 | 34.7718 | 9.6588 | 9199.2215 | 38.5153 | 10.6987 | 11914.1351 | 49.8821 | 13.8561
14 | 91.317 | 3.4116 | 1.3646 | 0.1862 | 0.3314 | 0.0032 | 0.0814 | 0.0732 | 0.096 | 0.009 | 2.3173 | 0.8091 | 0.7409 | 8280.9307 | 34.6706 | 9.6307 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11689.2617 | 48.9406 | 13.5946 | -8.1 | -7.2 | 0,0002 | 0,0003 | відсутні
15 | [13 empty] | 8280.9307 | 34.6706 | 9.6307 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11689.2617 | 48.9406 | 13.5946
16 | [13 empty] | 8280.9307 | 34.6706 | 9.6307 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11689.2617 | 48.9406 | 13.5946
17 | [13 empty] | 8280.9307 | 34.6706 | 9.6307 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11689.2617 | 48.9406 | 13.5946
18 | [13 empty] | 8280.9307 | 34.6706 | 9.6307 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11689.2617 | 48.9406 | 13.5946
19 | [13 empty] | 8280.9307 | 34.6706 | 9.6307 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11689.2617 | 48.9406 | 13.5946
20 | 88.4978 | 3.8018 | 1.8302 | 0.2494 | 0.4986 | 0.0032 | 0.1093 | 0.089 | 0.0952 | 0.0064 | 3.4106 | 1.4085 | 0.7662 | 8281.3128 | 34.6722 | 9.6312 | 9163.2274 | 38.3646 | 10.6568 | 11489.1088 | 48.1026 | 13.3618 | -8.4 | -7.1
21 | [13 empty] | 8281.3128 | 34.6722 | 9.6312 | 9163.2274 | 38.3646 | 10.6568 | 11489.1088 | 48.1026 | 13.3618
22 | [13 empty] | 8281.3128 | 34.6722 | 9.6312 | 9163.2274 | 38.3646 | 10.6568 | 11489.1088 | 48.1026 | 13.3618
23 | [13 empty] | 8281.3128 | 34.6722 | 9.6312 | 9163.2274 | 38.3646 | 10.6568 | 11489.1088 | 48.1026 | 13.3618
24 | [13 empty] | 8281.3128 | 34.6722 | 9.6312 | 9163.2274 | 38.3646 | 10.6568 | 11489.1088 | 48.1026 | 13.3618
25 | [13 empty] | 8281.3128 | 34.6722 | 9.6312 | 9163.2274 | 38.3646 | 10.6568 | 11489.1088 | 48.1026 | 13.3618
26 | [13 empty] | 8281.3128 | 34.6722 | 9.6312 | 9163.2274 | 38.3646 | 10.6568 | 11489.1088 | 48.1026 | 13.3618
27 | [13 empty] | 8281.3128 | 34.6722 | 9.6312 | 9163.2274 | 38.3646 | 10.6568 | 11489.1088 | 48.1026 | 13.3618
28 | 88.4623 | 3.7601 | 1.8151 | 0.2474 | 0.5017 | 0.0061 | 0.111 | 0.0918 | 0.0817 | 0.006 | 3.3822 | 1.5346 | 0.7669 | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9147.583 | 38.2991 | 10.6386 | 11464.221 | 47.9984 | 13.3329
29 | [13 empty] | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9147.583 | 38.2991 | 10.6386 | 11464.221 | 47.9984 | 13.3329
30 | [13 empty] | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9147.583 | 38.2991 | 10.6386 | 11464.221 | 47.9984 | 13.3329
31 | [13 empty] | 8266.9821 | 34.6122 | 9.6145 | 9147.583 | 38.2991 | 10.6386 | 11464.221 | 47.9984 | 13.3329
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8282.1249 | 34.6756 | 9.6321 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629
Луганська | Сиротине (побут) | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата