## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
2 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
3 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
4 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
5 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
6 | [13 empty] | 8286.2808 | 34.693 | 9.6369 | 9168.2909 | 38.3858 | 10.6627 | 11476.0917 | 48.0481 | 13.3467
7 | 93.9357 | 3.2164 | 0.9457 | 0.1383 | 0.188 | 0.0012 | 0.0553 | 0.0396 | 0.0965 | 0.0081 | 1.0955 | 0.2797 | 0.7178 | 8306.2244 | 34.7765 | 9.6601 | 9200.5113 | 38.5207 | 10.7002 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609 | -8.8 | -6.9
8 | [13 empty] | 8306.2244 | 34.7765 | 9.6601 | 9200.5113 | 38.5207 | 10.7002 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
9 | [13 empty] | 8306.2244 | 34.7765 | 9.6601 | 9200.5113 | 38.5207 | 10.7002 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
10 | [13 empty] | 8306.2244 | 34.7765 | 9.6601 | 9200.5113 | 38.5207 | 10.7002 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
11 | [13 empty] | 8306.2244 | 34.7765 | 9.6601 | 9200.5113 | 38.5207 | 10.7002 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
12 | [13 empty] | 8306.2244 | 34.7765 | 9.6601 | 9200.5113 | 38.5207 | 10.7002 | 11918.2193 | 49.8992 | 13.8609
13 | 94.2726 | 3.0222 | 0.8853 | 0.1312 | 0.175 | 0.0014 | 0.0511 | 0.037 | 0.0701 | 0.0089 | 1.0763 | 0.2689 | 0.7144 | 8275.3656 | 34.6473 | 9.6243 | 9167.5505 | 38.3827 | 10.6619 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436 | -8.3 | -5.8 | 0,0002 | 0,0004 | відсутні
14 | [13 empty] | 8275.3656 | 34.6473 | 9.6243 | 9167.5505 | 38.3827 | 10.6619 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436
15 | [13 empty] | 8275.3656 | 34.6473 | 9.6243 | 9167.5505 | 38.3827 | 10.6619 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436
16 | [13 empty] | 8275.3656 | 34.6473 | 9.6243 | 9167.5505 | 38.3827 | 10.6619 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436
17 | [13 empty] | 8275.3656 | 34.6473 | 9.6243 | 9167.5505 | 38.3827 | 10.6619 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436
18 | [13 empty] | 8275.3656 | 34.6473 | 9.6243 | 9167.5505 | 38.3827 | 10.6619 | 11903.3392 | 49.8369 | 13.8436
19 | 88.5873 | 3.899 | 1.7816 | 0.2398 | 0.4702 | 0.0012 | 0.1164 | 0.0913 | 0.0847 | 0.007 | 3.3846 | 1.3369 | 0.7644 | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9162.8453 | 38.363 | 10.6564 | 11501.8632 | 48.156 | 13.3767 | -8.3 | -6.1
20 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9162.8453 | 38.363 | 10.6564 | 11501.8632 | 48.156 | 13.3767
21 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9162.8453 | 38.363 | 10.6564 | 11501.8632 | 48.156 | 13.3767
22 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9162.8453 | 38.363 | 10.6564 | 11501.8632 | 48.156 | 13.3767
23 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9162.8453 | 38.363 | 10.6564 | 11501.8632 | 48.156 | 13.3767
24 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9162.8453 | 38.363 | 10.6564 | 11501.8632 | 48.156 | 13.3767
25 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9162.8453 | 38.363 | 10.6564 | 11501.8632 | 48.156 | 13.3767
26 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9162.8453 | 38.363 | 10.6564 | 11501.8632 | 48.156 | 13.3767
27 | [13 empty] | 8280.6679 | 34.6695 | 9.6304 | 9162.8453 | 38.363 | 10.6564 | 11501.8632 | 48.156 | 13.3767
28 | 88.3019 | 3.9243 | 1.8048 | 0.2414 | 0.4755 | 0.0027 | 0.1174 | 0.0928 | 0.0536 | 0.0085 | 3.4324 | 1.5447 | 0.7668 | 8257.2849 | 34.5716 | 9.6032 | 9137.026 | 38.2549 | 10.6264 | 11451.4906 | 47.9451 | 13.3181 | -8.4 | -5.9
29 | [13 empty] | 8257.2849 | 34.5716 | 9.6032 | 9137.026 | 38.2549 | 10.6264 | 11451.4906 | 47.9451 | 13.3181
30 | [13 empty] | 8257.2849 | 34.5716 | 9.6032 | 9137.026 | 38.2549 | 10.6264 | 11451.4906 | 47.9451 | 13.3181
31 | [13 empty] | 8257.2849 | 34.5716 | 9.6032 | 9137.026 | 38.2549 | 10.6264 | 11451.4906 | 47.9451 | 13.3181
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8282.5309 | 34.6773 | 9.6326 | 9168.5059 | 38.3867 | 10.663
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9168.5059 | 38.3867 | 10.663
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635
Луганська | Мирна Долина | 9168.8164 | 38.388 | 10.6633
Луганська | Попасна | 9168.3865 | 38.3862 | 10.6628
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата