## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №655 | [18 empty] | Маршрут №655
переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
2 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
3 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
4 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
5 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
6 | [13 empty] | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8957.7005 | 37.5041 | 10.4178 | 11578.9865 | 48.4789 | 13.4664
7 | 93.8887 | 3.209 | 0.9086 | 0.1333 | 0.1836 | 0.0008 | 0.0528 | 0.0379 | 0.0596 | 0.0095 | 1.2187 | 0.2975 | 0.7168 | 8275.5089 | 34.6479 | 9.6244 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11883.3478 | 49.7532 | 13.8203 | -9.3 | -7.3
8 | [13 empty] | 8275.5089 | 34.6479 | 9.6244 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11883.3478 | 49.7532 | 13.8203
9 | [13 empty] | 8275.5089 | 34.6479 | 9.6244 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11883.3478 | 49.7532 | 13.8203
10 | [13 empty] | 8275.5089 | 34.6479 | 9.6244 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11883.3478 | 49.7532 | 13.8203
11 | [13 empty] | 8275.5089 | 34.6479 | 9.6244 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11883.3478 | 49.7532 | 13.8203
12 | [13 empty] | 8275.5089 | 34.6479 | 9.6244 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11883.3478 | 49.7532 | 13.8203
13 | [13 empty] | 8275.5089 | 34.6479 | 9.6244 | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614 | 11883.3478 | 49.7532 | 13.8203
14 | 92.8961 | 3.7721 | 1.012 | 0.144 | 0.2259 | 0.0027 | 0.0677 | 0.0498 | 0.0564 | 0.0094 | 1.4487 | 0.3152 | 0.7242 | 8319.7192 | 34.833 | 9.6758 | 9213.7433 | 38.5761 | 10.7156 | 11882.6552 | 49.7503 | 13.8195 | -9.4 | -6.9 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
15 | [13 empty] | 8319.7192 | 34.833 | 9.6758 | 9213.7433 | 38.5761 | 10.7156 | 11882.6552 | 49.7503 | 13.8195
16 | [13 empty] | 8319.7192 | 34.833 | 9.6758 | 9213.7433 | 38.5761 | 10.7156 | 11882.6552 | 49.7503 | 13.8195
17 | [13 empty] | 8319.7192 | 34.833 | 9.6758 | 9213.7433 | 38.5761 | 10.7156 | 11882.6552 | 49.7503 | 13.8195
18 | [13 empty] | 8319.7192 | 34.833 | 9.6758 | 9213.7433 | 38.5761 | 10.7156 | 11882.6552 | 49.7503 | 13.8195
19 | [13 empty] | 8319.7192 | 34.833 | 9.6758 | 9213.7433 | 38.5761 | 10.7156 | 11882.6552 | 49.7503 | 13.8195
20 | [13 empty] | 8319.7192 | 34.833 | 9.6758 | 9213.7433 | 38.5761 | 10.7156 | 11882.6552 | 49.7503 | 13.8195
21 | 93.278 | 3.4988 | 0.9746 | 0.1405 | 0.2147 | 0.0046 | 0.0617 | 0.0542 | 0.1187 | 0.0082 | 1.345 | 0.301 | 0.723 | 8324.0901 | 34.8513 | 9.6809 | 9218.8069 | 38.5973 | 10.7215 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382 | -9.9 | -6.5
22 | [13 empty] | 8324.0901 | 34.8513 | 9.6809 | 9218.8069 | 38.5973 | 10.7215 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
23 | [13 empty] | 8324.0901 | 34.8513 | 9.6809 | 9218.8069 | 38.5973 | 10.7215 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
24 | [13 empty] | 8324.0901 | 34.8513 | 9.6809 | 9218.8069 | 38.5973 | 10.7215 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
25 | [13 empty] | 8324.0901 | 34.8513 | 9.6809 | 9218.8069 | 38.5973 | 10.7215 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
26 | [13 empty] | 8324.0901 | 34.8513 | 9.6809 | 9218.8069 | 38.5973 | 10.7215 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
27 | [13 empty] | 8324.0901 | 34.8513 | 9.6809 | 9218.8069 | 38.5973 | 10.7215 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
28 | [13 empty] | 8324.0901 | 34.8513 | 9.6809 | 9218.8069 | 38.5973 | 10.7215 | 11898.6817 | 49.8174 | 13.8382
29 | 92.8859 | 3.7905 | 1.0184 | 0.1431 | 0.2271 | 0.0013 | 0.0642 | 0.0543 | 0.095 | 0.0076 | 1.3941 | 0.3185 | 0.7252 | 8337.776 | 34.9086 | 9.6968 | 9233.257 | 38.6578 | 10.7383 | 11899.0639 | 49.819 | 13.8386
30 | [13 empty] | 8337.776 | 34.9086 | 9.6968 | 9233.257 | 38.6578 | 10.7383 | 11899.0639 | 49.819 | 13.8386
31 | [13 empty] | 8337.776 | 34.9086 | 9.6968 | 9233.257 | 38.6578 | 10.7383 | 11899.0639 | 49.819 | 13.8386
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8256.4728 | 34.5682 | 9.6023 | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №655
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №655 |  | 9145.1945 | 38.2891 | 10.6359
Луганська | Михайлюки (к-п ім.Дзержинського) | 9162.1526 | 38.3601 | 10.6556
Луганська | Новоайдар | 9154.5573 | 38.3283 | 10.6468
Луганська | Розквіт | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472
Луганська | Щастя (Луган.ТЕС) | 9145.1229 | 38.2888 | 10.6358
Луганська | Щастя (місто) | 9148.3951 | 38.3025 | 10.6396
Луганська | р-п ім.Артема | 9156.2531 | 38.3354 | 10.6487
Луганська | р-п ім.Калініна /Червоний Жовтень | 9155.4649 | 38.3321 | 10.6478
Луганська | р-п ім.Суворова | 9153.5303 | 38.324 | 10.6456
Заступнник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата