## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Бібрського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 022/19 чинне до 24.03.2024р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.156 | 34.5585 | 9.5996 | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627 | 11555.0541 | 48.3787 | 13.4385
2 | [13 empty] | 8254.156 | 34.5585 | 9.5996 | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627 | 11555.0541 | 48.3787 | 13.4385
3 | [13 empty] | 8254.156 | 34.5585 | 9.5996 | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627 | 11555.0541 | 48.3787 | 13.4385
4 | [13 empty] | 8254.156 | 34.5585 | 9.5996 | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627 | 11555.0541 | 48.3787 | 13.4385
5 | [13 empty] | 8254.156 | 34.5585 | 9.5996 | 9137.5515 | 38.2571 | 10.627 | 11555.0541 | 48.3787 | 13.4385
6 | 89.993 | 4.8214 | 1.1781 | 0.1314 | 0.2007 | 0.0038 | 0.0549 | 0.0452 | 0.0601 | 0.0023 | 1.6359 | 1.8732 | 0.7504 | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9141.9462 | 38.2755 | 10.6321 | 11582.0437 | 48.4917 | 13.4699 | 3.3 | 3.5
7 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9141.9462 | 38.2755 | 10.6321 | 11582.0437 | 48.4917 | 13.4699
8 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9141.9462 | 38.2755 | 10.6321 | 11582.0437 | 48.4917 | 13.4699
9 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9141.9462 | 38.2755 | 10.6321 | 11582.0437 | 48.4917 | 13.4699
10 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9141.9462 | 38.2755 | 10.6321 | 11582.0437 | 48.4917 | 13.4699
11 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9141.9462 | 38.2755 | 10.6321 | 11582.0437 | 48.4917 | 13.4699
12 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9141.9462 | 38.2755 | 10.6321 | 11582.0437 | 48.4917 | 13.4699
13 | 96.2414 | 1.9421 | 0.5598 | 0.085 | 0.0878 | 0.0014 | 0.02 | 0.0149 | 0.0138 | 0.0052 | 0.7726 | 0.256 | 0.6973 | 8137.7903 | 34.0713 | 9.4643 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11856.0716 | 49.639 | 13.7886 | -0.2 | 0.9 | <0,0001 | <0,0002 | 0
14 | [13 empty] | 8137.7903 | 34.0713 | 9.4643 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11856.0716 | 49.639 | 13.7886
15 | [13 empty] | 8137.7903 | 34.0713 | 9.4643 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11856.0716 | 49.639 | 13.7886
16 | [13 empty] | 8137.7903 | 34.0713 | 9.4643 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11856.0716 | 49.639 | 13.7886
17 | [13 empty] | 8137.7903 | 34.0713 | 9.4643 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11856.0716 | 49.639 | 13.7886
18 | [13 empty] | 8137.7903 | 34.0713 | 9.4643 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11856.0716 | 49.639 | 13.7886
19 | [13 empty] | 8137.7903 | 34.0713 | 9.4643 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11856.0716 | 49.639 | 13.7886
20 | [13 empty] | 8137.7903 | 34.0713 | 9.4643 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11856.0716 | 49.639 | 13.7886
21 | [13 empty] | 8137.7903 | 34.0713 | 9.4643 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11856.0716 | 49.639 | 13.7886
22 | 94.9981 | 2.6374 | 0.7683 | 0.1124 | 0.1202 | 0.0018 | 0.0274 | 0.021 | 0.0201 | 0.0039 | 0.8185 | 0.4709 | 0.7081 | 8202.9714 | 34.3442 | 9.5401 | 9090.1883 | 38.0588 | 10.5719 | 11855.1162 | 49.635 | 13.7875 | -4.6 | -4.8
23 | [13 empty] | 8202.9714 | 34.3442 | 9.5401 | 9090.1883 | 38.0588 | 10.5719 | 11855.1162 | 49.635 | 13.7875
24 | [13 empty] | 8202.9714 | 34.3442 | 9.5401 | 9090.1883 | 38.0588 | 10.5719 | 11855.1162 | 49.635 | 13.7875
25 | [13 empty] | 8202.9714 | 34.3442 | 9.5401 | 9090.1883 | 38.0588 | 10.5719 | 11855.1162 | 49.635 | 13.7875
26 | [13 empty] | 8202.9714 | 34.3442 | 9.5401 | 9090.1883 | 38.0588 | 10.5719 | 11855.1162 | 49.635 | 13.7875
27 | [13 empty] | 8202.9714 | 34.3442 | 9.5401 | 9090.1883 | 38.0588 | 10.5719 | 11855.1162 | 49.635 | 13.7875
28 | [13 empty] | 8202.9714 | 34.3442 | 9.5401 | 9090.1883 | 38.0588 | 10.5719 | 11855.1162 | 49.635 | 13.7875
29 | [13 empty] | 8202.9714 | 34.3442 | 9.5401 | 9090.1883 | 38.0588 | 10.5719 | 11855.1162 | 49.635 | 13.7875
30 | 95.125 | 2.5147 | 0.7354 | 0.1091 | 0.1188 | 0.0017 | 0.0289 | 0.0212 | 0.0223 | 0.0037 | 0.8379 | 0.4813 | 0.7073 | 8189.0228 | 34.2858 | 9.5238 | 9075.1649 | 37.9959 | 10.5544 | 11842.8157 | 49.5835 | 13.7732 | -0.2 | 2.3
31 | [13 empty] | 8189.0228 | 34.2858 | 9.5238 | 9075.1649 | 37.9959 | 10.5544 | 11842.8157 | 49.5835 | 13.7732
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8204.1178 | 34.349 | 9.5414 | 9088.8747 | 38.0533 | 10.5704
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9088.8747 | 38.0533 | 10.5704
Львівська | Броди - м.Броди | 9090.045 | 38.0582 | 10.5717
Львівська | Броди - села | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569
Львівська | Завидче | 9088.2776 | 38.0508 | 10.5697
Львівська | Корсів | 9089.3763 | 38.0554 | 10.5709
Львівська | Лопатин | 9088.1343 | 38.0502 | 10.5695
В.о. начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата