## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №104 | [18 empty] | Маршрут №104
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.1921 | 5.2162 | 1.3166 | 0.1239 | 0.2008 | 0.0024 | 0.0539 | 0.045 | 0.099 | 0.0092 | 1.6218 | 2.1191 | 0.7581 | 8291.1294 | 34.7133 | 9.6426 | 9181.0931 | 38.4394 | 10.6776 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583 | 5.4 | 3.8
2 | [13 empty] | 8291.1294 | 34.7133 | 9.6426 | 9181.0931 | 38.4394 | 10.6776 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
3 | [13 empty] | 8291.1294 | 34.7133 | 9.6426 | 9181.0931 | 38.4394 | 10.6776 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
4 | [13 empty] | 8291.1294 | 34.7133 | 9.6426 | 9181.0931 | 38.4394 | 10.6776 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
5 | [13 empty] | 8291.1294 | 34.7133 | 9.6426 | 9181.0931 | 38.4394 | 10.6776 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
6 | [13 empty] | 8291.1294 | 34.7133 | 9.6426 | 9181.0931 | 38.4394 | 10.6776 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
7 | [13 empty] | 8291.1294 | 34.7133 | 9.6426 | 9181.0931 | 38.4394 | 10.6776 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
8 | [13 empty] | 8291.1294 | 34.7133 | 9.6426 | 9181.0931 | 38.4394 | 10.6776 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
9 | 88.6732 | 5.3636 | 1.4445 | 0.1415 | 0.2466 | 0.0057 | 0.0634 | 0.053 | 0.1066 | 0.0091 | 1.6869 | 2.2058 | 0.7637 | 8323.3975 | 34.8484 | 9.6801 | 9215.2003 | 38.5822 | 10.7173 | 11572.8959 | 48.4534 | 13.4593 | 5.8 | 4 | 0,00016 | 0,00013 | відсутні
10 | [13 empty] | 8323.3975 | 34.8484 | 9.6801 | 9215.2003 | 38.5822 | 10.7173 | 11572.8959 | 48.4534 | 13.4593
11 | [13 empty] | 8323.3975 | 34.8484 | 9.6801 | 9215.2003 | 38.5822 | 10.7173 | 11572.8959 | 48.4534 | 13.4593
12 | [13 empty] | 8323.3975 | 34.8484 | 9.6801 | 9215.2003 | 38.5822 | 10.7173 | 11572.8959 | 48.4534 | 13.4593
13 | [13 empty] | 8323.3975 | 34.8484 | 9.6801 | 9215.2003 | 38.5822 | 10.7173 | 11572.8959 | 48.4534 | 13.4593
14 | [13 empty] | 8323.3975 | 34.8484 | 9.6801 | 9215.2003 | 38.5822 | 10.7173 | 11572.8959 | 48.4534 | 13.4593
15 | 89.1303 | 5.2822 | 1.3922 | 0.1446 | 0.2454 | 0.0029 | 0.0629 | 0.0529 | 0.0943 | 0.0077 | 1.4271 | 2.1574 | 0.7603 | 8332.2825 | 34.8856 | 9.6904 | 9225.6617 | 38.626 | 10.7294 | 11611.6606 | 48.6157 | 13.5044 | 6.2 | 4.5
16 | [13 empty] | 8332.2825 | 34.8856 | 9.6904 | 9225.6617 | 38.626 | 10.7294 | 11611.6606 | 48.6157 | 13.5044
17 | [13 empty] | 8332.2825 | 34.8856 | 9.6904 | 9225.6617 | 38.626 | 10.7294 | 11611.6606 | 48.6157 | 13.5044
18 | [13 empty] | 8332.2825 | 34.8856 | 9.6904 | 9225.6617 | 38.626 | 10.7294 | 11611.6606 | 48.6157 | 13.5044
19 | [13 empty] | 8332.2825 | 34.8856 | 9.6904 | 9225.6617 | 38.626 | 10.7294 | 11611.6606 | 48.6157 | 13.5044
20 | [13 empty] | 8332.2825 | 34.8856 | 9.6904 | 9225.6617 | 38.626 | 10.7294 | 11611.6606 | 48.6157 | 13.5044
21 | [13 empty] | 8332.2825 | 34.8856 | 9.6904 | 9225.6617 | 38.626 | 10.7294 | 11611.6606 | 48.6157 | 13.5044
22 | [13 empty] | 8332.2825 | 34.8856 | 9.6904 | 9225.6617 | 38.626 | 10.7294 | 11611.6606 | 48.6157 | 13.5044
23 | 89.026 | 5.2129 | 1.4108 | 0.1352 | 0.2292 | 0.0026 | 0.058 | 0.0488 | 0.0953 | 0.0126 | 1.5881 | 2.1805 | 0.7606 | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636 | 5.5 | 2.6
24 | [13 empty] | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636
25 | [13 empty] | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636
26 | [13 empty] | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636
27 | [13 empty] | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636
28 | [13 empty] | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636
29 | [13 empty] | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636
30 | [13 empty] | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636
31 | [13 empty] | 8308.3741 | 34.7855 | 9.6626 | 9199.4842 | 38.5164 | 10.699 | 11576.6219 | 48.469 | 13.4636
[14 empty] | 8312.3389 | 34.8021 | 9.6673 | 9203.8312 | 38.5346 | 10.7041
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №104
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №104 |  | 9203.8312 | 38.5346 | 10.7041
Полтавська | ГРС Диканька | 9203.8312 | 38.5346 | 10.7041
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата