## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №108 | [18 empty] | Маршрут №108
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326
2 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326
3 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326
4 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326
5 | [13 empty] | 8247.0145 | 34.5286 | 9.5913 | 9131.4848 | 38.2317 | 10.6199 | 11463.9583 | 47.9973 | 13.3326
6 | 86.7292 | 8.681 | 0.138 | 0.0114 | 0.0214 | 3.422e-05 | 0.0195 | 0.023 | 0.0816 | 0.0046 | 2.0421 | 2.2483 | 0.7612 | 8244.435 | 34.5178 | 9.5883 | 9129.1919 | 38.2221 | 10.6173 | 11483.6631 | 48.0798 | 13.3555 | 3.8 | 4.1
7 | [13 empty] | 8244.435 | 34.5178 | 9.5883 | 9129.1919 | 38.2221 | 10.6173 | 11483.6631 | 48.0798 | 13.3555
8 | [13 empty] | 8244.435 | 34.5178 | 9.5883 | 9129.1919 | 38.2221 | 10.6173 | 11483.6631 | 48.0798 | 13.3555
9 | [13 empty] | 8244.435 | 34.5178 | 9.5883 | 9129.1919 | 38.2221 | 10.6173 | 11483.6631 | 48.0798 | 13.3555 |  |  | 0,00016 | 0,00013 | відсутні
10 | [13 empty] | 8244.435 | 34.5178 | 9.5883 | 9129.1919 | 38.2221 | 10.6173 | 11483.6631 | 48.0798 | 13.3555
11 | [13 empty] | 8244.435 | 34.5178 | 9.5883 | 9129.1919 | 38.2221 | 10.6173 | 11483.6631 | 48.0798 | 13.3555
12 | [13 empty] | 8244.435 | 34.5178 | 9.5883 | 9129.1919 | 38.2221 | 10.6173 | 11483.6631 | 48.0798 | 13.3555
13 | 86.6672 | 8.6208 | 0.1752 | 0.0118 | 0.0219 | 0.0002 | 0.0165 | 0.0197 | 0.087 | 0.0051 | 2.1225 | 2.2519 | 0.7618 | 8238.8699 | 34.4945 | 9.5818 | 9122.9819 | 38.1961 | 10.61 | 11471.5775 | 48.0292 | 13.3414 | 2.9 | 2.3
14 | [13 empty] | 8238.8699 | 34.4945 | 9.5818 | 9122.9819 | 38.1961 | 10.61 | 11471.5775 | 48.0292 | 13.3414
15 | [13 empty] | 8238.8699 | 34.4945 | 9.5818 | 9122.9819 | 38.1961 | 10.61 | 11471.5775 | 48.0292 | 13.3414
16 | [13 empty] | 8238.8699 | 34.4945 | 9.5818 | 9122.9819 | 38.1961 | 10.61 | 11471.5775 | 48.0292 | 13.3414
17 | [13 empty] | 8238.8699 | 34.4945 | 9.5818 | 9122.9819 | 38.1961 | 10.61 | 11471.5775 | 48.0292 | 13.3414
18 | [13 empty] | 8238.8699 | 34.4945 | 9.5818 | 9122.9819 | 38.1961 | 10.61 | 11471.5775 | 48.0292 | 13.3414
19 | 86.7998 | 8.5135 | 0.1263 | 0.0095 | 0.0206 | 0.0002 | 0.0171 | 0.019 | 0.0991 | 0.0062 | 2.0917 | 2.2971 | 0.7612 | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9111.159 | 38.1466 | 10.5963 | 11460.7578 | 47.9839 | 13.3289 | 3 | 2.6
20 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9111.159 | 38.1466 | 10.5963 | 11460.7578 | 47.9839 | 13.3289
21 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9111.159 | 38.1466 | 10.5963 | 11460.7578 | 47.9839 | 13.3289
22 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9111.159 | 38.1466 | 10.5963 | 11460.7578 | 47.9839 | 13.3289
23 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9111.159 | 38.1466 | 10.5963 | 11460.7578 | 47.9839 | 13.3289
24 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9111.159 | 38.1466 | 10.5963 | 11460.7578 | 47.9839 | 13.3289
25 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9111.159 | 38.1466 | 10.5963 | 11460.7578 | 47.9839 | 13.3289
26 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9111.159 | 38.1466 | 10.5963 | 11460.7578 | 47.9839 | 13.3289
27 | 86.4162 | 8.8649 | 0.1368 | 0.0096 | 0.0171 | 5.9696e-05 | 0.0133 | 0.016 | 0.0873 | 0.0044 | 2.1338 | 2.3006 | 0.7631 | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9125.8003 | 38.2079 | 10.6133 | 11465.2242 | 48.0026 | 13.3341 | 4.5 | 3.6
28 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9125.8003 | 38.2079 | 10.6133 | 11465.2242 | 48.0026 | 13.3341
29 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9125.8003 | 38.2079 | 10.6133 | 11465.2242 | 48.0026 | 13.3341
30 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9125.8003 | 38.2079 | 10.6133 | 11465.2242 | 48.0026 | 13.3341
31 | [13 empty] | 8241.6883 | 34.5063 | 9.5851 | 9125.8003 | 38.2079 | 10.6133 | 11465.2242 | 48.0026 | 13.3341
[14 empty] | 8239.3954 | 34.4967 | 9.5824 | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №108
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №108 |  | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106
Полтавська | ГРС Більськ | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106
Полтавська | ГРС Батьки | 9123.0774 | 38.1965 | 10.6101
Сумська | ГРС Буди | 9123.6745 | 38.199 | 10.6108
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата