## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №51 | [18 empty] | Маршрут №51
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз", АТ "Полтавагаз", АТ "Чернігівгаз", ДП "Укравтогаз", ФОП Костюк Р.В.
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
2 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
3 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
4 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
5 | 89.2125 | 5.129 | 1.109 | 0.119 | 0.182 | 0.0038 | 0.051 | 0.043 | 0.054 | 0.0037 | 1.501 | 2.592 | 0.7582 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 | -4.5 | -4.4 |  |  | відсутні
6 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278 |  |  | 0.0017 | <0.0002
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
11 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11459.8263 | 47.98 | 13.3278
12 | 89.1592 | 5.1 | 1.157 | 0.123 | 0.189 | 0.0038 | 0.052 | 0.044 | 0.058 | 0.003 | 1.549 | 2.562 | 0.7589 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306 | -5.6 | -5.1
13 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
14 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
15 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
16 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
17 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
18 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11462.2147 | 47.99 | 13.3306
19 | 88.9865 | 5.165 | 1.122 | 0.116 | 0.177 | 0.0036 | 0.048 | 0.04 | 0.052 | 0.0039 | 1.511 | 2.775 | 0.7605 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833 | -5.3 | -3.9
20 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
21 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
22 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
23 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
24 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
25 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
26 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
27 | 88.935 | 5.144 | 1.141 | 0.117 | 0.179 | 0.0035 | 0.05 | 0.043 | 0.055 | 0.0065 | 1.515 | 2.811 | 0.7613 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275 | -4.1 | -8
28 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
29 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
30 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
31 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8207.9394 | 34.365 | 9.5458 | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №51
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №51 |  | 9087.7043 | 38.0484 | 10.569
Полтавська | АГНКС Лубни | 9087.7999 | 38.0488 | 10.5691
Полтавська | АГНКС Лубни-2 | 9088.0387 | 38.0498 | 10.5694
Полтавська | Вишневе | 9089.2091 | 38.0547 | 10.5708
Полтавська | Гребінка | 9088.4686 | 38.0516 | 10.5699
Полтавська | Лубни | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806
Полтавська | Новаки | 9088.2537 | 38.0507 | 10.5696
Полтавська | Пирятин | 9087.2983 | 38.0467 | 10.5685
Полтавська | Чорнухи | 9088.1343 | 38.0502 | 10.5695
Чернігівська | Богдани | 9088.9941 | 38.0538 | 10.5705
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата