## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №52 | [18 empty] | Маршрут №52
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Шебелинка-Полтава-Київ", "Шебелинка-Диканька-Київ", "Єлець-Диканька-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
2 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
3 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
4 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
5 | 90.2965 | 4.745 | 1.225 | 0.147 | 0.226 | 0.0047 | 0.064 | 0.054 | 0.069 | 0.0078 | 1.748 | 1.413 | 0.7471 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694 | -3 | -0.4
6 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694 |  |  | 0.0011 | <0.0002
7 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
8 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
9 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
10 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
11 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
12 | 90.1746 | 4.775 | 1.275 | 0.153 | 0.238 | 0.0048 | 0.067 | 0.056 | 0.075 | 0.0036 | 1.779 | 1.399 | 0.7485 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | -1.8 | -0.9
13 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
14 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
15 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
16 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
17 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
18 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
19 | 89.8682 | 4.907 | 1.266 | 0.147 | 0.228 | 0.0046 | 0.064 | 0.054 | 0.068 | 0.0092 | 1.772 | 1.612 | 0.751 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278 | -2.6 | -0.5
20 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278 |  |  |  |  | відсутні
21 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
22 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
23 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
24 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
25 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
26 | [13 empty] | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
27 | 89.8188 | 4.945 | 1.297 | 0.148 | 0.231 | 0.0047 | 0.066 | 0.056 | 0.073 | 0.0035 | 1.755 | 1.602 | 0.7517 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417 | -7.8 | -3.2
28 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
29 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
30 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
31 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8303.5255 | 34.7652 | 9.657 | 9191.7934 | 38.4842 | 10.6901
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №52
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №52 |  | 9191.7934 | 38.4842 | 10.6901
Полтавська | Піски | 9191.7934 | 38.4842 | 10.6901
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата