## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №56 | [18 empty] | Маршрут №56
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
2 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
3 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
4 | [13 empty] | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9475.0169 | 39.67 | 11.0194 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
5 | 81.7507 | 9.15 | 2.188 | 0.177 | 0.292 | 0.0027 | 0.0476 | 0.0382 | 0.0274 | 0.0314 | 2.508 | 3.787 | 0.8157 | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861 | -6.6 | -4.1
6 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
7 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
8 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
9 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
10 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
11 | [13 empty] | 8440.8141 | 35.34 | 9.8167 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11338.0149 | 47.47 | 13.1861
12 | 81.7909 | 9.17 | 2.165 | 0.179 | 0.298 | 0.0027 | 0.0506 | 0.0414 | 0.0298 | 0.0266 | 2.443 | 3.803 | 0.8157 | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944 | -7.5 | -3.2 |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
14 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
15 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
16 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
17 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
18 | [13 empty] | 8447.9795 | 35.37 | 9.825 | 9336.4862 | 39.09 | 10.8583 | 11345.1803 | 47.5 | 13.1944
19 | 81.5105 | 9.343 | 2.242 | 0.182 | 0.303 | 0.0027 | 0.0471 | 0.0373 | 0.0226 | 0.0328 | 2.478 | 3.799 | 0.8176 | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028 | -12.1 | -6.9 | <0.0001 | 0.00044
20 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
21 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
22 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
23 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
24 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
25 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
26 | [13 empty] | 8462.3102 | 35.43 | 9.8417 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
27 | 89.8803 | 4.999 | 1.315 | 0.153 | 0.243 | 0.0048 | 0.0611 | 0.05 | 0.0742 | 0.0046 | 1.867 | 1.348 | 0.7499 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861 | -5.2 | -2.2
28 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
29 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
30 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
31 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9338.2059 | 39.0972 | 10.8603
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №56
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №56 |  | 9338.2059 | 39.0972 | 10.8603
Полтавська | Безсали | 9338.2059 | 39.0972 | 10.8603
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата