## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №57 | [18 empty] | Маршрут №57
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [21 empty] | з коригуванням надано 03.09.2019 року
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ" - "Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
2 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
3 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
4 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
5 | 88.5576 | 5.235 | 1.334 | 0.165 | 0.24 | 0.0057 | 0.067 | 0.05 | 0.055 | 0.0057 | 0.982 | 3.303 | 0.7697 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972 | -8.1 | -7.2
6 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972 |  |  | 0,0056 | <0.0002
7 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
8 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
9 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
10 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
11 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
12 | 88.4342 | 5.264 | 1.359 | 0.17 | 0.249 | 0.006 | 0.069 | 0.052 | 0.058 | 0.0038 | 0.992 | 3.343 | 0.7711 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917 | -8.9 | -7.5 |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
14 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
15 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
16 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
17 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
18 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
19 | 87.8411 | 5.465 | 1.388 | 0.172 | 0.248 | 0.0061 | 0.069 | 0.05 | 0.052 | 0.0038 | 0.761 | 3.944 | 0.7783 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056 | -8.2 | -8.1
20 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
21 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
22 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
23 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
24 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
25 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
26 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
27 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
28 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11354.7341 | 47.54 | 13.2056
29 | 87.7994 | 5.478 | 1.388 | 0.171 | 0.247 | 0.0061 | 0.069 | 0.05 | 0.054 | 0.0045 | 0.78 | 3.953 | 0.7786 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028 | 0 | -4.6
30 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
31 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8256.0907 | 34.5666 | 9.6018 | 9136.8588 | 38.2542 | 10.6262
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-09-03
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №57
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №57 |  | 9136.8588 | 38.2542 | 10.6262
Полтавська | Трудолюб | 9136.8588 | 38.2542 | 10.6262
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-09-03
|  | прізвище |  | підпис | дата