## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №58 | [18 empty] | Маршрут №58
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
2 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
3 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
4 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11490.8762 | 48.11 | 13.3639
5 | 88.9828 | 5.089 | 1.34 | 0.167 | 0.25 | 0.0056 | 0.069 | 0.054 | 0.055 | 0.0036 | 1.177 | 2.807 | 0.7644 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -8.5 | -6.9
6 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 |  |  | <0.0001 | <0.0002
7 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
8 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
9 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
10 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
11 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
12 | 88.5742 | 5.235 | 1.343 | 0.166 | 0.242 | 0.0058 | 0.067 | 0.05 | 0.053 | 0.003 | 0.978 | 3.283 | 0.7695 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028 | -5.5 | 0.3
13 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
14 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
15 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
16 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
17 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
18 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
19 | 88.5107 | 5.239 | 1.354 | 0.169 | 0.248 | 0.0058 | 0.069 | 0.052 | 0.056 | 0.0035 | 0.999 | 3.294 | 0.7702 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3 | -1.7 | -1.9 |  |  | відсутні
20 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
21 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
22 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
23 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
24 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
25 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
26 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
27 | 87.7695 | 5.5 | 1.433 | 0.178 | 0.261 | 0.006 | 0.072 | 0.053 | 0.051 | 0.0035 | 0.756 | 3.917 | 0.7791 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222 | 0 | -4.6
28 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
29 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
30 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
31 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11369.0648 | 47.6 | 13.2222
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8267.5075 | 34.6144 | 9.6151 | 9149.9237 | 38.3089 | 10.6414
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №58
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №58 |  | 9149.9237 | 38.3089 | 10.6414
Полтавська | В.Сорочинці | 9149.8759 | 38.3087 | 10.6413
Полтавська | Гоголево-Багачка | 0 | 0 | 0
Полтавська | Гоголево-Радченки | 9150.4014 | 38.3109 | 10.6419
Полтавська | Миргород | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата