## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №60 | [18 empty] | Маршрут №60
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
2 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
3 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
4 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11371.4533 | 47.61 | 13.225
5 | 86.1598 | 7.271 | 1.144 | 0.03 | 0.054 | 0 | 0.039 | 0.052 | 0.138 | 0.0052 | 2.221 | 2.886 | 0.7767 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278 | -0.2 | 0.7
6 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278 |  |  | 0,0007 | <0.0002
7 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
8 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
9 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
10 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
11 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
12 | 86.4918 | 7.196 | 0.922 | 0.025 | 0.048 | 0 | 0.035 | 0.047 | 0.135 | 0.0062 | 2.237 | 2.857 | 0.7729 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028 | 3.2 | 4.4
13 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
14 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11352.3456 | 47.53 | 13.2028
19 | 85.7704 | 7.407 | 1.293 | 0.04 | 0.072 | 0 | 0.043 | 0.056 | 0.162 | 0.0046 | 2.29 | 2.862 | 0.7808 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25 | 3.2 | 4.2 |  |  | відсутні
20 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
21 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
22 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
23 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
24 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
25 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
26 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11392.9494 | 47.7 | 13.25
27 | 85.8333 | 7.409 | 1.203 | 0.034 | 0.065 | 0 | 0.042 | 0.05 | 0.124 | 0.0057 | 2.31 | 2.924 | 0.779 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139 | 9.6 | 3
28 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
29 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
30 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
31 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8257.476 | 34.5724 | 9.6034 | 9136.5244 | 38.2528 | 10.6258
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Патлай С.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №60
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №60 |  | 9136.5244 | 38.2528 | 10.6258
Полтавська | Комишня | 9136.5244 | 38.2528 | 10.6258
Полтавська | Нижня Бодаква | 9136.5006 | 38.2527 | 10.6258
В.о. начальника Лубенського ЛВУМГ |  | Патлай С.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата