## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №860 | [18 empty] | Маршрут №860
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Кременчукгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "Кременчукавтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
2 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
3 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
4 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
5 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
6 | 90.161 | 4.3486 | 1.5307 | 0.1688 | 0.3457 | 0.0043 | 0.076 | 0.0672 | 0.0818 | 0.0014 | 0.66 | 2.5545 | 0.7597 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361 | -9.3 | -7 | <0,001 | <0,001 | відсутні
7 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
8 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
9 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
10 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
11 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
12 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
13 | 90.7246 | 4.0711 | 1.3614 | 0.1511 | 0.3011 | 0.0046 | 0.0635 | 0.0536 | 0.0505 | 0.0014 | 0.5675 | 2.6496 | 0.7541 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475 | -8.4 | -6.5
14 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
15 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
16 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
17 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
18 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
19 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
20 | 90.3454 | 4.3691 | 1.4775 | 0.1524 | 0.2929 | 0.0038 | 0.0524 | 0.0406 | 0.0366 | 0.0018 | 0.672 | 2.5555 | 0.7556 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 | -8.5 | -6.1
21 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
22 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
23 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
24 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
25 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
26 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
27 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
28 | [13 empty] | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
29 | 90.9887 | 3.9043 | 1.2819 | 0.1426 | 0.2802 | 0.0053 | 0.0586 | 0.0489 | 0.0498 | 0.0015 | 0.6164 | 2.6218 | 0.7514 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -8.5 | -5.3
30 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
31 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8306.7021 | 34.7785 | 9.6607 | 9196.4509 | 38.5037 | 10.6955
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №860
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №860 |  | 9196.4509 | 38.5037 | 10.6955
Полтавська | АГНКС Кременчук-1 | 9197.454 | 38.5079 | 10.6966
Полтавська | АГНКС ТОВ "Кременчукавтогаз" | 9197.1435 | 38.5066 | 10.6963
Полтавська | Бугаївка ДКК | 9198.7199 | 38.5132 | 10.6981
Полтавська | Бутенки ДКК | 9189.811 | 38.4759 | 10.6878
Полтавська | Глобине ДКК | 9193.943 | 38.4932 | 10.6926
Полтавська | Голещина ДКК | 9197.9078 | 38.5098 | 10.6972
Полтавська | Козельщина ДКК | 9196.021 | 38.5019 | 10.695
Полтавська | Кременчук (місто) ДКК | 9195.8538 | 38.5012 | 10.6948
Полтавська | Кременчук (пром-ть) ДКК | 9196.5942 | 38.5043 | 10.6956
Полтавська | Погреби ДКК | 9197.884 | 38.5097 | 10.6971
Полтавська | Потоки ДКК | 9199.2931 | 38.5156 | 10.6988
Полтавська | Сушки ДКК | 9198.1945 | 38.511 | 10.6975
Полтавська | Троїцьке ДКК | 9197.7168 | 38.509 | 10.6969
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата