## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №875 | [18 empty] | Маршрут №875
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Кременчукгаз", ПП "Будінвест центр"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
2 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
3 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
4 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
5 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
6 | 90.2296 | 4.3133 | 1.5109 | 0.1667 | 0.3454 | 0.0042 | 0.0748 | 0.0661 | 0.0787 | 0.0014 | 0.6594 | 2.5495 | 0.7591 | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -9.5 | -7 | <0,001 | <0,001 | відсутні
7 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
8 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
9 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
10 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
11 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
12 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
13 | 90.783 | 4.0683 | 1.3399 | 0.1481 | 0.2921 | 0.0044 | 0.0602 | 0.0494 | 0.0484 | 0.0014 | 0.5644 | 2.6404 | 0.7533 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722 | -8.1 | -6.1
14 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
15 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
16 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
17 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
18 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
19 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
20 | 90.3183 | 4.386 | 1.4918 | 0.1548 | 0.2985 | 0.0039 | 0.0546 | 0.0428 | 0.0422 | 0.0013 | 0.6693 | 2.5365 | 0.756 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028 | -8.2 | -4.9
21 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
22 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
23 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
24 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
25 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
26 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
27 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
28 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11610.2992 | 48.61 | 13.5028
29 | 91.0346 | 3.9026 | 1.2674 | 0.1399 | 0.275 | 0.0052 | 0.058 | 0.0479 | 0.0459 | 0.0015 | 0.6014 | 2.6206 | 0.7508 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -8.2 | -4.9
30 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
31 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8306.6305 | 34.7782 | 9.6606 | 9197.6212 | 38.5086 | 10.6968
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №875
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №875 |  | 9197.6212 | 38.5086 | 10.6968
Полтавська | Горішні Плавні ДКК | 9198.2422 | 38.5112 | 10.6976
Полтавська | ПП "Будінвест центр" (ПП"Тарпан") | 9196.642 | 38.5045 | 10.6957
Полтавська | лінія на Горішні Плавні ГЗК | 9197.6212 | 38.5086 | 10.6968
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата