## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №880 | [18 empty] | Маршрут №880
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз", Голтвянська Л.В. ПП, ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
2 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
3 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
4 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
5 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
6 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
7 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
8 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
9 | 90.5893 | 4.0841 | 1.368 | 0.1581 | 0.3268 | 0.0046 | 0.077 | 0.0693 | 0.0987 | 0.0025 | 0.564 | 2.6576 | 0.7571 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 | -9.1 | -6.5
10 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
11 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
12 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
13 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
14 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
15 | 90.5962 | 4.0634 | 1.3804 | 0.1627 | 0.3381 | 0.0048 | 0.0789 | 0.0699 | 0.0846 | 0.0019 | 0.5372 | 2.6819 | 0.7572 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944 | -8.6 | -6.7
16 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
17 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
18 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
19 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
20 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
21 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11603.1338 | 48.58 | 13.4944
22 | 89.4604 | 5.263 | 1.7007 | 0.1957 | 0.3377 | 0.0044 | 0.074 | 0.0599 | 0.0683 | 0.0014 | 1.047 | 1.7875 | 0.7598 | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | -8.9 | -6.4 | <0,001 | <0,001 | відсутні
23 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
24 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
25 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
26 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
27 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
28 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9353.2054 | 39.16 | 10.8778 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
29 | 90.7432 | 4.0619 | 1.3504 | 0.1496 | 0.2988 | 0.0049 | 0.065 | 0.0554 | 0.0615 | 0.002 | 0.617 | 2.5903 | 0.7539 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806 | -8.3 | -6
30 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
31 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8340.4511 | 34.9198 | 9.6999 | 9233.0421 | 38.6569 | 10.738
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Брижань А.Ф. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №880
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №880 |  | 9233.0421 | 38.6569 | 10.738
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9233.0898 | 38.6571 | 10.7381
Полтавська | Кобеляки ДКК, лінія на місто | 9232.7793 | 38.6558 | 10.7377
Полтавська | Ліщинівка ДКК | 9233.2093 | 38.6576 | 10.7382
Полтавська | Мачухи ДКК | 9233.687 | 38.6596 | 10.7388
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 0 | 0 | 0
Полтавська | С.Маячка ДКК | 9233.7586 | 38.6599 | 10.7389
Полтавська | лінія на АГНКС ПП Голтвянська | 9227.262 | 38.6327 | 10.7313
В.о. начальника Кременчуцького ЛВУМГ |  | Брижань А.Ф. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата