## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №95 | [18 empty] | Маршрут №95
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8206.6735 | 34.3597 | 9.5444 | 9091.2393 | 38.0632 | 10.5731 | 11627.4006 | 48.6816 | 13.5227
2 | [13 empty] | 8206.6735 | 34.3597 | 9.5444 | 9091.2393 | 38.0632 | 10.5731 | 11627.4006 | 48.6816 | 13.5227
3 | [13 empty] | 8206.6735 | 34.3597 | 9.5444 | 9091.2393 | 38.0632 | 10.5731 | 11627.4006 | 48.6816 | 13.5227
4 | [13 empty] | 8206.6735 | 34.3597 | 9.5444 | 9091.2393 | 38.0632 | 10.5731 | 11627.4006 | 48.6816 | 13.5227
5 | 90.9855 | 3.6818 | 1.0743 | 0.149 | 0.2552 | 0.0051 | 0.0765 | 0.0689 | 0.1647 | 0.0015 | 3.1214 | 0.416 | 0.7383 | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9114.4551 | 38.1604 | 10.6001 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391 | 20.6 | 17.5
6 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9114.4551 | 38.1604 | 10.6001 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391
7 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9114.4551 | 38.1604 | 10.6001 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391
8 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9114.4551 | 38.1604 | 10.6001 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391
9 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9114.4551 | 38.1604 | 10.6001 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391 |  |  | 0,00016 | 0,00013 | відсутні
10 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9114.4551 | 38.1604 | 10.6001 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391
11 | [13 empty] | 8228.289 | 34.4502 | 9.5695 | 9114.4551 | 38.1604 | 10.6001 | 11641.5164 | 48.7407 | 13.5391
12 | 91.112 | 3.6246 | 1.0089 | 0.1426 | 0.247 | 0.0049 | 0.0768 | 0.0692 | 0.18 | 0.0021 | 3.1292 | 0.4027 | 0.7373 | 8219.0696 | 34.4116 | 9.5588 | 9104.6146 | 38.1192 | 10.5887 | 11636.9544 | 48.7216 | 13.5338 | 17.6 | 13.7
13 | [13 empty] | 8219.0696 | 34.4116 | 9.5588 | 9104.6146 | 38.1192 | 10.5887 | 11636.9544 | 48.7216 | 13.5338
14 | [13 empty] | 8219.0696 | 34.4116 | 9.5588 | 9104.6146 | 38.1192 | 10.5887 | 11636.9544 | 48.7216 | 13.5338
15 | [13 empty] | 8219.0696 | 34.4116 | 9.5588 | 9104.6146 | 38.1192 | 10.5887 | 11636.9544 | 48.7216 | 13.5338
16 | [13 empty] | 8219.0696 | 34.4116 | 9.5588 | 9104.6146 | 38.1192 | 10.5887 | 11636.9544 | 48.7216 | 13.5338
17 | [13 empty] | 8219.0696 | 34.4116 | 9.5588 | 9104.6146 | 38.1192 | 10.5887 | 11636.9544 | 48.7216 | 13.5338
18 | [13 empty] | 8219.0696 | 34.4116 | 9.5588 | 9104.6146 | 38.1192 | 10.5887 | 11636.9544 | 48.7216 | 13.5338
19 | 91.2359 | 3.6898 | 0.9952 | 0.1318 | 0.2229 | 0.0046 | 0.0729 | 0.0648 | 0.1095 | 0.0049 | 3.0604 | 0.4073 | 0.7343 | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601 | 11628.762 | 48.6873 | 13.5243 | 10.3 | 7
20 | [13 empty] | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601 | 11628.762 | 48.6873 | 13.5243
21 | [13 empty] | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601 | 11628.762 | 48.6873 | 13.5243
22 | [13 empty] | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601 | 11628.762 | 48.6873 | 13.5243
23 | [13 empty] | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601 | 11628.762 | 48.6873 | 13.5243
24 | [13 empty] | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601 | 11628.762 | 48.6873 | 13.5243
25 | [13 empty] | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601 | 11628.762 | 48.6873 | 13.5243
26 | [13 empty] | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601 | 11628.762 | 48.6873 | 13.5243
27 | [13 empty] | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601 | 11628.762 | 48.6873 | 13.5243
28 | [13 empty] | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601 | 11628.762 | 48.6873 | 13.5243
29 | [13 empty] | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601 | 11628.762 | 48.6873 | 13.5243
30 | [13 empty] | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601 | 11628.762 | 48.6873 | 13.5243
31 | [13 empty] | 8195.9971 | 34.315 | 9.5319 | 9080.0613 | 38.0164 | 10.5601 | 11628.762 | 48.6873 | 13.5243
[14 empty] | 8210.0412 | 34.3738 | 9.5483 | 9094.9891 | 38.0789 | 10.5775
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №95
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №95 |  | 9094.9891 | 38.0789 | 10.5775
Полтавська | ГРС Степне | 9094.9891 | 38.0789 | 10.5775
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата