## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8117.775 | 33.9875 | 9.441 | 8990.5418 | 37.6416 | 10.456 | 11383.8016 | 47.6617 | 13.2394
2 | [13 empty] | 8117.775 | 33.9875 | 9.441 | 8990.5418 | 37.6416 | 10.456 | 11383.8016 | 47.6617 | 13.2394
3 | [13 empty] | 8117.775 | 33.9875 | 9.441 | 8990.5418 | 37.6416 | 10.456 | 11383.8016 | 47.6617 | 13.2394
4 | [13 empty] | 8117.775 | 33.9875 | 9.441 | 8990.5418 | 37.6416 | 10.456 | 11383.8016 | 47.6617 | 13.2394
5 | 89.1853 | 3.7375 | 1.1332 | 0.1582 | 0.2755 | 0.0051 | 0.0844 | 0.0749 | 0.1837 | 0.0019 | 4.5864 | 0.5739 | 0.7498 | 8123.9134 | 34.0132 | 9.4481 | 8997.6117 | 37.6712 | 10.4642 | 11403.4348 | 47.7439 | 13.2622 | 16.7 | 12
6 | [13 empty] | 8123.9134 | 34.0132 | 9.4481 | 8997.6117 | 37.6712 | 10.4642 | 11403.4348 | 47.7439 | 13.2622
7 | [13 empty] | 8123.9134 | 34.0132 | 9.4481 | 8997.6117 | 37.6712 | 10.4642 | 11403.4348 | 47.7439 | 13.2622
8 | [13 empty] | 8123.9134 | 34.0132 | 9.4481 | 8997.6117 | 37.6712 | 10.4642 | 11403.4348 | 47.7439 | 13.2622
9 | [13 empty] | 8123.9134 | 34.0132 | 9.4481 | 8997.6117 | 37.6712 | 10.4642 | 11403.4348 | 47.7439 | 13.2622 |  |  | 0,00016 | 0,00013 | відсутні
10 | [13 empty] | 8123.9134 | 34.0132 | 9.4481 | 8997.6117 | 37.6712 | 10.4642 | 11403.4348 | 47.7439 | 13.2622
11 | [13 empty] | 8123.9134 | 34.0132 | 9.4481 | 8997.6117 | 37.6712 | 10.4642 | 11403.4348 | 47.7439 | 13.2622
12 | 89.1711 | 3.7324 | 1.1267 | 0.1581 | 0.2775 | 0.005 | 0.0862 | 0.0773 | 0.191 | 0.0031 | 4.6081 | 0.5636 | 0.7501 | 8125.3942 | 34.0194 | 9.4498 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11403.6258 | 47.7447 | 13.2624
13 | [13 empty] | 8125.3942 | 34.0194 | 9.4498 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11403.6258 | 47.7447 | 13.2624
14 | [13 empty] | 8125.3942 | 34.0194 | 9.4498 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11403.6258 | 47.7447 | 13.2624
15 | [13 empty] | 8125.3942 | 34.0194 | 9.4498 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11403.6258 | 47.7447 | 13.2624
16 | [13 empty] | 8125.3942 | 34.0194 | 9.4498 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11403.6258 | 47.7447 | 13.2624
17 | [13 empty] | 8125.3942 | 34.0194 | 9.4498 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11403.6258 | 47.7447 | 13.2624
18 | [13 empty] | 8125.3942 | 34.0194 | 9.4498 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11403.6258 | 47.7447 | 13.2624
19 | [13 empty] | 8125.3942 | 34.0194 | 9.4498 | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466 | 11403.6258 | 47.7447 | 13.2624
20 | 89.2592 | 3.7434 | 1.1211 | 0.1555 | 0.2728 | 0.0051 | 0.085 | 0.0774 | 0.1865 | 0.0041 | 4.5268 | 0.5633 | 0.7494 | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743 | 10.1 | 6.4
21 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
22 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
23 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
24 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
25 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
26 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
27 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
28 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
29 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
30 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
31 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9003.0574 | 37.694 | 10.4706 | 11413.8246 | 47.7874 | 13.2743
[14 empty] | 8125.2748 | 34.0189 | 9.4497 | 8999.0686 | 37.6773 | 10.4659
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8999.0686 | 37.6773 | 10.4659
Полтавська | ГРС Божкове | 8999.1403 | 37.6776 | 10.466
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8999.0686 | 37.6773 | 10.4659
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8999.1164 | 37.6775 | 10.466
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата