## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №203 | [18 empty] | Маршрут №203
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Рівнегаз", ПАТ "Рівнеазот", АГНКС ТОВ "Ролшип"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.5407 | 4.9751 | 1.2223 | 0.1339 | 0.2052 | 0.002 | 0.0579 | 0.0465 | 0.0793 | 0 | 1.7279 | 2.0092 | 0.7549 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
2 | 89.6026 | 4.9412 | 1.2141 | 0.1347 | 0.2059 | 0.0018 | 0.0583 | 0.047 | 0.0826 | 0 | 1.7235 | 1.9883 | 0.7545 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
3 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
4 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
5 | 92.1867 | 3.7668 | 0.9596 | 0.1117 | 0.1556 | 0.0001 | 0.0424 | 0.0336 | 0.0574 | 0 | 1.3096 | 1.3765 | 0.7326 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
6 | 91.1069 | 4.2729 | 1.0812 | 0.124 | 0.1787 | 0.0004 | 0.0496 | 0.0399 | 0.0685 | 0 | 1.4717 | 1.6062 | 0.7418 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11631.7953 | 48.7 | 13.5278
7 | 93.7636 | 3.126 | 0.8547 | 0.1111 | 0.1329 | 0 | 0.0335 | 0.0259 | 0.0499 | 0 | 1.0607 | 0.8417 | 0.719 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
8 | 94.5076 | 2.7849 | 0.7882 | 0.1062 | 0.1204 | 0 | 0.0292 | 0.0219 | 0.0365 | 0 | 0.9469 | 0.6582 | 0.7126 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
9 | 92.2653 | 3.8041 | 1.0011 | 0.121 | 0.1593 | 0 | 0.0422 | 0.0332 | 0.0505 | 0 | 1.2808 | 1.2425 | 0.7315 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | -6.5 | -2.1
10 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
11 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
12 | 91.6946 | 4.0675 | 1.0396 | 0.1225 | 0.1658 | 0.0001 | 0.0453 | 0.0361 | 0.0619 | 0 | 1.3705 | 1.3961 | 0.7365 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
13 | 92.1868 | 3.8587 | 0.9906 | 0.1198 | 0.1573 | 0 | 0.0427 | 0.0337 | 0.0595 | 0 | 1.2967 | 1.2542 | 0.7322 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
14 | 93.4752 | 3.2183 | 0.8648 | 0.1091 | 0.1369 | 0 | 0.0362 | 0.0282 | 0.0485 | 0 | 1.1278 | 0.955 | 0.7215 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
15 | 94.2529 | 2.8598 | 0.7609 | 0.0991 | 0.1191 | 0 | 0.0309 | 0.0236 | 0.0391 | 0 | 1.046 | 0.7686 | 0.7145 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
16 | 93.9952 | 2.9944 | 0.7853 | 0.1009 | 0.1235 | 0 | 0.0322 | 0.0247 | 0.0403 | 0 | 1.0714 | 0.8321 | 0.7167 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778 | -7 | -2.3
17 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
18 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
19 | 95.9453 | 2.1395 | 0.6426 | 0.0979 | 0.0978 | 0 | 0.0219 | 0.0154 | 0.0195 | 0 | 0.7546 | 0.2655 | 0.7001 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
20 | 95.7767 | 2.2613 | 0.6864 | 0.1045 | 0.1038 | 0 | 0.0229 | 0.0161 | 0.019 | 0 | 0.7362 | 0.2731 | 0.7016 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
21 | 95.6509 | 2.3248 | 0.7057 | 0.1064 | 0.106 | 0 | 0.0235 | 0.0165 | 0.0198 | 0 | 0.7435 | 0.3029 | 0.7027 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
22 | 95.6841 | 2.3266 | 0.7159 | 0.109 | 0.107 | 0 | 0.0234 | 0.0164 | 0.0197 | 0 | 0.7209 | 0.277 | 0.7025 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -7.1 | -5.8
23 | 95.6398 | 2.3588 | 0.7227 | 0.1095 | 0.1076 | 0 | 0.0235 | 0.0165 | 0.0201 | 0 | 0.7174 | 0.2841 | 0.7028 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
24 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
25 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
26 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
27 | 95.7387 | 2.2954 | 0.6993 | 0.1053 | 0.1024 | 0 | 0.0224 | 0.0155 | 0.0196 | 0 | 0.7292 | 0.2722 | 0.7019 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
28 | 95.7531 | 2.2865 | 0.6989 | 0.1062 | 0.1026 | 0 | 0.0229 | 0.0155 | 0.02 | 0 | 0.722 | 0.2723 | 0.7018 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
29 | 95.7554 | 2.2735 | 0.6971 | 0.1069 | 0.1035 | 0 | 0.0235 | 0.016 | 0.0209 | 0 | 0.7285 | 0.2747 | 0.7019 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
30 | 95.7977 | 2.2377 | 0.6865 | 0.1053 | 0.1026 | 0 | 0.0234 | 0.016 | 0.0207 | 0 | 0.7392 | 0.2709 | 0.7015 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -6.2 | -3 | <0.0002 | <0.0001 | не виявл.
31 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8209.1814 | 34.3702 | 9.5473 | 9094.6548 | 38.0775 | 10.5771
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №203
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №203 |  | 9094.6548 | 38.0775 | 10.5771
Рівненська | Азот (АГНКС ТОВ "Ролшип") | 9094.6309 | 38.0774 | 10.5771
Рівненська | Азот (ПАТ "Рівнеазот")/ ВО "Азот" (ВАТ "Рівнеазот") | 9094.5592 | 38.0771 | 10.577
Рівненська | Азот (с.Зоря)/ ВО "Азот" (Зоря) | 9095.2996 | 38.0802 | 10.5778
Рівненська | Азот (с.Оржів)/ ВО "Азот" (Оржівський ДОК) | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792
Рівненська | ГРС Азот, лінія ПАТ "Рівнеазот" БПГ | 0 | 0 | 0
Рівненська | Деражне | 9095.9684 | 38.083 | 10.5786
Рівненська | Тинне (м.Рівне) /Рівне-2 | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата