## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №235 | [18 empty] | Маршрут №235
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Рівнегаз", АТ "Львівгаз", ТОВ "СВ Трансгаз", АГНКС Дубно, АГНКС Рівне, ПАТ "Дікергофф Цемент Україна"
Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І, ІІ нитки"
Cертифікат № РТ- 035/2018 чинний до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
2 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
3 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
4 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
5 | [13 empty] | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
6 | 89.6945 | 4.9515 | 1.1845 | 0.1317 | 0.2047 | 0.0011 | 0.0653 | 0.0496 | 0.0501 | 0.0031 | 1.6829 | 1.9808 | 0.7528 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -7.2 | -2.6
7 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
8 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
9 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
10 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
11 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
12 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
13 | 89.702 | 4.9682 | 1.1842 | 0.1303 | 0.2022 | 0.0011 | 0.0655 | 0.0517 | 0.0409 | 0.0026 | 1.6758 | 1.9756 | 0.7525 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -5.6 | -2
14 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
15 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
16 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
17 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
18 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
19 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
20 | 95.51 | 2.4006 | 0.725 | 0.1034 | 0.1068 | 0.0072 | 0.021 | 0.0133 | 0.0023 | 0.0054 | 0.8239 | 0.2812 | 0.7029 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 | -6.3 | -2.7
21 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
22 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
23 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | не виявл.
24 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
25 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
26 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
27 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11875.4181 | 49.72 | 13.8111
28 | 95.4295 | 2.4085 | 0.7241 | 0.1095 | 0.1137 | 0.0026 | 0.0242 | 0.0202 | 0.0039 | 0.0057 | 0.8279 | 0.3303 | 0.704 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 | -6.3 | -1.6
29 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
30 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
31 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8229.4594 | 34.4551 | 9.5709 | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Шавлай В.С. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №235
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №235 |  | 9114.1207 | 38.159 | 10.5997
Львівська | Радивилів (Шнирів, Львівська обл.) | 9108.5556 | 38.1357 | 10.5933
Рівненська | АГНКС Дубно | 9113.428 | 38.1561 | 10.5989
Рівненська | АГНКС Свтрансгаз | 9113.7624 | 38.1575 | 10.5993
Рівненська | Варковичі | 9114.2401 | 38.1595 | 10.5999
Рівненська | Гоща | 9114.4073 | 38.1602 | 10.6001
Рівненська | Грушвиця | 9113.9774 | 38.1584 | 10.5996
Рівненська | Демидівка | 9113.2847 | 38.1555 | 10.5988
Рівненська | Дубно | 9113.3803 | 38.1559 | 10.5989
Рівненська | Здолбунів (ПАТ "Волинь-цемент")/ (ВАТ "Волинь-цемент") | 9116.2225 | 38.1678 | 10.6022
Рівненська | Здолбунів (м.Здолбунів) | 9111.374 | 38.1475 | 10.5965
Рівненська | Здолбунів (селище) | 9112.1622 | 38.1508 | 10.5974
Рівненська | Козин | 9115.4821 | 38.1647 | 10.6013
Рівненська | Корнин ("Перемога") | 9111.3979 | 38.1476 | 10.5966
Рівненська | Мізоч | 9113.428 | 38.1561 | 10.5989
Рівненська | Млинів | 9118.1572 | 38.1759 | 10.6044
Рівненська | Оженіне | 9113.5714 | 38.1567 | 10.5991
Рівненська | Остріг | 9113.8819 | 38.158 | 10.5994
Рівненська | Пляшівка | 9115.3149 | 38.164 | 10.6011
Рівненська | Рівне-1, лінія на АГНКС РВУ "ЛТГ" | 9112.5443 | 38.1524 | 10.5979
Рівненська | Рівне-1, лінія на місто | 9113.8819 | 38.158 | 10.5994
Рівненська | Радивилів | 9114.9328 | 38.1624 | 10.6007
Рівненська | Стовпець | 9116.2464 | 38.1679 | 10.6022
Рівненська | Урвенна | 9114.67 | 38.1613 | 10.6004
Рівненська | Ярославичі, замір | 9115.7687 | 38.1659 | 10.6016
В.о. начальника Рівненського ЛВУМГ |  | Шавлай В.С. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата