## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №134 | [18 empty] | Маршрут №134
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
2 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
3 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
4 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
5 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
6 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | 36.7 | 16.1
7 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
8 | 92.6245 | 3.9824 | 0.9431 | 0.1376 | 0.1961 | 0.0059 | 0.0659 | 0.0544 | 0.2532 | 0.0014 | 1.4311 | 0.3044 | 0.7296 | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
9 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
10 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
11 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
12 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | 37.8 | 15.7 |  |  | відсутні
13 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
14 | 92.6107 | 4.0202 | 0.9566 | 0.1387 | 0.1954 | 0.0059 | 0.0648 | 0.0533 | 0.2395 | 0.0015 | 1.4068 | 0.3066 | 0.7294 | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
15 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
16 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
17 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
18 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
19 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
20 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | 37.6 | 15.7
21 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | 92.5945 | 4.0296 | 0.9549 | 0.1392 | 0.1959 | 0.0059 | 0.0654 | 0.0534 | 0.2465 | 0.0019 | 1.401 | 0.3118 | 0.7298 | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
23 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
24 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
25 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
26 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
27 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | 37 | 15.5
28 | [13 empty] | 8385.8795 | 35.11 | 9.7528 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
29 | 92.6017 | 4.0279 | 0.9567 | 0.1389 | 0.1953 | 0.0059 | 0.065 | 0.0532 | 0.2485 | 0.0015 | 1.398 | 0.3074 | 0.7297 | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
30 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
31 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
[14 empty] | 8384.0643 | 35.1024 | 9.7507 | 9283.2236 | 38.867 | 10.7964
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Горшковоз С.О. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №134
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №134 |  | 9283.2236 | 38.867 | 10.7964
Харківська | ГРС Старовірівка | 9283.2236 | 38.867 | 10.7964
В.о. начальника Диканського ЛВУМГ |  | Горшковоз С.О. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата