## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №660 | [18 empty] | Маршрут №660
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", ПАТ "Центренерго", Шебелинське ВПГКН
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.0007 | 3.2456 | 1.092 | 0.1577 | 0.298 | 0.0044 | 0.0971 | 0.1018 | 0.2865 |  | 2.3849 | 2.3313 | 0.7604 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
2 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
3 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
4 | 89.9949 | 3.2173 | 1.086 | 0.1575 | 0.2932 | 0.0035 | 0.0949 | 0.0991 | 0.262 |  | 2.4119 | 2.3797 | 0.7599 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11361.8995 | 47.57 | 13.2139
5 | 89.9414 | 3.2171 | 1.0931 | 0.1603 | 0.3014 | 0.0043 | 0.0981 | 0.1031 | 0.2778 |  | 2.4102 | 2.3932 | 0.761 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11364.2879 | 47.58 | 13.2167
6 | 89.936 | 3.2823 | 1.0954 | 0.155 | 0.2911 | 0.0044 | 0.098 | 0.1026 | 0.2783 |  | 2.434 | 2.3229 | 0.7604 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11376.2302 | 47.63 | 13.2306 | -9.8 | -3 | 0,0007 | <0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11376.2302 | 47.63 | 13.2306
8 | 89.7962 | 3.3575 | 1.1169 | 0.1577 | 0.29 | 0.0048 | 0.0947 | 0.099 | 0.2731 |  | 2.5325 | 2.2776 | 0.7608 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
9 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
10 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11373.8418 | 47.62 | 13.2278
11 | 88.9242 | 3.4337 | 1.1217 | 0.1554 | 0.2894 | 0.0046 | 0.096 | 0.0986 | 0.2774 |  | 3.2175 | 2.3815 | 0.766 | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11254.4188 | 47.12 | 13.0889
12 | 88.7494 | 3.4725 | 1.1326 | 0.1562 | 0.2893 | 0.0044 | 0.0965 | 0.1001 | 0.2801 |  | 3.3283 | 2.3906 | 0.7671 | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11240.0881 | 47.06 | 13.0722
13 | 89.3854 | 3.3743 | 1.1202 | 0.1564 | 0.2908 | 0.0045 | 0.0959 | 0.1015 | 0.2819 |  | 2.8398 | 2.3493 | 0.7636 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11316.5187 | 47.38 | 13.1611
14 | 89.3361 | 3.3877 | 1.115 | 0.1555 | 0.2897 | 0.0047 | 0.0969 | 0.0998 | 0.28 |  | 2.9 | 2.3346 | 0.7636 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11309.3534 | 47.35 | 13.1528
15 | 89.5468 | 3.3492 | 1.109 | 0.1547 | 0.289 | 0.0046 | 0.0953 | 0.0991 | 0.2821 |  | 2.7427 | 2.3275 | 0.7625 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
16 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806 | -10 | -2.7
17 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11333.238 | 47.45 | 13.1806
18 | 89.949 | 3.2719 | 1.1033 | 0.1556 | 0.2936 | 0.005 | 0.096 | 0.0997 | 0.2885 |  | 2.4316 | 2.3058 | 0.7605 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
19 | 89.966 | 3.2602 | 1.1019 | 0.1554 | 0.2922 | 0.0042 | 0.0959 | 0.1003 | 0.2861 |  | 2.4108 | 2.327 | 0.7604 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11378.6187 | 47.64 | 13.2333
20 | 89.9757 | 3.2599 | 1.1039 | 0.1554 | 0.2928 | 0.0043 | 0.0964 | 0.0989 | 0.2848 |  | 2.3994 | 2.3285 | 0.7604 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
21 | 89.9529 | 3.2628 | 1.1116 | 0.1575 | 0.2975 | 0.0045 | 0.0976 | 0.1001 | 0.2878 |  | 2.3896 | 2.3381 | 0.7608 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11383.3956 | 47.66 | 13.2389
22 | 89.95 | 3.2587 | 1.1081 | 0.1573 | 0.2971 | 0.0047 | 0.0979 | 0.1004 | 0.2907 |  | 2.396 | 2.3391 | 0.7609 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
23 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361 | -9.6 | -2.1
24 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
25 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11381.0071 | 47.65 | 13.2361
26 | 88.1213 | 3.7559 | 1.2212 | 0.1718 | 0.3029 | 0.0046 | 0.0993 | 0.0975 | 0.2803 |  | 3.5651 | 2.3801 | 0.7714 | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11230.5342 | 47.02 | 13.0611
27 | 88.7487 | 3.58 | 1.1819 | 0.167 | 0.2988 | 0.0047 | 0.0989 | 0.0979 | 0.2774 |  | 3.1557 | 2.389 | 0.7677 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11275.9149 | 47.21 | 13.1139
28 | 89.536 | 3.3776 | 1.1317 | 0.1607 | 0.2947 | 0.0045 | 0.0978 | 0.0982 | 0.2778 |  | 2.6756 | 2.3454 | 0.7629 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11342.7918 | 47.49 | 13.1917
29 | 89.1371 | 3.496 | 1.1487 | 0.1618 | 0.2972 | 0.0046 | 0.0988 | 0.0996 | 0.2849 |  | 2.9819 | 2.2894 | 0.765 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11316.5187 | 47.38 | 13.1611
30 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11316.5187 | 47.38 | 13.1611 | -9.4 | -2.9
31 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11316.5187 | 47.38 | 13.1611
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8156.7786 | 34.1508 | 9.4863 | 9029.4259 | 37.8044 | 10.5012
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №660
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №660 |  | 9029.4259 | 37.8044 | 10.5012
Харківська | ГРС Андрiївка | 9026.6792 | 37.7929 | 10.498
Харківська | ГРС Глибоке/ с. Стрiлече | 9026.6314 | 37.7927 | 10.498
Харківська | ГРС Нова Гнилиця/ Гракове | 9026.4881 | 37.7921 | 10.4978
Харківська | ГРС с. В.Бабка | 9026.4404 | 37.7919 | 10.4978
Харківська | ГРС с. Вiльхiвка/Кр.Армії | 9026.3926 | 37.7917 | 10.4977
Харківська | ГРС с. Комсомольське, Зміївська ТЕС | 9035.9464 | 37.8317 | 10.5088
Харківська | ГРС с. Комсомольське, с .Слобожанське | 9026.2254 | 37.791 | 10.4975
Харківська | ГРС с. Кутузiвка | 9026.3687 | 37.7916 | 10.4977
Харківська | ГРС с. Липцi | 9026.0343 | 37.7902 | 10.4973
Харківська | ГРС с. Печенiги | 9026.4404 | 37.7919 | 10.4978
Харківська | ГРС с. Проходи | 9026.1299 | 37.7906 | 10.4974
Харківська | ГРС с. Р.Тiшки/К.Маркса | 9026.2732 | 37.7912 | 10.4976
Харківська | ГРС-2 м. Чугуїв | 9025.9388 | 37.7898 | 10.4972
Харківська | Шебелинський ГПЗ | 9027.6346 | 37.7969 | 10.4991
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата