## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №664 | [18 empty] | Маршрут №664
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11080.0613 | 46.39 | 12.8861
2 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11080.0613 | 46.39 | 12.8861
3 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11080.0613 | 46.39 | 12.8861
4 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11080.0613 | 46.39 | 12.8861
5 | 87.627 | 3.7338 | 1.1969 | 0.163 | 0.2789 | 0.0036 | 0.0845 | 0.075 | 0.1881 | 0.0246 | 4.1904 | 2.4342 | 0.7707 | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11092.0036 | 46.44 | 12.9 | -10.1 | -3.2 | 0.0004 | <0,0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11092.0036 | 46.44 | 12.9
7 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11092.0036 | 46.44 | 12.9
8 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11092.0036 | 46.44 | 12.9
9 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11092.0036 | 46.44 | 12.9
10 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11092.0036 | 46.44 | 12.9
11 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8873.1252 | 37.15 | 10.3194 | 11092.0036 | 46.44 | 12.9
12 | 87.5273 | 3.8005 | 1.2246 | 0.1672 | 0.2895 | 0.0036 | 0.0912 | 0.0829 | 0.2108 | 0.0277 | 4.1803 | 2.3944 | 0.7722 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925 | -10.4 | -3
13 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
14 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
15 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
16 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
17 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
18 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8899.3982 | 37.26 | 10.35 | 11113.4997 | 46.53 | 12.925
19 | 87.6 | 3.801 | 1.2196 | 0.1647 | 0.2839 | 0.0035 | 0.0873 | 0.0785 | 0.1855 | 0.0263 | 4.1668 | 2.3829 | 0.7709 | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11111.1113 | 46.52 | 12.9222 | -9.9 | -2.6
20 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11111.1113 | 46.52 | 12.9222
21 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11111.1113 | 46.52 | 12.9222
22 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11111.1113 | 46.52 | 12.9222
23 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11111.1113 | 46.52 | 12.9222
24 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11111.1113 | 46.52 | 12.9222
25 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11111.1113 | 46.52 | 12.9222
26 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11111.1113 | 46.52 | 12.9222
27 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11111.1113 | 46.52 | 12.9222
28 | [13 empty] | 8029.9992 | 33.62 | 9.3389 | 8889.8444 | 37.22 | 10.3389 | 11111.1113 | 46.52 | 12.9222
29 | 87.5308 | 3.7959 | 1.2173 | 0.1648 | 0.2837 | 0.0035 | 0.0863 | 0.0774 | 0.1939 | 0.0302 | 4.2302 | 2.386 | 0.7714 | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11101.5574 | 46.48 | 12.9111 | -9.4 | -2
30 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11101.5574 | 46.48 | 12.9111
31 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11101.5574 | 46.48 | 12.9111
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8026.512 | 33.6054 | 9.3348 | 8885.4496 | 37.2016 | 10.3338
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №664
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №664 |  | 8885.4496 | 37.2016 | 10.3338
Харківська | ГРС м. Дергачi | 8885.378 | 37.2013 | 10.3337
Харківська | ГРС с. Золочiв | 8885.7362 | 37.2028 | 10.3341
Харківська | ГРС с. Слатiне | 8885.3063 | 37.201 | 10.3336
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв (Берiзка) | 8885.9512 | 37.2037 | 10.3344
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата