## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №670 | [18 empty] | Маршрут №670
переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого АТ "Харківгаз", АТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
2 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
3 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
4 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11099.169 | 46.47 | 12.9083
5 | 87.5187 | 3.8442 | 1.2388 | 0.168 | 0.2899 | 0.0036 | 0.0899 | 0.0812 | 0.1539 | 0.03 | 4.2081 | 2.3737 | 0.7708 | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167 | -11.5 | -4.1 | 0,0007 | <0,0002 | відсутні
6 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
7 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
8 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
9 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
10 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
11 | [13 empty] | 8025.2222 | 33.6 | 9.3333 | 8885.0675 | 37.2 | 10.3333 | 11106.3344 | 46.5 | 12.9167
12 | 87.5816 | 3.8421 | 1.234 | 0.1666 | 0.2891 | 0.0036 | 0.0902 | 0.082 | 0.1674 | 0.0329 | 4.1777 | 2.3328 | 0.7705 | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306 | -11.2 | -4.3
13 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
14 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
15 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
16 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
17 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
18 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11118.2766 | 46.55 | 12.9306
19 | 87.777 | 3.9459 | 1.268 | 0.1686 | 0.2905 | 0.0035 | 0.0889 | 0.0802 | 0.1605 | 0.0303 | 3.9119 | 2.2747 | 0.7693 | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972 | -10.9 | -3.6
20 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
21 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
22 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
23 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
24 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
25 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
26 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
27 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
28 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8930.4482 | 37.39 | 10.3861 | 11175.5997 | 46.79 | 12.9972
29 | 87.5953 | 3.74 | 1.2126 | 0.167 | 0.2915 | 0.0035 | 0.0916 | 0.0836 | 0.1749 | 0.0275 | 4.1879 | 2.4246 | 0.7711 | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11096.7805 | 46.46 | 12.9056 | -11.1 | -4
30 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11096.7805 | 46.46 | 12.9056
31 | [13 empty] | 8020.4453 | 33.58 | 9.3278 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11096.7805 | 46.46 | 12.9056
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8039.0753 | 33.658 | 9.3494 | 8899.3027 | 37.2596 | 10.3499
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Іваньков О.В. | [10 empty] | 2019-09-02
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №670
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №670 |  | 8899.3027 | 37.2596 | 10.3499
Харківська | ГРС с. Пересiчна | 8899.9476 | 37.2623 | 10.3506
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв (Куряж) | 8899.1833 | 37.2591 | 10.3498
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв місто | 0 | 0 | 0
В.о. начальника Харківського ЛВУМГ |  | Іваньков О.В. |  |  | 2019-09-02
|  | прізвище |  | підпис | дата