## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №221 | [18 empty] | Маршрут №221
Філія "Оператор газотранспортної системи України" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", АТ Хмельницькгаз", ДП "Кременецьке УПРГ"
Тернопільський п/м Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8258.503 | 34.5767 | 9.6046 | 9145.7917 | 38.2916 | 10.6366 | 11543.4701 | 48.3302 | 13.4251
2 | [13 empty] | 8258.503 | 34.5767 | 9.6046 | 9145.7917 | 38.2916 | 10.6366 | 11543.4701 | 48.3302 | 13.4251
3 | [13 empty] | 8258.503 | 34.5767 | 9.6046 | 9145.7917 | 38.2916 | 10.6366 | 11543.4701 | 48.3302 | 13.4251
4 | [13 empty] | 8258.503 | 34.5767 | 9.6046 | 9145.7917 | 38.2916 | 10.6366 | 11543.4701 | 48.3302 | 13.4251
5 | [13 empty] | 8258.503 | 34.5767 | 9.6046 | 9145.7917 | 38.2916 | 10.6366 | 11543.4701 | 48.3302 | 13.4251
6 | 89.2702 | 5.0701 | 1.2748 | 0.141 | 0.2165 | 0.0029 | 0.0606 | 0.0643 | 0.0554 | 0.005 | 1.7929 | 2.0462 | 0.7567 | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9156.4442 | 38.3362 | 10.6489 | 11552.1402 | 48.3665 | 13.4351 | -5.2 | -3.4
7 | [13 empty] | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9156.4442 | 38.3362 | 10.6489 | 11552.1402 | 48.3665 | 13.4351
8 | [13 empty] | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9156.4442 | 38.3362 | 10.6489 | 11552.1402 | 48.3665 | 13.4351
9 | [13 empty] | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9156.4442 | 38.3362 | 10.6489 | 11552.1402 | 48.3665 | 13.4351
10 | [13 empty] | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9156.4442 | 38.3362 | 10.6489 | 11552.1402 | 48.3665 | 13.4351
11 | [13 empty] | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9156.4442 | 38.3362 | 10.6489 | 11552.1402 | 48.3665 | 13.4351
12 | [13 empty] | 8268.4151 | 34.6182 | 9.6162 | 9156.4442 | 38.3362 | 10.6489 | 11552.1402 | 48.3665 | 13.4351
13 | 89.332 | 5.0598 | 1.2781 | 0.1434 | 0.2169 | 0.0138 | 0.0659 | 0.0642 | 0.0462 | 0.0053 | 1.772 | 2.0024 | 0.7562 | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9163.6335 | 38.3663 | 10.6573 | 11564.8468 | 48.4197 | 13.4499 | -5.4 | -4.1 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | не вияв.
14 | [13 empty] | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9163.6335 | 38.3663 | 10.6573 | 11564.8468 | 48.4197 | 13.4499
15 | [13 empty] | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9163.6335 | 38.3663 | 10.6573 | 11564.8468 | 48.4197 | 13.4499
16 | [13 empty] | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9163.6335 | 38.3663 | 10.6573 | 11564.8468 | 48.4197 | 13.4499
17 | [13 empty] | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9163.6335 | 38.3663 | 10.6573 | 11564.8468 | 48.4197 | 13.4499
18 | [13 empty] | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9163.6335 | 38.3663 | 10.6573 | 11564.8468 | 48.4197 | 13.4499
19 | [13 empty] | 8274.9117 | 34.6454 | 9.6237 | 9163.6335 | 38.3663 | 10.6573 | 11564.8468 | 48.4197 | 13.4499
20 | 89.0786 | 5.1392 | 1.3322 | 0.1568 | 0.2313 | 0.0062 | 0.0588 | 0.0677 | 0.0621 | 0.0056 | 1.7778 | 2.0837 | 0.759 | 8286.9973 | 34.696 | 9.6378 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11559.6161 | 48.3978 | 13.4438 | -5 | -3.5
21 | [13 empty] | 8286.9973 | 34.696 | 9.6378 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11559.6161 | 48.3978 | 13.4438
22 | [13 empty] | 8286.9973 | 34.696 | 9.6378 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11559.6161 | 48.3978 | 13.4438
23 | [13 empty] | 8286.9973 | 34.696 | 9.6378 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11559.6161 | 48.3978 | 13.4438
24 | [13 empty] | 8286.9973 | 34.696 | 9.6378 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11559.6161 | 48.3978 | 13.4438
25 | [13 empty] | 8286.9973 | 34.696 | 9.6378 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11559.6161 | 48.3978 | 13.4438
26 | [13 empty] | 8286.9973 | 34.696 | 9.6378 | 9176.2923 | 38.4193 | 10.672 | 11559.6161 | 48.3978 | 13.4438
27 | 89.1287 | 5.1249 | 1.3312 | 0.145 | 0.2223 | 0.0093 | 0.0611 | 0.0643 | 0.0701 | 0.0056 | 1.7526 | 2.0849 | 0.7587 | 8286.9973 | 34.696 | 9.6378 | 9176.3878 | 38.4197 | 10.6721 | 11561.9329 | 48.4075 | 13.4465 | -5.1 | -4
28 | [13 empty] | 8286.9973 | 34.696 | 9.6378 | 9176.3878 | 38.4197 | 10.6721 | 11561.9329 | 48.4075 | 13.4465
29 | [13 empty] | 8286.9973 | 34.696 | 9.6378 | 9176.3878 | 38.4197 | 10.6721 | 11561.9329 | 48.4075 | 13.4465
30 | [13 empty] | 8286.9973 | 34.696 | 9.6378 | 9176.3878 | 38.4197 | 10.6721 | 11561.9329 | 48.4075 | 13.4465
31 | [13 empty] | 8286.9973 | 34.696 | 9.6378 | 9176.3878 | 38.4197 | 10.6721 | 11561.9329 | 48.4075 | 13.4465
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8274.9595 | 34.6456 | 9.6238 | 9163.4901 | 38.3657 | 10.6571
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В.О. | [10 empty] | .09.2019
[11 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №221
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №221 |  | 9163.4901 | 38.3657 | 10.6571
Тернопільська | Будилів | 9163.7051 | 38.3666 | 10.6574
Тернопільська | Горинка, замер | 9163.2513 | 38.3647 | 10.6569
Тернопільська | Дедеркали | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577
Тернопільська | Колодне | 9163.8245 | 38.3671 | 10.6575
Тернопільська | Коханівка | 9163.9678 | 38.3677 | 10.6577
Тернопільська | Кременець, замер | 9163.514 | 38.3658 | 10.6572
Тернопільська | Ланівці (Ланівецький ЦЗ) | 9163.0602 | 38.3639 | 10.6566
Тернопільська | Ланівці (м.Ланівці) | 9163.0841 | 38.364 | 10.6567
Тернопільська | Мшанець | 9163.3468 | 38.3651 | 10.657
Тернопільська | Нестерівці | 9163.323 | 38.365 | 10.6569
Тернопільська | Шумськ | 9164.0873 | 38.3682 | 10.6578
Хмельницька | Карасиха | 9162.7975 | 38.3628 | 10.6563
Хмельницька | Курянка | 9163.5857 | 38.3661 | 10.6573
В.о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В.О. |  |  | .09.2019
|  | прізвище |  | підпис | дата