## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
Філія "Оператор газотранспортної системи України" |  |  |  |  | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого АТ"Житомиргаз", АТ"Вінницягаз", АТ"Хмельницькгаз", ПрАТ"Коростишівгаз", ПрАТ"Шепетівкагаз", ДП"Укравтогаз", ТОВ"ТЕК "Ітера Україна", ТОВ"Альтарф", ВРТП"Укргазенергосервіс", ТОВ"Сігнет-Центр", ТОВ"Газпостачсервіс", ТОВ"ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ", ТОВ"ЕКО-СФЕРА", ТОВ"УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2019р. по 31.08.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8282.3637 | 34.6766 | 9.6324 | 9167.5028 | 38.3825 | 10.6618 | 11561.6941 | 48.4065 | 13.4463
2 | [13 empty] | 8282.3637 | 34.6766 | 9.6324 | 9167.5028 | 38.3825 | 10.6618 | 11561.6941 | 48.4065 | 13.4463
3 | [13 empty] | 8282.3637 | 34.6766 | 9.6324 | 9167.5028 | 38.3825 | 10.6618 | 11561.6941 | 48.4065 | 13.4463
4 | [13 empty] | 8282.3637 | 34.6766 | 9.6324 | 9167.5028 | 38.3825 | 10.6618 | 11561.6941 | 48.4065 | 13.4463
5 | 89.2028 | 5.2035 | 1.248 | 0.1332 | 0.2062 | 0.0036 | 0.0551 | 0.0448 | 0.0974 | 0.0061 | 1.7662 | 2.033 | 0.7572 | 8279.617 | 34.6651 | 9.6292 | 9164.4933 | 38.3699 | 10.6583 | 11558.2069 | 48.3919 | 13.4422 | -7 | -4.2
6 | [13 empty] | 8279.617 | 34.6651 | 9.6292 | 9164.4933 | 38.3699 | 10.6583 | 11558.2069 | 48.3919 | 13.4422
7 | [13 empty] | 8279.617 | 34.6651 | 9.6292 | 9164.4933 | 38.3699 | 10.6583 | 11558.2069 | 48.3919 | 13.4422
8 | [13 empty] | 8279.617 | 34.6651 | 9.6292 | 9164.4933 | 38.3699 | 10.6583 | 11558.2069 | 48.3919 | 13.4422
9 | [13 empty] | 8279.617 | 34.6651 | 9.6292 | 9164.4933 | 38.3699 | 10.6583 | 11558.2069 | 48.3919 | 13.4422
10 | [13 empty] | 8279.617 | 34.6651 | 9.6292 | 9164.4933 | 38.3699 | 10.6583 | 11558.2069 | 48.3919 | 13.4422
11 | [13 empty] | 8279.617 | 34.6651 | 9.6292 | 9164.4933 | 38.3699 | 10.6583 | 11558.2069 | 48.3919 | 13.4422
12 | 89.118 | 5.2387 | 1.2741 | 0.1372 | 0.215 | 0.0038 | 0.0554 | 0.0467 | 0.1018 | 0.0068 | 1.763 | 2.0396 | 0.7582 | 8289.0275 | 34.7045 | 9.6401 | 9174.5726 | 38.4121 | 10.67 | 11563.366 | 48.4135 | 13.4482 | -7.4 | -5.8
13 | [13 empty] | 8289.0275 | 34.7045 | 9.6401 | 9174.5726 | 38.4121 | 10.67 | 11563.366 | 48.4135 | 13.4482
14 | [13 empty] | 8289.0275 | 34.7045 | 9.6401 | 9174.5726 | 38.4121 | 10.67 | 11563.366 | 48.4135 | 13.4482
15 | [13 empty] | 8289.0275 | 34.7045 | 9.6401 | 9174.5726 | 38.4121 | 10.67 | 11563.366 | 48.4135 | 13.4482
16 | [13 empty] | 8289.0275 | 34.7045 | 9.6401 | 9174.5726 | 38.4121 | 10.67 | 11563.366 | 48.4135 | 13.4482
17 | [13 empty] | 8289.0275 | 34.7045 | 9.6401 | 9174.5726 | 38.4121 | 10.67 | 11563.366 | 48.4135 | 13.4482
18 | [13 empty] | 8289.0275 | 34.7045 | 9.6401 | 9174.5726 | 38.4121 | 10.67 | 11563.366 | 48.4135 | 13.4482
19 | 89.1741 | 5.1606 | 1.2297 | 0.1336 | 0.2092 | 0.0036 | 0.0559 | 0.0454 | 0.0935 | 0.0101 | 1.7704 | 2.1138 | 0.7577 | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11537.4512 | 48.305 | 13.4181 | -6.7 | -4
20 | [13 empty] | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11537.4512 | 48.305 | 13.4181
21 | [13 empty] | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11537.4512 | 48.305 | 13.4181
22 | [13 empty] | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11537.4512 | 48.305 | 13.4181 |  |  | 0.00016 | 0.00013 | відс.
23 | [13 empty] | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11537.4512 | 48.305 | 13.4181
24 | [13 empty] | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11537.4512 | 48.305 | 13.4181
25 | [13 empty] | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11537.4512 | 48.305 | 13.4181
26 | [13 empty] | 8267.3403 | 34.6137 | 9.6149 | 9151.0702 | 38.3137 | 10.6427 | 11537.4512 | 48.305 | 13.4181
27 | 89.1103 | 5.1861 | 1.2758 | 0.1348 | 0.2109 | 0.0038 | 0.0581 | 0.0483 | 0.1026 | 0.006 | 1.7654 | 2.0978 | 0.7586 | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9166.1413 | 38.3768 | 10.6602 | 11549.6085 | 48.3559 | 13.4322 | -5.9 | -3.1
28 | [13 empty] | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9166.1413 | 38.3768 | 10.6602 | 11549.6085 | 48.3559 | 13.4322
29 | [13 empty] | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9166.1413 | 38.3768 | 10.6602 | 11549.6085 | 48.3559 | 13.4322
30 | [13 empty] | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9166.1413 | 38.3768 | 10.6602 | 11549.6085 | 48.3559 | 13.4322
31 | [13 empty] | 8281.3367 | 34.6723 | 9.6312 | 9166.1413 | 38.3768 | 10.6602 | 11549.6085 | 48.3559 | 13.4322
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8279.3304 | 34.6639 | 9.6289 | 9164.0873 | 38.3682 | 10.6578
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.Начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | 2019-09-01

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9164.0873 | 38.3682 | 10.6578
Вінницька | АГНКС - 1 (ГРС Вiнниця Пiвнiчна) | 9163.7768 | 38.3669 | 10.6575
Вінницька | АГНКС ЕКОГАЗ ЕНЕРДЖІ (ГРС Вінниця Південна) | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577
Вінницька | Війтівці (ГРС Війтівці) | 9164.0395 | 38.368 | 10.6578
Вінницька | Вінниця Південна (ГРС Вінниця Південна) | 9164.1111 | 38.3683 | 10.6579
Вінницька | Вінниця Східна (ГРС Вінниця Східна) | 9163.8723 | 38.3673 | 10.6576
Вінницька | Глухівці (ГРС Глухівці) | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577
Вінницька | Гнівань (ГРС Гнівань) | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577
Вінницька | Калинівка (ГРС Калинівка) | 9165.0665 | 38.3723 | 10.659
Вінницька | Козятин (ГРС Козятин) | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577
Вінницька | Корделівка (ГРС Корделівка) | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579
Вінницька | Ластівка (ГРС Ластівка) | 9164.0156 | 38.3679 | 10.6578
Вінницька | Люлинці (ГРС Люлинці) | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577
Вінницька | Місто (ГРС Вінниця Північна) | 0 | 0 | 0
Вінницька | Махнівка (ГРС Махнівка) | 9163.9917 | 38.3678 | 10.6577
Вінницька | Перемога (ГРС Перемога) | 9164.0156 | 38.3679 | 10.6578
Вінницька | Подорожне (ГРС Сміла (Іванопіль)) | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577
Вінницька | Радівка (ГРС Радівка) | 9163.8962 | 38.3674 | 10.6576
Вінницька | Сальник (ГРС Сальник) | 9164.8755 | 38.3715 | 10.6588
Вінницька | Сальниця (ГРС Сальниця) | 9163.9678 | 38.3677 | 10.6577
Вінницька | ТОВ Газпостачсервіс (ГРС Вiнниця Пiвнiчна) | 9163.9917 | 38.3678 | 10.6577
Вінницька | ТОВ ЕКО-СФЕРА (ГРС Калинівка) | 9163.7051 | 38.3666 | 10.6574
Вінницька | ТОВ УКРАФЛОРА-ВІННИЦЯ (ГРС Дружба) | 9164.2306 | 38.3688 | 10.658
Вінницька | Турбів (ГРС Турбів) | 9164.3978 | 38.3695 | 10.6582
Вінницька | Хімпром (ГРС Вiнниця Пiвнiчна) | 9164.1111 | 38.3683 | 10.6579
Вінницька | Хмільник (ГРС Хмільник) | 9163.8245 | 38.3671 | 10.6575
Вінницька | Хомутинці (ГРС Хомутинці) | 9163.514 | 38.3658 | 10.6572
Житомирська | Іванопіль (ГРС Сміла (Іванопіль)) | 9163.944 | 38.3676 | 10.6577
Житомирська | АГНКС - 1 Бердичів (ГРС Гришківці) | 9164.1589 | 38.3685 | 10.6579
Житомирська | АГНКС -1 Житомир (ГРС Житомир АГНКС) | 9164.0873 | 38.3682 | 10.6578
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" (ГРС Бердичів) | 9164.0873 | 38.3682 | 10.6578
Житомирська | АГНКС ТОВ Ітера Україна (ГРС Глибочиця) | 9164.1828 | 38.3686 | 10.6579
Житомирська | Андрушівка (ГРС Андрушівка) | 9163.8245 | 38.3671 | 10.6575
Житомирська | Андрушки (ГРС Андрушки) | 9163.9201 | 38.3675 | 10.6576
Житомирська | Бабичівка (ГРС Бабичівка) | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582
Житомирська | Баранівка (ГРС Баранівка (Житомир.обл.)) | 9164.0873 | 38.3682 | 10.6578
Житомирська | Бердичів лінія-1 (ГРС Бердичів) | 9168.1954 | 38.3854 | 10.6626
Житомирська | Бердичів лінія-2 (ГРС Бердичів) | 9155.2022 | 38.331 | 10.6475
Житомирська | ВРТП Укргазенергосервіс (ГРС Бердичів) | 0 | 0 | 0
Житомирська | Василівка (ГРС Василівка) | 9163.9917 | 38.3678 | 10.6577
Житомирська | Великі Коровинці (ГРС Великі Коровинці) | 9164.0395 | 38.368 | 10.6578
Житомирська | Висока Піч (ГРС Висока Піч) | 9164.0873 | 38.3682 | 10.6578
Житомирська | Врублівка (ГРС Врублівка) | 9163.9917 | 38.3678 | 10.6577
Житомирська | Вчорайше (ГРС Вчорайше) | 9163.9201 | 38.3675 | 10.6576
Житомирська | Галіївка (ГРС Галіївка) | 9163.2274 | 38.3646 | 10.6568
Житомирська | Глибочиця (ГРС Глибочиця) | 9163.9678 | 38.3677 | 10.6577
Житомирська | Гришківці (ГРС Гришківці) | 9164.0873 | 38.3682 | 10.6578
Житомирська | Гуйва (ГРС Гуйва) | 9164.0634 | 38.3681 | 10.6578
Житомирська | Довбиш (ГРС Довбиш) | 9163.514 | 38.3658 | 10.6572
Житомирська | Кам`яний Брід (ГРС Кам`яний Брід) | 9164.0873 | 38.3682 | 10.6578
Житомирська | Коростишів (ГРС Коростишів) | 9164.0395 | 38.368 | 10.6578
Житомирська | Липно (ГРС Липно) | 9163.9917 | 38.3678 | 10.6577
Житомирська | Любар (ГРС Любар) | 9163.6812 | 38.3665 | 10.6574
Житомирська | Місто (ГРС Житомир) | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579
Житомирська | Миропіль (ГРС Миропіль) | 9163.9917 | 38.3678 | 10.6577
Житомирська | Нова Чорторія (ГРС Нова Чорторія) | 9164.1111 | 38.3683 | 10.6579
Житомирська | Озерянка (ГРС Озерянка) | 9163.9678 | 38.3677 | 10.6577
Житомирська | Першотравенськ (ГРС Першотравенськ) | 9164.1111 | 38.3683 | 10.6579
Житомирська | Попільня (ГРС Попільня) | 9164.0156 | 38.3679 | 10.6578
Житомирська | Промрайон (ГРС Житомир) | 0 | 0 | 0
Житомирська | Рея (ГРС Гальчин (Рея)) | 9163.9678 | 38.3677 | 10.6577
Житомирська | Романів (ГРС Романів) | 9164.0873 | 38.3682 | 10.6578
Житомирська | Сінгури (ГРС Сінгури) | 9163.9917 | 38.3678 | 10.6577
Житомирська | Садки (ГРС Садки) | 9162.5586 | 38.3618 | 10.6561
Житомирська | Стара Котельня (ГРС Стара Котельня) | 9163.8962 | 38.3674 | 10.6576
Житомирська | Студениця (ГРС Студениця) | 9164.2306 | 38.3688 | 10.658
Житомирська | ТОВ Сігнет-Центр (ГРС Андрушки) | 0 | 0 | 0
Житомирська | Червоне (ГРС Червоне) | 9163.9678 | 38.3677 | 10.6577
Житомирська | Чуднів (ГРС Чуднів) | 9165.6398 | 38.3747 | 10.6596
Хмельницька | Ізяслав (ГРС Ізяслав) | 9164.2067 | 38.3687 | 10.658
Хмельницька | АГНКС №1 Шепетівка (г-в ГРС Славута 5,9) | 9164.0156 | 38.3679 | 10.6578
Хмельницька | Гриців (ГРС Гриців) | 9163.9678 | 38.3677 | 10.6577
Хмельницька | Кам`янка (ГРС Кам`янка) | 9164.135 | 38.3684 | 10.6579
Хмельницька | Кузьмин (ГРС Кузьмин) | 9164.1828 | 38.3686 | 10.6579
Хмельницька | Миролюбне (ГРС Миролюбне) | 9163.9678 | 38.3677 | 10.6577
Хмельницька | Пасічна (ГРС Пасічна) | 9164.0156 | 38.3679 | 10.6578
Хмельницька | Полонне (ГРС Полонне) | 9164.1589 | 38.3685 | 10.6579
Хмельницька | Прислуч (ГРС Нова Чорторія) | 9163.8245 | 38.3671 | 10.6575
Хмельницька | Радошівка (ГРС Радошівка) | 9164.0395 | 38.368 | 10.6578
Хмельницька | Самчики (ГРС Самчики) | 9163.7768 | 38.3669 | 10.6575
Хмельницька | Славута (ГРС Славута) | 9164.1828 | 38.3686 | 10.6579
Хмельницька | Старокостянтинів (ГРС Старокостянтинів) | 9163.9917 | 38.3678 | 10.6577
Хмельницька | Хролин (ГРС Хролин) | 9163.8962 | 38.3674 | 10.6576
Хмельницька | Шепетівка (ГРС Шепетівка) | 9164.1828 | 38.3686 | 10.6579
Хмельницька | Щиборівка (ГРС Щиборівка) | 9164.0634 | 38.3681 | 10.6578
В.о.Начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Семенюк П.В. |  |  | 2019-09-01